Өлшемқұралдарынтексеру:

«Өлшембірлігінқамтамасызетутуралы» ҚазақстанРеспубликасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-II Заңына (01.07.2021 жылғыөзгерістерменжәнетолықтырулармен) сәйкессалыстырыптексерудімемлекеттікметрологиялыққызмет, сондай-аққызметтің осы түрінеаккредиттелгензаңдытұлғалардыңметрологиялыққызметтеріжүзегеасырады.

Өнім беруші мынадай қызметтерді көрсетуге тиіс:

Әдістеменің негізінде медициналық мақсаттағы өлшеу құралдарын салыстырып тексеру бойынша жұмыстар жүргізу.

Көрсетілген қызметтердің қорытындысы бойынша өнім беруші салыстырып тексеру хаттамасымен бірге салыстырып тексеру туралы сертификаттарды ұсынуы тиіс.

Қызмет көрсету мерзімі:  шартқа қол қойылған күнне нбастап  20 күнтізбеліккүн.

Жабдықтарды тексеру уақыты тапсырыс берушімен келісіледі.

Тексеру құнына тексерушілердің (орындаушылардың) ТИ орналасқан жерге баруына байланысты барлық шығыстар енгізілген.

Барлық ілеспе шығыстар, оның ішінде қызмет көрсетуді орындаушының есебінен көлік шығыстары.

Медициналық жабдықтардың тізбесі

ШЖҚ  Екібастұз қалалық ауруханасы КМК бойынша Павлодар облысы, мекен жайы Маметова,59

Поверка средств измерений осуществляется в соответствии:

Согласно Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями 01.07.2021 г.), поверка осуществляется государственной метрологической службой, а также метрологическими службами юридических лиц, аккредитованных на данный вид деятельности.

Поставщик должен оказать следующие услуги:

Провести работы по поверке средств измерений медицинского назначения на основании методики.

По итогам оказанных услуг поставщик должен предоставить сертификаты о поверке с протоколом поверки.

Срок оказания услуг: 20 календарных дней  со дня подписания договора.

Время проведения с выездом поверки оборудований   согласовывается с заказчиком.

В стоимость поверки включены все расходы, связанные с выездом поверителей (исполнителей) на место расположения СИ.

Все сопутствующие расходы в т.ч. транспортные за счет исполнителя услуги

График поверок

средств измерений и изделий медицинской техники

на 2026 год

КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»     по адресу ул. Маметова,59

.

Список медицинского оборудования на поверку в 2026 году

| № | Наименование и тип изделия | Заводской номер | Год выпуска | Дата последней поверки | Дата следующей поверки | отделение | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прикроватный монитор PVM - 2703К | 0116983 | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 2 | Прикроватный монитор PVM - 2703К | 0117021 | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 3 | Пульсоксиметр ручной МР 111 МЕК | MP111MA2B0193 | 2013 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 4 | Помпа (шприцевойнасос) Perfusor compact S | 89967 | 2013 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 5 | Шприцевойнасос Perfusor compact S | 89626 | 2014 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 6 | Электрокардиограф 3-6 канальный ЭК3ТЦ-3/6-04 «АКСИОН» | C171830199 | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 7 | Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии «Ампир-01» | 01171837 | 2017 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 8 | Установка анестезии НДА Fabiusplus | ASKM 0113 | 2017 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 9 | Установка анестезии НДА Fabiusplus | ASKM 0185 | 2017 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 10 | Вентилятор для интенсивной терапии Savina 300 | ASKL 0383 | 2017 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 11 | Вентилятор для интенсивной терапии Savina 300 | ASKM 0056 | 2017 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 12 | Вентилятор для интенсивной терапии Savina 300 | ASKM 0055 | 2017 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 13 | Вентилятор для интенсивной терапии Savina 300 | ASKM 0081 | 2017 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 14 | Дефибриллятор монитор ДКИ-Н-10 «АКСИОН» | D141990164 | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 15 | Инфузионный насос НК-100 | 01172311 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 16 | Инфузионный насос НК-100 | 01172325 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 17 | Шприцевой насос НК-400 | 02046552 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 18 | Шприцевой насос НК-400 | 02046569 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 19 | Шприцевой насос НК-400 | 02046580 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 20 | Дефибриллятор мониторCardiolife 5600TEC-5621 | 82105 | 2023 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 21 | Прикроватный монитор LifeScore BSM-3562 | 39137 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 22 | Прикроватный монитор LifeScore BSM-3562 | 39133 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 23 | Прикроватный монитор LifeScore BSM-3562 | 39147 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 24 | Прикроватный монитор LifeScore BSM-3562 | 39138 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 25 | Прикроватный монитор LifeScore BSM-3562 | 39126 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 26 | Аппарат ЭКГ диагностический HeartScreen 80G-L1 | 222473348 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 27 | Аппарат искусственной вентиляции легких HamiltonmedicalAG | 18684 | 2020 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 28 | Фетальный монитор С22 | КН230223011 | 2023 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 29 | Холодильник Liebherr | 72/338/444/9 | 1996 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 30 | Холодильник Бирюса 290Е | 033090010196 | 2011 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 31 | Оптический анализатор WondfoOCG-102 | OCG1022108200744 | 2021 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 32 | Шприцевойинфузионный насос aitecs 2017 модель А70 | А70245822 | 2024 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 33 | Шприцевойинфузионный насос aitecs 2017 модель А70 | А70245821 | 2024 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 34 | Подогреватель HOTLINEмодель HL-90 | 22026583 | 2023 | 10.2025 | 10.2026 | ОРИТ | 1шт |
| 35 | Холодильник Бирюса 290Е | 033090010285 | 2011 | 10.2025 | 10.2026 | опн | 1шт |
| 36 | Холодильник Бирюса 290 Е Холодильник Бирюса 290Е | 033090009785 033090010299 | 2011 2011 | 10.2025 | 10.2026 | Опн опн | 1шт 1шт |
| 37 | Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи AXION | 0081660122 | 2016 | 10.2025 | 10.2026 | опн | 1шт |
| 38 | Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи AXION | 0081660137 | 2016 | 10.2025 | 10.2026 | опн | 1шт |
| 39 | ИВЛ Savina 300 | ASKM-0224 | 2017 | 10.2025 | 10.2026 | опн | 1шт |
| 40 | Аппарат исскуственной вентиляции легких CarescareR860 с принадлежностями | CBR242519 | 2020 | 10.2025 | 10.2026 | опн | 1шт |
| 41 | Аппарат исскуственной вентиляции легких CarescareR860 с принадлежностями | CBR242519 | 2020 | 10.2025 | 10.2026 | опн | 1шт |
| 42 | Транспортный инкубатор со встроенным ИВЛ ТI 500 | DSNK-001 | 2020 | 10.2025 | 10.2026 | опн | 1шт |
| 43 | Система дыхат.назальная для новорожденных Medin-NCЗ | 30001279 30001280 30001278 | 2023 | 10.2025 | 10.2026 | опн | 3шт |
| 44 | Аппарат ИВЛ для новорожденных FabianHFO | АI-03366 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | опн | 1шт |
| 45 | Весы электронные медицинские 6475 | 00571 00572 | 2015 | 10.2025 | 10.2026 | опн | 2 шт |
| 46 | Монитор пациента Vista120S | S1SRD0131 S2SRC0344 S2SRC0349 S2SRC0350 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | опн |  |
| 47 | Радиоционный обогреватель | DSSH-0059 DSSH-0058 DSSH-0060 DSSH-0061 DSSH-0062 DSSH-0057 GV 14011 | 2023 | 10.2025 | 10.2026 | опн |  |
| 48 | ФОТОТЕРАПИЯ U.M.C-KZBL 70 | SN 7B230616001 SN 7B230616002 SN 7B230616003 SN 7B230616004 SN 7B230616005 SN 7B230616006 SN 7B 230616007 SN 7B 230616008 | 2023 | 10.2025 | 10.2026 | опн |  |
| 49 | Аппарат искуственой вентиляции легких CARESCAPER 860 | CBRZ42432 CBRZ42519 | 2020 | 10.2025 | 10.2026 | опн |  |
| 50 | Инкубатор для новорожденных Isolette 8000 plus | GV01723 GV 01726 DSSF -0057 | 2022 2022 2023 | 10.2025 | 10.2026 | опн |  |
| 51 | ТС-7-М1 извещение о непригодности к применению | 41081 |  | 10.2025 | 10.2026 | опн |  |
| 52 | ТС-7-М1 извещение о непригодности к применению | 44749 |  | 10.2025 | 10.2026 | опн | 13шт |
| 53 | Шприцевой дозатор помпа | 02046565 | 2022 | 10.2025 | 10.2026 | опн | 1шт |
| 54 | Система дыхательная назальная для новорожденных nCPAP | 30001278 30001279 30001280 | 2023 | 10.2025 | 10.2026 | опн |  |
| 55 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 106631 106629 106613 Х 646 | 15.01.2021г | 10.2024 | 10.2026 | гинекология | 4шт |
| 56 | Термометр стеклянный ТС-7-М1 | 15877 04401 06327 82625 95696 00285 453567 455368 72719 07415 | 2017г. | 10.2025 | 10.2026 | гинекология | 10шт |
| 57 | Термометр стеклянный жидкостный ТСЖ-К | 1108 1160 1108 1084 1111 1115 1132 1094 2508 | 2018г. | 10.2025 | 10.2026 | гинекология | 9шт |
| 58 | Холодильник Бирюса | 0030223 | 2007г | 10.2025 | 10.2026 | гинекология | 1шт |
| 59 | Прикроватный монитор EDAN IM60 | 360079-М20609800069 | 2020 | 10.2025 | 10.2026 | гинекология | 2 шт |
| 60 | Прибор для измерения артериального давления BL-ASM-1 | 23040078 | 2023г. | 10.2025 | 10.2026 | гинекология | 1шт |
| 61 | Монитор фетальный серия FC | модель FC 2413/3 227 | 2016г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 62 | Небулайзер | 191202471 | 2020г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 63 | Гигрометр ВИТ 1 | А 800 | 2018г | 10.2024 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 64 | Гигрометр ВИТ 2 | Ю 6628 | 2018г | 10.2024 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 65 | Гигрометр ВИТ 2 | Х 0028 | 2020г | 10.2024 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 66 | Гигрометр ВИТ 2 | Х 0029 | 2020г | 10.2024 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 67 | Гигрометр ВИТ 2 | Ю 6612 | 2020г | 10.2024 | 10.2026 | опб | 1 шт |
| 68 | Термометр стеклянныйжидкостный | 1951 | 2018г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 10шт |
| 69 | Термометр стеклянный ТС-7-М1 | 465620 | 04.2024г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 70 | Термометр стеклянный ТС-7-М1 | 458419 | 04.2024г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 71 | Термометр стеклянный ТС-7-М1 | 468970 | 04.2024г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 72 | Термометр стеклянный ТС-7-М1 | 465546 | 04.2024г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 73 | Термометр стеклянный ТС-7-М1 | 299174 | 2020г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 74 | Термометр стеклянный ТС-7-М1 | 15832 | 2020г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 75 | Термометр мед электрон.цифров. Biotherm | б/н | 2019г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 10шт |
| 76 | Прибор для измерения АД BiopressAneroid | б/н | 2018г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 3шт |
| 77 | Прибор для измерения АД LD-71 | 041065 | 2019г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 1шт |
| 78 | пульоксиметр | б/н | 2020г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 4 шт |
| 79 | Холодильник |  | 2020г | 10.2025 | 10.2026 | опб | 1 шт |
| 80 | Шкаф суховоздушный ШС-80 | Р143 | 2005 | 10.2025 | 10.2026 | операционное | 1 шт |
| 81 | Холодильник вертикальный медиц. | 08030189 | 2006 | 10.2025 | 10.2026 | операционное | 1 шт |
| 82 | Холодильник мед.морозильн для хранения крови | №151100099 | 2010 | 10.2025 | 10.2026 | операционное | 1 шт |
| 83 | УЗО Медэл | 03868 | 2014 | 10.2025 | 10.2026 | операционное | 1 шт |
| 84 | Автоклав ВК-30-01 | 00010110 | 2010 | 10.2025 | 10.2026 | операционное | 1шт |
| 85 | Холодильник Бирюса 10НС-1 | 0030220 | 2010 | 10.2025 | 10.2026 |  |  |
| 86 | Баня водянная | 614287 | 2006 | 10.2025 | 10.2026 | операционное | 1шт |
| 87 | Центрифуга лабораторная | 0625 | 2014 | 10.2025 | 10.2026 | операционное | 1шт |
| 88 | Электроразмораживатель плазмы крови Лидмелт1 | 2486 | 2023 | 10.2025 | 10.2026 | операционное | 1шт |
| 89 | Холодильник медицинский | 151100089 | 2006 | 10.2025 | 10.2026 | операционное | 1шт |
| 90 | Холодильник Бирюса | 0018305 | 2008 | 10.2025 | 10.2026 | операционное | 1шт |
| 91 | Термобаня | 1740085 | 2017 | 10.2025 | 10.2026 | операционное | 1шт |
| 92 | Термометр стеклянный | 30045 | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | операционное | 6шт |
| 93 | Тонометр biopress со стетоскопом | б/н | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 3шт |
| 94 | Гигрометр ВИТ - 2 | б/н | 2019 | 10.2024 | 10.2026 | Родильное | 2шт |
| 95 | Ингалятор небулайзер | б/н | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1шт |
| 96 | Термометр BiotermBudget электронный цифровой жесткий | б/н | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 10шт |
| 97 | Термометр для холодильников от -30*до+ 30* | б/н | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 15шт |
| 98 | Термометр медицинский | б/н | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 12шт |
| 99 | Тонометр biopress aneroid | б/н | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 3шт |
| 100 | Аппарат « айст» | б/н | 2009 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1шт |
| 101 | Холодильник FANTASIA | 34HL411001-00676 | 2006 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1 шт |
| 102 | Холодильник Бирюса 6Е | 042400117281 | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1 шт |
| 103 | Электронные весы | 00622 | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1 шт |
| 104 | Аудиометр | SN 302827 | 2023 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1 шт |
| 105 | Прикроватный монитор EDAN im 60 | 360079 М 20804480023 | 2020 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1 шт |
| 106 | Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии | 3075113 | 2013 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1 шт |
| 107 | Холодильник RFF 120 W | б/н |  | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1 шт |
| 108 | Холодильник Бирюса GE | 047400111728 | 2012 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1 шт |
| 109 | Гигрометр ВИТ-1 | б/н |  | 10.2024 | 10.2026 | Родильное | 2шт |
| 110 | Гигрометр Вит-1 | ю6601 | 2019 | 10.2024 | 10.2026 | Родильное | 1шт |
| 111 | Гигрометр Вит-2 | Ю6737 | 2019 | 10.2024 | 10.2026 | Родильное | 1ШТ |
| 112 | Термометр стеклянный ТС-7-М1 | 93038 | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1ШТ |
| 113 | Термометр стеклянный ТС-7-М1 Вит-2 | 07286 | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1ШТ |
| 114 | Термометр Model:KFT-04 | Б/Н | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1ШТ |
| 115 | Тонометр biopress со стетоскопом | Б/Н | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1ШТ |
| 116 | Пульсоксиметр | Б/Н | 2019 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1ШТ |
| 117 | Весы медицинские | 5199 | 1974 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1шт |
| 118 | Монитор фетальный | FP0800065 | 2018 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1шт |
| 119 | Узи-сканер | М01284 |  | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1шт |
| 120 | Монитор пациента | КН230223006 | 2023 | 10.2025 | 10.2026 | Родильное | 1шт |