Техническая спецификация

| № | Наименование (товаров, работ и услуг) | характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру (лабораторные испытания электрооборудования) | Лабораторные испытания электрооборудования 0,4кВ, куда входят: измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей; измерение сопротивления заземляющих устройств; измерение сопротивления металлосвязи; измерение сопротивления петли «фаза-нуль». После проведения испытаний предоставление технического отчета. |

Техникалық ерекшелігі

| № | Атауы (тауарлар, жұмыстар мен қызметтер)) | сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеру бойынша қызметтер (электр жабдықтарын зертханалық сынау) | 0,4 кВ электр жабдықтарын зертханалық сынау, оған мыналар кіреді: сымдар мен кабельдер оқшауламасының кедергісін өлшеу; жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу; металл байланыстарының кедергісін өлшеу; "фаза-нуль"ілгегінің кедергісін өлшеу. Сынақ жүргізілгеннен кейін техникалық есепті ұсыну. |