Техническая спецификация

	№
	Наименование (товаров, работ и услуг)
	характеристика

	1
	Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру (лабораторные испытания электрооборудования)
	Лабораторные испытания электрооборудования 0,4кВ, куда входят: измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей; измерение сопротивления заземляющих устройств; измерение сопротивления металлосвязи; измерение сопротивления петли «фаза-нуль». После проведения испытаний предоставление технического отчета.



Техникалық ерекшелігі

	№
	Атауы (тауарлар, жұмыстар мен қызметтер))
	сипаттамасы

	1
	Диагностика/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеру бойынша қызметтер (электр жабдықтарын зертханалық сынау)
	0,4 кВ электр жабдықтарын зертханалық сынау, оған мыналар кіреді: сымдар мен кабельдер оқшауламасының кедергісін өлшеу; жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу; металл байланыстарының кедергісін өлшеу; "фаза-нуль"ілгегінің кедергісін өлшеу. Сынақ жүргізілгеннен кейін техникалық есепті ұсыну.



