Наименование работ:
Текущий ремонт кровли (мягкая) гаража по адресу: г.Талдыкорган, с.Еркин, Болашак, 1, согласно сметной документации 
Место выполнения работ: область Жетісу, г.Талдыкорган, с.Еркин, Болашак, 1
Сроки оказания работ: 16 календарных дней со дня подписания договора
ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Материалы и оборудование, используемые при производстве Работ с Поставщиком, должны быть:
- надлежащего (высокого) качества
- отвечать санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим действующим стандартам, требованиям, нормам и правилам Республики Казахстан.
- все поставляемые строительные материалы должны быть согласованы с Заказчиком.
Доставка строительных материалов на территорию Заказчика производится силами поставщика. После завершения работ поставщик должен оформить и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию по выполненным работам. 
Поставщик должен обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках работ. Работа выполняется иждивениями Поставщика: из его материалов, его силами и средствами.
Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных  им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
Условия производства работ.
- Поставщик в течение 3-х календарных дней с момента регистрации Договора в органах Казначейства представляет Заказчику на согласование график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта.
- Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имущества Заказчика
- Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
- Поставщик несет  ответственность перед заказчиком за действия и упущения своих работников, а так же других лиц выполняющих части работы в рамках Договора, на основании Договора с Поставщиком.
- Заказчик вправе проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкцию дефектная, Поставщик исправляет дефект работу или заменяет конструкцию за свой счет.
- Поставщик обязан, получив уведомление о дефектах устранить Дефект в течение 5 рабочих дней.
- Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которое должны быть доставлены на объект.
Выполнение работ, их качество и сроки текущего ремонта должны соответствовать требованиям СНиП РК.
Жұмыстың атауы:
Талдықорған қаласы, Еркін ауылы, Болашақ, 1 мекенжайындағы гараждың шатырын (жұмсақ) ағымдағы жөндеу сметалық құжаттама бойынша
Жұмыстарды жүргізу орны: Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, , Еркін ауылы, Болашақ, 1
Жұмыстарды жүргізу мерзімі: келісім шартқа қол қойғаннан бастап 16 күнтізбелік күн

ТОЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Мердігер қолданатын материалдар мен жабдықтар  өндіру кезінде төмендегідей болуы тиісті:
- тиісінше (жоғары) сапалы;
- санитарлық-гигиеналық, экологиялық, өртке қарсы және Қазақстан Республикасының нормалары мен тәртіптеріне, талаптарына және  де қолданыстағы стандарттарына сәйкес жауап беруі тиіс;
- жеткізілетін барлық құрылыс материалдары Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. 
Құрылыс материалдарын Тапсырыс берушінің аумағына жеткізу жұмыстары жеткізіп берушінің күшімен жүргізіледі. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жеткізіп беруші Тапсырыс берушімен жүргізілген жұмыстар бойынша орындау құжаттамасын рәсімдеп бекіту керек.
Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген міндеттерді орындау үшін материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмыстар мердігердің бақылауындағы құрал, күш-жігер және материалдарымен жүргізіледі.
Мердігер ұсынылатын материалдар мен жабдықтардың сапасына және үшінші тараппен жасасқан шарттың жүзеге асуына жауапты болады.

Жұмыстарды жүргізу шарты:
- Мердігер Қазынашылық департаментінде шартты тіркеген күннен бастап 3-күнтізбелік күн ішінде жөндеу жұмыстарының мерзімі көрсетілген жұмыстарды жүргізу кестесін Тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс.
- Мердігер Тапсырыс берушінің мүліктеріне залал келуіне және шығынға батуына байланысты барлық туындаған тәуекел үшін жауапты болады.
- Мердігер объектідегі жұмыстардың қауіпсіздік техникасына жауап береді. 
- Мердігер өзінің және шартқа сәйкес өзгеде жұмылдырылған жұмысшылардың қателіктері мен әрекеттеріне Мердігермен жасасқан шарт негізінде Тапсырыс берушінің алдында жауапты болады.
- Тапсырыс беруші қонструкция немесе жұмыстарды тексереді.
- Мердігер ақаулар туралы хабарлама алғаннан кейін 5-жұмыс күн ішінде ақауларды жоюға тиіс.
- Мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарының объектіге жеткізілуін,сақталуы мен түсірілуіне жауапкершілікте болды.
Ағымдағы жөндеу жұмыстарының орындалу мерзімі мен сапасы  Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен талаптарына сәйкес болуы керек.
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