ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение электромонтажных работ в кабинетах биологии, химии и физики
Настоящая техническая спецификация предусматривает выполнение комплекса электромонтажных работ по монтажу электрической сети в кабинетах биологии, химии и физики КГУ «Новая казахская средняя школа нв селе Жибек жолы», а также поставку необходимых электротехнических материалов и оборудования.
Перечень работ и материалов
	№
	Наименование работ и материалов
	Ед.
	Кол-во

	1
	Электрический щит
	шт.
	3

	2
	Двойная розетка
	шт.
	15

	3
	Кабель ВВГнг 3×2,5
	м
	150

	4
	Кабель ВВГнг 3×4
	м
	10

	5
	Кабель-канал 25×16
	м
	160

	6
	Нулевая шина
	шт.
	3

	7
	Автоматический выключатель 16 А
	шт.
	6

	8
	Автоматический выключатель 25 А
	шт.
	3

	9
	Электромонтажные работы по монтажу электрической сети
	услуга
	1


Стоимость материалов и работ
Все работы и используемые материалы подлежат предварительному согласованию с Заказчиком. Все расходы, связанные с исполнением договора, включая приобретение, доставку и использование вышеуказанных материалов, оборудования и инструментов, несёт Поставщик.
Работы должны быть выполнены качественно, в полном объёме, с соблюдением требований электробезопасности, действующих технических норм и правил выполнения электромонтажных работ.
Срок исполнения работ — согласно заявке Заказчика.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Биология, химия және физика кабинеттерінде электр монтаждау жұмыстарын орындауға
Осы техникалық ерекшелік «Жібек жолы ауылындағы жаңа қазақ орта мектебі» КММ-нің биология, химия және физика кабинеттерінде электр желісін монтаждау жұмыстарын орындауды, сондай-ақ қажетті электротехникалық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді көздейді.
Жұмыстар мен материалдардың тізбесі
	№
	Жұмыстар мен материалдардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Электр қалқаны
	дана
	3

	2
	Қос розетка
	дана
	15

	3
	ВВГнг 3×2,5 кабелі
	м
	150

	4
	ВВГнг 3×4 кабелі
	м
	10

	5
	25×16 кабель-арнасы
	м
	160

	6
	Нөлдік шина
	дана
	3

	7
	16 А автоматты ажыратқыш
	дана
	6

	8
	25 А автоматты ажыратқыш
	дана
	3

	9
	Электр желісін монтаждау бойынша электрмонтаждау жұмыстары
	қызмет
	1


Материалдар мен жұмыстардың құны
Барлық жұмыстар мен пайдаланылатын материалдар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Шартты орындауға байланысты барлық шығындарды, оның ішінде жоғарыда көрсетілген материалдар мен жабдықтарды сатып алу, жеткізу және құрал-саймандарды пайдалану шығындарын Өнім беруші көтереді.
Жұмыстар сапалы түрде, толық көлемде, электр қауіпсіздігі талаптарын, қолданыстағы техникалық нормалар мен электрмонтаждау жұмыстарын орындау қағидаларын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Жұмыстарды орындау мерзімі — Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес.

