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Техническая спецификация
Поверка электронных напольных весов ВМЭН-200-50/100-Д1-А 2021 г. выпуска.

После проведения услуги поставщик обязан выдать подтверждающего документа о поверке с указанием даты следующего срока поверки. Предел измерения весов – свыше 60 до 500 килограмм. Количество – 1 единица.

В сумму договора входят все расходы Поставщика, связанные с оказанием услуги (в т.ч. транспортные расходы, платежи, командировочные расходы и др.)

Поверка должна быть проведена в соответствии с Правилами проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений и согластно законадательства РК. 

Техникалық сипаттама
ВМЭН-200-50/100-Д1-А 2021 ж. шығарылымы -  электронды еден таразыларын тексеру.

Қызметті жүргізгеннен кейін өнім беруші тексеру туралы растайтын құжатты келесі тексеру мерзімінің күнін көрсете отырып беруге міндетті. Салмақты өлшеу шегі-60-тан 500 килограмға дейін. Саны-1 бірлік.

Шарттың сомасына қызмет көрсетуге байланысты өнім берушінің барлық шығыстары (оның ішінде көлік шығыстары, төлемдер, іссапар шығыстары және т. б.) кіреді.

Тексеру өлшеу құралдарын тексеру, өлшеу құралдарын тексеру кезеңділігін және өлшеу құралдарын тексеру туралы сертификат нысанын белгілеу қағидаларына сәйкес және ҚР заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
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