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2026 ж. «___» _______________№
Шартқа 2 қосымша

Техникалық ерекшелігі

	№ р/с
	Атауы
	Техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы
	Жеткізу орны

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Өнеркәсіптік тоңазытқыш жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
	Тоңайтқыш (мұздатқыш) камераны жөндеу бойынша жұмыс:
· бөлшектеу,
· іске қосқышты ауыстыру – 1 дана,
· хладагентпен толтыру,
· компрессор картерінің қыздырғышын ауыстыру – 1 дана,
· ағып кетуді жою,
· іске қосу-баптау жұмыстары,
· монтаждау.

Барлық қажетті бөлшектер мен материалдарды Өнім беруші өз есебінен сатып алады, Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша жеткізеді және оларды өз бетінше орнатады.

Өнім беруші көрсетілген жұмысқа Тапсырыс беруші атқарылған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап 12 айдан кем емес мерзімге кепілдік береді
	Қостанай облысы Рудный қ, парк к-сі, 45




Приложение 2 к Договору
от «___» _______ 2026 года №

Техническая спецификация

	№
п/п
	Наименование
	Техническая спецификация, характеристика
	Место оказания

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Работы по ремонту/модернизации промышленного холодильного оборудования
	Работа по ремонту морозильной камеры:
· демонтаж,
· замена пускателя – 1 шт,
· заправка хладагентом,
· замена нагревателя картера компрессора – 1 шт,
· устранение утечки,
· пуско-наладочные работы,
· монтаж.

Все необходимые детали и материалы Поставщик приобретает и поставляет по адресу Заказчика за свой счет и самостоятельно их устанавливает.

Поставщик предоставляет гарантию на оказанную работу не менее 12 месяцев со дня подписания акта о приеме выполненных работ Заказчиком
	Костанайская область, г. Рудный, Парковая, 45



