Поверка приборе учета тепловой энергии в комплекте с расходомерами и термодатчиками

В рамках оказания услуг Поставщик обязуется:
- при снятии расходомеров на подающем и обратном трубопроводе, установить имитационную катушку;
- заменить элементы питания в тепловычислителе;
- произвести калибровку эталонными образцами;
- снятие архивных данных;
- по итогам услуг предоставить свидетельство о поверке и протокол поверки с оттиском поверительного клейма или извещение о непригодности. 
- предоставить сертификат и пломбы, подтверждающие прохождение поверку прибора учета тепловой энергии.
· осуществить установку и ввод в эксплуатацию прибора учета после поверки и процедуры пломбировки уполномоченной организацией  в сфере услуг теплоснабжения
В стоимость договора входят все затраты Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе демонтаж/монтаж, транспортировка счетчика, пломбировка.

Қызмет көрсету шеңберінде Өнім беруші міндеттенеді:
- беру және кері құбырдағы шығын өлшегіштерді алу кезінде Имитациялық катушканы орнату;
- жылу есептегіштегі қуат элементтерін ауыстырыңыз;
- эталондық үлгілермен калибрлеу;
- мұрағаттық деректерді алу;
- қызметтердің қорытындысы бойынша тексеру туралы куәлік пен салыстырып тексеру хаттамасын салыстырып тексеру таңбасының бедерімен немесе жарамсыздығы туралы хабарламаны ұсыну. 
- жылу энергиясын есепке алу аспабының тексеруден өткенін растайтын сертификат пен пломбаларды ұсыну.
- жылумен жабдықтау қызметтері саласындағы уәкілетті ұйымның тексеру және пломбалау рәсімінен кейін есепке алу аспабын орнатуды және пайдалануға беруді жүзеге асыру
Шарттың құнына шартты орындауға байланысты өнім берушінің барлық шығындары, оның ішінде бөлшектеу/монтаждау, есептегішті тасымалдау, пломбалау кіреді.
