Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг
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	331312.200.000001

	Наименование товара
	Услуга по очистке аппаратов гипотермии НСТ-3
	НСТ-3 гипотермия құрылғыларын тазалау қызметі

	Единица измерения
	Услуга
	Қызмет көрсету

	Количество (объем)
	1
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость
	6600000
	6600000

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость
	6600000
	6600000

	Срок поставки
	15 календарных дней
	15 күнтізбелік күн

	Размер авансового платежа
	
	

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	Услуга по очистке аппаратов гипотермии НСТ-3
	НСТ-3 гипотермия құрылғыларын тазалау қызметі

	Год выпуска
	
	

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев
	12 ай

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Услуга по очистке аппаратов гипотермии НСТ-3
Количество систем – 3 ед
Проведение разовой механической очистки аппаратов гипотермии. Дальнейшие сервисные мероприятия выполняются по отдельному согласованию, дезинфекция внутренних частей, полная разборка всех узлов, замена шлангов и прочистка кранов.
Используемые химикаты: специализированные моющие и дезинфицирующие средства
Ежеквартальное проведение дезинфекции на территории заказчика двух аппаратов гипотермии ( 1 час )
Последующая заправка специальным средством для дезинфекции воды. Очистка и дезинфекция баков с использованием прибора WCD 2 pro aqua с последующей заправкой водой. 
Материалы, используемые при очистке:
В процессе оказания услуг Исполнитель использует расходные материалы и средства, рекомендованные производителем оборудования, необходимые для обеспечения эффективности очистки и дезинфекции

	НСТ-3 гипотермия құрылғыларын тазалау қызметі
Жүйелер саны – 3 бірлік
Гипотермияға қарсы машиналарды бір реттік механикалық тазалау. Әрі қарай техникалық қызмет көрсету ішкі компоненттерді дезинфекциялауды, барлық блоктарды толық бөлшектеуді, шлангтарды ауыстыруды және крандарды тазалауды қамтитын бөлек келісім бойынша жүзеге асырылады.
Қолданылатын химиялық заттар: арнайы жуғыш заттар мен дезинфекциялық құралдар
Орында екі гипотермияға қарсы машинаны тоқсан сайын дезинфекциялау (1 сағат)
Одан кейін арнайы су дезинфекциялық құралымен қайта толтыру. WCD 2 pro aqua құрылғысын пайдаланып резервуарларды тазалау және дезинфекциялау, содан кейін сумен қайта толтыру.
Тазалау кезінде қолданылатын материалдар:
Қызмет көрсету кезінде мердігер тиімді тазалау мен дезинфекциялауды қамтамасыз ету үшін қажетті жабдық өндірушісі ұсынған шығын материалдары мен өнімдерді пайдаланады.

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	
	




