ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик, он же Организатор государственных закупок:

Филиал «РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» 

070002 РК, ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 

тел. 75-37-73, 75-37-71, факс: 75-37-73, e-mail: office@vcm.kz
Название осуществляемых государственных закупок:

Государственные закупки услуг способом запроса ценовых предложений
Наименование, краткая характеристика, а также требуемый объем услуг: 

«Услуги по техническому обслуживанию средств измерений и оборудования»  

I Провести калибровку средства измерений в соответствии с требованиями Закона РК «Об обеспечении единства измерений»
	№ п/п
	Наименование

средств измерений
	Метрологические характеристики
	Кол-во

СИ
	Периодичность

поверки

	Срок

поверки
	Стоимость за единицу, тенге без НДС
	Общая стоимость, тенге без НДС

	
	
	Класс точности, 

погрешность
	Предел измерений

(диапазон)
	
	
	
	
	

	
	Средства измерений оптико-физические
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Спектрофотометр Альтаир КФК-300УФ
	± 1 %;

± 0,5 %
	от 190 до 315 нм;

от 315 до 1000 нм
	1
	1 раз в год
	10.2026
	69 000
	69 000


II Провести поверку средств измерений в соответствии с требованиями Закона РК «Об обеспечении единства измерений»
	№ п/п
	Наименование

средств измерений
	Метрологические характеристики
	Кол-во

СИ
	Периодичность

поверки

	Срок

поверки
	Стоимость за единицу, тенге без НДС
	Общая стоимость, тенге без НДС

	
	
	Класс точности, 

погрешность
	Предел измерений

(диапазон)
	
	
	
	
	

	
	Температурные средства измерений
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Гигрометр психрометрический 

ВИТ-1
	ц.д. 0,2 °С
	от 0 °С до 25 °С
	3
	1 раз 

в 2 года
	10.2026
	2 500
	7 500


Место, сроки и условия выполнения оказания услуг:

Срок оказания услуг: октябрь 2026 года по заявке Заказчика согласно графику поверки и калибровки средств измерений и аттестации испытательного оборудования. 

Выполнение услуг по заявке – не более 3 рабочих дней.
Место оказания услуг: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, территория филиала РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет».

Все работы проводятся на территории филиала РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет», г. Усть-Каменогорск

Выдача технической документации осуществляется на государственном и русском языке. К сертификату о поверке прилагать результаты поверки с указанием неопределенности измерений.
Требования к Потенциальному Исполнителю: наличие аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» с соответствующей областью аккредитации (прикрепить к договору)
Срок и условия оплаты:
Оплата Исполнителю за оказанные услуги производится заказчиком поэтапно согласно акту выполненных работ и предоставлению Исполнителем электронного счета-фактуры.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Тапсырыс беруші, Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: "

«ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК «ВНИИцветмет» филиалы

070002 ҚР, ШҚО Өскемен қаласы, Промышленная көшесі, 1 

тел. 75-37-73, 75-37-71, факс: 75-37-73, e-mail: office@vcm.kz 

Жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алулардың атауы: 

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу 

Қызметтердің атауы, қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ талап етілетін көлемі: 

"Өлшеу құралдары мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер" 
I "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы"ҚР Заңының талаптарына сәйкес өлшеу құралдарын калибрлеуді жүргізу
	№ п/п
	Өлшеу құралдарының атауы
	Метрологиялық сипаттамалары
	Саны
	Тексеру/ калибрлеу/ аттестаттау кезеңділігі
	Тексеру/ калибрлеу/ аттестаттау мерзімі
	Бірлік құны, ҚҚС-сыз теңге
	Жалпы құны, ҚҚС-сыз теңге

	
	
	Дәлдік класы, қателік
	Өлшеу шегі (диапазон)
	
	
	
	
	

	
	Оптикалық-физикалық өлшеу құралдары
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Спектрофотометр Альтаир КФК-300УФ
	± 1 %;

± 0,5 %
	от 190 до 315 нм;

от 315 до 1000 нм
	1
	Жылына 1 рет
	10.2026
	
	


II Өлшем құралдарын "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" ҚР Заңының талаптарына сәйкес тексеру жүргізу
	№ п/п
	Өлшеу құралдарының атауы
	Метрологиялық сипаттамалары
	Саны
	Тексеру/ калибрлеу/ аттестаттау кезеңділігі
	Тексеру/ калибрлеу/ аттестаттау мерзімі
	Бірлік құны, ҚҚС-сыз теңге
	Жалпы құны, ҚҚС-сыз теңге

	
	
	Дәлдік класы, қателік
	Өлшеу шегі (диапазон)
	
	
	
	
	

	
	Температураны өлшеу құралдары
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Гигрометр психрометрический 

ВИТ-1
	ц.д. 0,2 °С
	от 0 °С до 25 °С
	3
	2 жылда 1 рет
	10.2026
	
	


Қызмет көрсетуді орындау орны, мерзімі және шарттары: 

Қызмет көрсету мерзімі: сынақ жабдықтарын өлшеу және аттестаттау құралдарын тексеру және калибрлеу кестесіне сәйкес Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 

Өтінім бойынша қызметтерді орындау-3 жұмыс күнінен аспайды. 

Қызмет көрсету орны: ШҚО, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, «ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК «ВНИИцветмет» филиалы аумағы. 

Барлық жұмыстар Өскемен қаласы, «ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК «ВНИИцветмет» филиалының аумағында жүргізіледі 

Техникалық құжаттаманы беру мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады. Калибрлеу сертификатында "калибрлеу көмегімен орындалды" бөлімінде метрологиялық қадағаланудың дәлелі туралы ақпаратты көрсету

Әлеуетті орындаушыға қойылатын талаптар: аккредиттеудің тиісті саласы бар "сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар" МЕМСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкестігіне аккредиттеудің болуы (шартқа бекітілсін) 

Төлем мерзімі мен шарттары: 
Орындаушыға көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісіне және орындаушының электрондық шот-фактураны ұсынуына сәйкес кезең-кезеңімен жүргізеді.
