2026 ж.  «___» _______________№ ___
Шартқа 2 қосымша

Сатыпалынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 

	№ р/с*
	Қызметтердің атауы 
	[bookmark: _GoBack]Жұмыстардың техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	Есіктерді орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар
	Түркістан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының  «Түркістан аумақтық балалар арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік  мекемедегі оқшаулау бөлмесінің есігін қызмет алушы балаларды бақылау мақсатында есікті ауыстыру жұмысы қажет. Аталған есіктің ескісін алып, жаңа есік айнасымен орнату 3 дана топсасымен. Есік биіктігі 2 метр,ені 90см, топсасы 2 дана, тұтқасы 1 дана. Жаңа есік өзімізден, Барлық жұмысқа керекті материалдармен шығындар әлеуеттік жабдықтаушының есебінен.
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Приложение 2 к Договору 
 от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п*
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика работы

	1
	2
	3

	1. 
	Работы по установке (монтажу) дверей
	КГУ "Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг" управления координациизанятости и социальных программ Туркестанской области требуется работа по замене двери изолятора в учреждении с целью контроля за детьми-получателями услуг. Снять старую указанную дверь и установить новое дверное зеркало с шарниром 3 шт. Высота двери 2 метра, ширина 90см, шарнир 2шт, ручка 1шт. Новая дверь от себя, затраты на все работы необходимыми материалами за счет потенциального поставщика.





