ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 
Сатып алу атауы: Ұңғымалар арасындағы кәріз жүйесін тазарту және жұмыс істеу қабілетін қамтамасыз ету бойынша жұмыс.
 БҚО.Бөрлі ауданы.Қала: Ақсай, Қызылтал ауылы.Көше: сайкұдық 1. 
Орындаушы кәріз жүйесінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушыда жұмысты орындау үшін білікті персонал, қажетті жабдықтар, құралдар мен көлік құралдары болуы керек.
 Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті: кәріз желілеріне техникалық қызмет көрсету;
 құбырлар мен құдықтарды профилактикалық тазалау;
 бітелулер мен төтенше жағдайларды жою; 
Ағынды суларды тазарту процесінде пайда болатын шөгінділер мен қалдықтарды шығару және кәдеге жарату; 
Септикті тереңдету, септикті тазарту 
Кәрізді тазарту 
Құбырларды тазалау және тазалау
 Бітелуді жою 
Гидродинамикалық жуу
 Барлық жұмыстар еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
 Персоналға қойылатын талаптар Орындаушының еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша оқытудан және нұсқаудан өткен мамандары болуы тиіс. 
Жұмысты орындау кезінде персонал жеке қорғаныс құралдарын пайдалануға міндетті.
 Тапсырыс берушінің талабы бойынша орындалған жұмыстардың актілері, техникалық қызмет көрсету журналдары және қалдықтарды кәдеге жаратуды растайтын құжаттар ұсынылады.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупки: Работа по очистке и обеспечении работоспособности системы канализации между колодцами.
ЗКО.Бурлинский район.Город :аксай,село Кызылтал.Улица:сайкудук 1.
Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную работу системы канализации.
 Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал, необходимое оборудование, инструменты и транспортные средства для выполнения работ.
Исполнитель обязан выполнять следующие работы:
техническое обслуживание канализационных сетей;
профилактическая очистка трубопроводов и колодцев;
устранение засоров и аварийных ситуаций;
вывоз и утилизация осадка и отходов, образующихся в процессе очистки сточных вод;
Углубление септика, чистка септика
Прочистка канализации
Чистка и прочистка труб
Устранение засоров
Гидродинамическая промывка
Все работы должны выполняться с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности и экологической безопасности.
Требования к персоналу
 Исполнитель должен иметь специалистов, прошедших обучение и инструктаж по охране труда и технике безопасности.
 При выполнении работ персонал обязан использовать средства индивидуальной защиты.
По требованию Заказчика предоставляются акты выполненных работ, журналы технического обслуживания и документы, подтверждающие утилизацию отходов.



