Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги по обучению, аттестации и проверке знаний операторов котлов

Заказчик: КГУ «Чапаевская средняя школа» отдела образования по району Алтай Управления образования ВКО

Место оказания услуги: ВКО, район Алтай, с. Чапаево, ул. Восточная, 20.

1. Общие сведения

1.1. Наименование услуг: Услуги по обучению, предаттестационной подготовке, проведению проверки знаний (аттестации) и повторной проверки знаний операторов котлов на жидком топливе и операторов электрических котлов.

1.2. Цель оказания услуг: Обеспечение соответствия квалификации персонала требованиям правил промышленной безопасности, охраны труда и технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также допуск персонала к самостоятельной работе.

2. Требования к Исполнителю (Учебному центру)

Исполнитель должен соответствовать следующим обязательным критериям:

•	Наличие действующей лицензии/разрешения/аттестата на право проведения работ в области обеспечения промышленной безопасности (в соответствии с национальным законодательством).

•	Наличие утвержденных в установленном порядке учебных программ и экзаменационных билетов (тестов) по заявляемым направлениям.

•	Наличие квалифицированного преподавательского состава, имеющего профильное образование и прошедшего аттестацию в области промышленной безопасности.

•	Возможность проведения обучения без отрыва от производства с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Требования к объему и содержанию программ

Программа обучения должна быть разделена на два специализированных направления:

Направление 1: Операторы котлов на жидком топливе

•	Устройство, технические характеристики и правила эксплуатации жидкотопливных котлов.

•	Свойства и требования к жидкому топливу (мазут, дизельное топливо), правила его хранения и подачи.

•	Устройство и обслуживание горелочных устройств, систем автоматики безопасности и регулирования.

•	Действия персонала при аварийных ситуациях (отказ горелки, падение давления топлива, упуск воды и др.).

Направление 2: Операторы электрокотлов

•	Конструктивные особенности и принципы работы электрических котлов (электродных, ТЭНовых, индукционных).

•	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и правила техники безопасности (ПТБ) при эксплуатации электроустановок.

•	Устройство и проверка систем защитного заземления, зануления и автоматики защиты.

•	Специфика аварийных режимов электрокотлов и меры по ликвидации аварий.

4. Порядок проведения проверки знаний и аттестации

4.1. Проверка знаний должна проводиться постоянно действующей экзаменационной комиссией Исполнителя.

4.2. Форма контроля: Квалификационный экзамен в виде тестирования или устного опроса по утвержденным билетам.

4.3. В случае отрицательного результата проверки знаний Исполнитель обеспечивает проведение повторной проверки в согласованные с Заказчиком сроки.

5. Документы, выдаваемые по результатам оказания услуг

По окончании успешного прохождения проверки знаний Исполнитель обязан предоставить:

•	Протокол заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний (копия или оригинал).

•	Удостоверения установленного образца о допуске к работе в качестве оператора котла на жидком топливе / оператора электрокотла с указанием даты следующей аттестации.

№ 2 қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Қазандық операторларын оқыту, аттестаттау және білімдерін тексеру бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: ШҚО білім басқармасы Алтай ауданы бойынша білім бөлімінің «Чапаев орта мектебі» КММ.

Қызмет көрсету орны: ШҚО, Алтай ауданы, Чапаево ауылы, Шығыс көшесі, 20.

1. Жалпы мәліметтер

1.1. Қызметтердің атауы: Сұйық отынмен жұмыс істейтін қазандық операторлары мен электр қазандықтарының операторларын оқыту, аттестаттау алдындағы даярлау, білімдерін тексеруді (аттестаттауды) және білімдерін қайта тексеруді жүргізу бойынша қызметтер.

1.2. Қызмет көрсетудің мақсаты: Персоналдың біліктілігін өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және жылу энергетикалық қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларының талаптарына сәйкес келтіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ персоналды өз бетінше жұмыс істеуге жіберу.

2. Орындаушыға (Оқу орталығына) қойылатын талаптар

Орындаушы келесі міндетті критерийлерге сәйкес келуі тиіс:

• Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында жұмыстар жүргізу құқығына қолданыстағы лицензияның/рұқсаттың/аттестаттың болуы (ұлттық заңнамаға сәйкес).

• Мәлімделген бағыттар бойынша белгіленген тәртіппен бекітілген оқу бағдарламалары мен емтихан билеттерінің (тестілерінің) болуы.

• Бейінді білімі бар және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында аттестаттаудан өткен білікті оқытушылар құрамының болуы.

• Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, өндірістен қол үзбей оқытуды жүргізу мүмкіндігі.

3. Бағдарламалардың көлемі мен мазмұнына қойылатын талаптар

Оқу бағдарламасы екі мамандандырылған бағытқа бөлінуі тиіс:

1-бағыт: Сұйық отынмен жұмыс істейтін қазандық операторлары

• Сұйық отынмен жұмыс істейтін қазандықтардың құрылымы, техникалық сипаттамалары және пайдалану қағидалары.

• Сұйық отынның (мазут, дизель отыны) қасиеттері мен оған қойылатын талаптар, оны сақтау және беру қағидалары.

• Жаңғыш құрылғылардың, қауіпсіздік және реттеу автоматикасы жүйелерінің құрылымы мен оларға қызмет көрсету.

• Апаттық жағдайлардағы (жаңғыштың істен шығуы, отын қысымының төмендеуі, судың жетіспеуі және т.б.) персоналдың іс-әрекеттері.

2-бағыт: Электр қазандықтарының операторлары

• Электр қазандықтарының (электродтық, ТЭН-дік, индукциялық) құрылымдық ерекшеліктері мен жұмыс істеу принциптері.

• Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары (ТЭҚТП) және электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы (ҚТҚ) қағидалары.

• Қорғаныш жерге тұйықтау, нөлдік қорғаныс және қорғаныс автоматикасы жүйелерін құру және тексеру.

• Электр қазандықтарының апаттық режимдерінің ерекшелігі және апаттарды жою жөніндегі шаралар.

4. Білімді тексеру және аттестаттау жүргізу тәртібі

4.1. Білімді тексеру Орындаушының тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиясымен жүргізілуі тиіс.

4.2. Бақылау нысаны: Бекітілген билеттер бойынша тестілеу немесе ауызша сұрау түріндегі біліктілік емтиханы.

4.3. Білімді тексеру нәтижесі теріс болған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде қайта тексеру жүргізуді қамтамасыз етеді.

5. Қызмет көрсету нәтижелері бойынша берілетін құжаттар

Білімді тексеруден сәтті өткеннен кейін Орындаушы келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

• Білімді тексеру жөніндегі емтихан комиссиясы отырысының хаттамасы (көшірмесі немесе түпнұсқасы).

• Келесі аттестаттау күні көрсетілген, сұйық отынмен жұмыс істейтін қазандық операторы / электр қазандығы операторы ретінде жұмысқа жіберу туралы белгіленген үлгідегі куәліктер.