Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшеліктері

Тапсырыс берушінің атауы: Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының «Бозанбай арнайы қызмет көрсету орталығы» КММ.

Жұмыстың атауы: Негізгі ғимаратты және кір жуу орнын жергілікті учаскелермен ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар

Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқақолқойылғансәттенбастап 35 күнтізбеліккүнішінде.

Жұмыстарды орындау орны: ШҚО, Улан ауданы, Бозанбай ауылы, С.Мұқанов көшесі, 1 үй.

Сылау (терезе, қабырға, төбе, есік еңістері) 350 шаршы метрден кем емес.

Жұмысқа ескі сылақты шешу, темекі шегу, сырлау үшін үстіңгі қабат кіреді..

Әлеуетті өнім беруші орындалған жұмыстарға кемінде 36 ай мерзімге кепілдік береді.

Жұмыстарды жүргізу және ұйымдастыру шарттары: Құрылыс алаңында жөндеу жұмыстарын еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік шарттарын сақтай отырып ж.ргізу қажет. Жұмыстар осы техникалық ерекшелікке қосымша болып табылатын сметалық құжаттамада көзделген көлемдерде, параметрлерде және материалдарға сәйкес орындалуы тиіс. Мердігер зақымдануды өз күшімен және өз есебінен жоюға не үшінші тұлғалардың ғана емес, тапсырыс берушінің де мүлікін қалпына келтіруге міндетті.

Әлеуетті тапсырыс берушіге қойылатын талаптар: Білікті еңбек ресурстарының болуы. Жұмыстарды орындау үшін қажетті техниканың болуы.

Все работы производятся согласно Дефектному акты на текущий ремонт основного здания и прачки локальными участками