                       
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на ремонт, восстановление и изготовление отдельных участков оконных и дверных блоков из ПХВ и алюминиевых профилей            

Заказчик: 	Университетский госпиталь НАО «Медицинский университет Семей».
Адрес проведения услуги: область Абай, г.Семей, ул. Сеченова, 1, УГ НАО «МУС». 
Ремонт, восстановление и изготовление отдельных участков оконных и дверных блоков из ПХВ и алюминиевых профилей.
- замена фурнитуры оконных и дверных блоков – 30 ед.;
- замена дверных замков на пластиковые двери – 10 ед.;
- замена дверных замков на алюминиевые двери – 4 ед.;
- регулировка фурнитуры различного типа – 30 ед.;
- осуществление замены уплотнителя, потерявшего свои функциональные и эксплуатационные свойства – 28,0м;
- изготовление элементов оконных блоков по техническим условиям Заказчика с форточками -3,52м2
- очищение и смазывание основных механизмов конструкций – по необходимости.
Выезд специалистов по заявке заказчика не позднее 5 часов с момента вызова.
Все необходимые материалы, комплектующие и оборудование предоставляются Исполнителем.
Качество, количество, комплектация и цвет используемых деталей согласовать с Заказчиком.
Срок выполнения работ – по заявке Заказчика.
Гарантийный срок по выполненым работам – 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
ШЖҚ және алюминий профильдерден терезе және есік блоктарының жекелеген учаскелерін жөндеуге, қалпына келтіруге және дайындауға
Тапсырыс беруші: «Семей медицинаналық университеті» КЕАҚ Университет госпиталі.
Мекенжай: Абай облысы, Семей қаласы, Сеченов көшесі 1, «СМУ» КЕАҚ
ШЖҚ және алюминий профильдерден терезе және есік блоктарының жекелеген учаскелерін жөндеу, қалпына келтіру және дайындау.
- терезе және есік блоктарының фурнитурасын ауыстыру - 30 бірлік;
- есік құлыптарын пластикалық есіктерге ауыстыру - 10 бірлік;
- есік құлыптарын алюминий есіктерге ауыстыру - 4 бірлік;
- әр түрлі үлгідегі фурнитураны реттеу - 30 бірлік;
- өзінің функционалдық және пайдалану қасиеттерін жоғалтқан тығыздағышты ауыстыру - 28,0 м;
- терезе блоктарының элементтерін Тапсырыс берушінің техникалық шарттары бойынша  желдеткіштермен дайындау-3,52м2;
- конструкциялардың негізгі механизмдерін тазарту және майлау - қажеттілігіне қарай.
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мамандардың шақырту сәтінен бастап 5 сағаттан кешіктірмей шығуы.
Барлық қажетті материалдарды, жинақтауыштар мен жабдықтарды Орындаушы ұсынады.
Пайдаланылатын бөлшектердің сапасы, саны, жиынтығы және түсі Тапсырыс берушімен келісілсін.
Жұмыстарды орындау мерзімі - Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
Орындалған жұмыстар бойынша кепiлдiк мерзiмi - орындалған жұмыстардың актiлерiне қол қойылған күннен бастап 12 ай.
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