## № 7¦47-1_ДВ
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на | отопление
Объект | Текущий ремонт отопления в Ясли сад 39
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Формула расчета объемов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
РАЗДЕЛ 1.Демонтаж
1 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 1080 | 540
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 437,184 | 0,8096Х540
| Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 37,206 | 0,0689Х540
| Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 4,59 | 0,0085Х540
| Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 29,16 | 0,054Х540
| Мусор строительный | т | 1,72 | 0,0043.400
2 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 112 | 112
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 130,592 | 1,166Х112
3 | Элеватор номер: 1-5. Демонтаж | шт. | 1 | 1
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1,03 | 1,03Х1
4 | Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж | шт. | 1 | 1
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 9,671 | 9,671Х1
5 | Гребенка распределительная диаметром корпуса до 200 мм. Демонтаж | шт. | 1 | 1
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 7,767 | 7,767Х1
РАЗДЕЛ 2.Монтаж
6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 1080 | 540
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 201,636 | 0,3734Х540
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,094208 | 0,000174Х540
| Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 23,419 | 0,043368Х540
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 4,661 | 0,008632Х540
| Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 1,08 | 0,002Х540
| Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 1,728 | 0,0032Х540
| Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,89 | 0,0035Х540
| Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 1,782 | 0,0033Х540
| Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 | м | 540 | 1Х540
| Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем | шт. | 178,2 | 0,33Х540
7 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1080 | 540
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 28,134 | 0,0521Х540
| Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 8,424 | 0,0156Х540
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,108 | 0,0002Х540
| Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 5,4 | 0,01Х540
| Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,27 | 0,0005Х540
| Очес льняной | кг | 0,108 | 0,0002Х540
8 | Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) | кВт | 380 | 380
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 223,744 | 0,5888Х380
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,001Х380
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,472185 | 0,001243Х380
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 80,597 | 0,212098Х380
| Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 988 | 2,6Х380
9 | Установка конвектора | кВт | 20 | 20
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 18,638 | 0,9319Х20
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,37 | 0,0185Х20
| Дрели электрические | маш.-ч | 0,04499 | 0,00225Х20
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,37492 | 0,018746Х20
| Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К | кВт | 20 | 1Х20
| Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0,92 | 0,046Х20
| Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К | кВт | 20 | 20
| Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт | секция | 2235 | 2235
10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 224 | 224
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 28,784 | 0,1285Х224
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 2,24 | 0,01Х224
| Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 224 | 1Х224
| Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 4,48 | 0,02Х224
| Очес льняной | кг | 2,24 | 0,01Х224
| Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия | шт | 60 | 60
| Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия | шт | 60 | 60
| Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия | шт | 21 | 21
| Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия | шт | 40 | 40
| Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания | шт | 19 | 19
| Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания | шт | 21 | 21
| Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания | шт | 11 | 11
| Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания | шт | 4 | 4
11 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 160 | 160
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 169,6 | 1,06Х160
| Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0,128 | 0,0008Х160
| Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 32,16 | 0,201Х160
12 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 64 | 64
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 67,84 | 1,06Х64
| Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0,128 | 0,002Х64
| Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 19,328 | 0,302Х64
| Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, РN 10, DN 20 | шт. | 12 | 12
| Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, РN 10, DN 25 | шт. | 3 | 3
| Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания | шт | 160 | 160
| Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания | шт | 160 | 160
| Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания | шт | 160 | 160
| Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 120 | 120
13 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 260 | 260
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 174,668 | 0,6718Х260
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,08112 | 0,000312Х260
| Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 7,02 | 0,027Х260
| Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 63,96 | 0,246Х260
| Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0,78 | 0,003Х260
| Самоклеящаяся лента | м | 705 | (120+130+40+25+155).1,5
14 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 170 | 135+35
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 63,478 | 0,3734Х170
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,029658 | 0,000174Х170
| Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 7,373 | 0,043368Х170
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 1,467 | 0,008632Х170
| Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,34 | 0,002Х170
| Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,544 | 0,0032Х170
| Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,595 | 0,0035Х170
| Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,561 | 0,0033Х170
| Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем | шт. | 56,1 | 0,33Х170
15 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 170 | 135+35
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 8,857 | 0,0521Х170
| Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 2,652 | 0,0156Х170
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,034 | 0,0002Х170
| Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 1,7 | 0,01Х170
| Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,085 | 0,0005Х170
| Очес льняной | кг | 0,034 | 0,0002Х170
| Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия | шт | 2 | 2
16 | Краны воздушные. Установка | шт. | 3 | 3
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,3855 | 0,1285Х3
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,03 | 0,01Х3
| Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 1Х3
| Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,06 | 0,02Х3
| Очес льняной | кг | 0,03 | 0,01Х3
| Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия | шт | 3 | 3
17 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 8,16 | 8,16
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 5,962 | 0,7306Х8,16
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29376 | 0,036Х8,16
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,291949 | 0,035778Х8,16
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,018356 | 0,00225Х8,16
| Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм | кВт | 8,16 | 1Х8,16
| Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 12,648 | 1,55Х8,16
| Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 10 | 10
18 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 40 | 40
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 26,872 | 0,6718Х40
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,01248 | 0,000312Х40
| Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 1,08 | 0,027Х40
| Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 9,84 | 0,246Х40
| Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0,12 | 0,003Х40
19 | Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т | насос | 1 | 1
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 19,24 | 19,24Х1
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,25Х1
| Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,728 | 0,728Х1
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,2496 | 0,2496Х1
| Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50 | м3 | 0,018 | 0,018Х1
| Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 1 | 1Х1
| Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 1 | 1Х1
| Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,5 | 0,5Х1
| Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,00199 | 0,00199Х1
| Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,09 | 0,09Х1
| Насосы с электродвигателем | комплект | 1 | 1.1
| Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный | кг | 3,05 | 3,05.1
20 | Установка узла теплового элеваторного, номер 3 - 5 | узел | 1 | 1
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 12,064 | 12,064Х1
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,177 | 0,177Х1
| Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,342 | 1,342Х1
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,1768 | 0,1768Х1
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,104 | 0,104Х1
| Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50 | м3 | 0,024 | 0,024Х1
| Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,0003 | 0,0003Х1
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,05 | 0,05Х1
| Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 4 | 4Х1
| Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 17 | 17Х1
| Вода техническая | м3 | 0,58 | 0,58Х1
| Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 3,4,5; длина 2,8 м; высота 0,8 м | комплект | 1 | 1Х1
| Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,92 | 0,92Х1
| Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,1 | 0,1Х1
| Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0,064 | 0,064Х1
| Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0026 | 0,0026Х1
| Очес льняной | кг | 0,05 | 0,05Х1
| Задвижки ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 4.1
21 | Установка воздухосборника, диаметр наружный 159 мм | шт. | 1 | 1
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1,154 | 1,154Х1
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,062 | 0,062Х1
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0624 | 0,0624Х1
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,052 | 0,052Х1
| Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50 | м3 | 0,0002 | 0,0002Х1
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,04Х1
| Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 2 | 2Х1
| Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | кг | 2 | 2Х1
| Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм | шт. | 1 | 1Х1
| Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,07 | 0,07Х1
| Очес льняной | кг | 0,04 | 0,04Х1
22 | Установка теплообменника пластинчатого в тепловом пункте, масса от 100 до 200 кг | теплообменник | 1 | 1
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2,044 | 2,044Х1
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,053 | 0,053Х1
| Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,52 | 0,52Х1
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,05304 | 0,05304Х1
| Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,00021 | 0,00021Х1
| Теплообменники пластинчатые | шт. | 1 | 1.1
23 | Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 40 мм | фильтр | 2 | 2
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1,893 | 0,9464Х2
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,092 | 0,046Х2
| Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,6656 | 0,3328Х2
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,09152 | 0,04576Х2
| Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,18 | 0,09Х2
| Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 1.2
24 | Сборка и установка обратного узла коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир | 1 узел | 1 | 1
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 6,818 | 6,818Х1
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,062 | 0,062Х1
| Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0832 | 0,0832Х1
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0624 | 0,0624Х1
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,1768 | 0,1768Х1
| Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/ | шт. | 2 | 2Х1
| Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм | шт. | 6 | 6Х1
| Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 0,6 | 0,6Х1
| Хомуты для крепления труб | шт. | 2 | 2Х1
| Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем | кг | 0,0232 | 0,0232Х1
| Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 0,084 | 0,084Х1
| Очес льняной | кг | 0,13 | 0,13Х1
| Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов | шт. | 6 | 6.1
| Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 1.1
| Соединитель резьбовой, Т 120°С СТ РК 1893-2009 | шт. | 19 | 19.1
| Переходник-пресс с наружной резьбой, Т 120°С СТ РК 1893-2009 | шт. | 6 | 6.1
| Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые Т 120°С ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 6.1
| Фильтр-грязевик с латунным корпусом, Т от -10°С до +110°С СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 6 | 6.1
| Распределители компактные Т 110°С | шт. | 1 | 1.1
РАЗДЕЛ 3.Облицовка радиаторов отопления
25 | Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на каркасе. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25 | м2 | 120 | 120
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 99,024 | 0,8252Х120
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,2 | 0,01Х120
| Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т | маш.-ч | 1,248 | 0,0104Х120
| Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,312 | 0,0026Х120
| Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 3,12 | 0,026Х120
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 7,8 | 0,065Х120
| Пылесосы промышленные | маш.-ч | 4,68 | 0,039Х120
| Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 2,4 | 0,02Х120
| Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой внутренний | м | 24,6 | 0,205Х120
| Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой наружный | м | 24,6 | 0,205Х120
| Профиль алюминиевый для стеновых панелей торцевой | м | 49,2 | 0,41Х120
| Профиль алюминиевый для стеновых панелей соединительный | м | 24,6 | 0,205Х120
| Панель стеновая декоративная для радиаторов батареи | м2 | 123,6 | 1,03.(120)