ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

«Алакөл ауданының Жыланды ауылдық округінің әкімі» ММ

әкімшілік ғимаратының от жағатын бөлмесіне қажетті материалдарды сатып алуға

Сатып алудың мақсаты: әкімшілік ғимаратының от жағатын бөлмесіне қажетті материалдарды сатып алу, мұржа жүйесін орнату/қалпына келтіру және жөндеу жұмыстарына пайдалану.

| № | Тауардың атауы | Техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мұржаға арналған құбыр | Диаметрі – 250 мм. Жалпы ұзындығы – 6 метр. От жағатын бөлмедегі мұржа жүйесіне орнатуға арналған. | метр | 6 |
| 2 | Қызыл кірпіш | Құрылыс жұмыстарына арналған қызыл кірпіш. Бүтін, жарықсыз және пайдалануға жарамды болуы тиіс. | дана | 300 |
| 3 | Цемент | Құрылыс және қалау жұмыстарына арналған цемент. Қаптамасы бүтін, құрғақ, жарамдылық мерзімі сақталған болуы тиіс. | қап | 5 |

Жалпы талаптар:

Жеткізілетін тауарлар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және ақаусыз болуы тиіс.

Тауарлардың сапасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормалар мен стандарттарға сәйкес болуы тиіс.

Тауарларды тапсырыс берушінің әкімшілік ғимаратына дейін жеткізу жеткізуші есебінен жүзеге асырылады.

Тауардың нақты маркасы мен өндірушісіне шектеу қойылмайды, техникалық талаптарға сәйкес балама тауар ұсынылуы мүмкін.

Тапсырыс беруші: «Алакөл ауданының Жыланды ауылдық округінің әкімі» ММ

Жауапты тұлға: ________________________________

Қолы: ____________________        Күні: «____» __________ 2026 жыл

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

«Аким Жилландского сельского района Алакольского района» Г.Е. на закупку материалов для пожарной части административного здания Цель закупки: закупка материалов для пожарной части административного здания, установка дымоходной системы

№. Название продукта Технические характеристики Единица измерения Количество 1 Дымоходная труба Диаметр – 250 мм. Общая длина – 6 метров. Предназначена для установки в дымоходной системе в топке. метров 6 2 Красный кирпич Красный кирпич для строительных работ. Должен быть целым, неповрежденным и пригодным для использования. шт. 300 3 Цемент Цемент для строительных и каменных работ. Покрытие должно быть целым, сухим, и срок годности должен быть соблюден. мешков 5

Общие требования: • Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. • Качество товара должно соответствовать нормам и стандартам, действующим в Республике Казахстан. • Доставка товара в административное здание заказчика осуществляется за счет поставщика. • Ограничений по конкретной марке и производителю товара нет, в соответствии с техническими требованиями может быть предложен альтернативный товар. Заказчик: Г. «Аким Жыландского сельского района Алакольского района» Ответственное лицо: ________________________________ Подпись: ____________________ Дата: «____» __________ 2026