1. Закуп и ремонтные работы по замене насоса (помпы CLAMP Box,type 6) для аппарата Surdial X, также  диагностики и калибровки аппарата искусственной почки японской компании Nipro Medical Corporation .
В стоимость работ включены; 
Выезд сертифицированного инженера с правом работ на аппарате искусственной почки Nipro Medical Corporation
Диагностика Аппарата искусственной почки Nipro Medical Corporation
Калибровка Аппарата искусственной почки  Nipro Medical Corporation
Закуп и замена насоса (помпы CLAMP Box,type 6) за счет Поставщика.
Осмотр технического состояния аппарата , выявление неисправностей и устранение этих неисправностей за счет Поставщика . 

1. Жапонияның Nipro Medical Corporation компаниясы өндірген Surdial X гемодиализ аппаратына арналған сорғыны (CLAMP Box, 6-тип) сатып алу және ауыстыру, сондай-ақ аталған гемодиализ құрылғысына диагностика мен калибрлеу жүргізу қызметтері.
Қызметтер құнына мыналар кіреді:
Nipro Medical Corporation гемодиализ аппараттарына қызмет көрсетуге рұқсаты бар сертификатталған инженердің келуі.
Nipro Medical Corporation гемодиализ аппаратына диагностика жүргізу.
Nipro Medical Corporation гемодиализ аппаратын калибрлеу.
Сорғыны (CLAMP Box, 6-тип) жеткізушінің есебінен сатып алу және ауыстыру.
Құрылғының техникалық жағдайын тексеру, ақауларды анықтау және оларды жеткізушінің есебінен жою.
