Техникалық ерекшелігі
жұмсақ мүкәммалды профилактикалық камералық дезинфекциялау жөнінде қызметтер көрсетуге (матрацтар, жастықтар, көрпелер)

Қызметтерді көрсету шарттары: 

1. Жұмсақ мүкәммалды (матрацтар, жастықтар, көрпелер) камералық дезинфекциялау бойынша қызметтер көрсету Тапсырыс берушінің объектісі орналасқан жерге міндетті түрде шыға отырып жүргізілуге тиіс.
2. Камералық дезинфекция жүргізу санитариялық-эпидемиологиялық қағидаларға сәйкес биологиялық индикаторларды қолдана отырып, экспозиция уақытының температуралық режимін және сапаны бақылауды міндетті түрде бақылай отырып, 100ºС дейінгі температура режимімен бу-ауа және бу-формалин әдістері бойынша жүзеге асырылуы тиіс
3. Жұмсақ мүкәммалды камералық дезинфекциялау киім — кешектерді, төсек-орын жабдықтарын, аяқ киімді және басқа да заттарды дезинфекциялауға және дезинсекциялауға арналған стационарлық немесе жылжымалы санитариялық-техникалық құрылыстар-қондырғыларда, дезинфекциялық камераларда (қондырғыларда) жүргізілуі тиіс.
4. Қызмет Дезинфекциялау камерасының (қондырғысының) сапасын бактериялық бақылаудың қорытындысын бере отырып жүзеге асырылады.
5. Төсек жабдықтары бүлінген жағдайда келтірілген залалды қалпына келтіру Орындаушының есебінен жүргізіледі.
6. Камералық дезинфекция Тапсырыс берушінің объектісі орналасқан жерде Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі

Түгендеудің жалпы саны: 100 комплект  жыл бойы (факт бойынша). 
Қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енгеннен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде.












Техническая спецификация
на оказание услуг по профилактической камерной дезинфекции мягкого инвентаря
(матрацы, подушки, одеяла).
Условия оказания услуг:
1. Оказание услуг по камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрацы, подушки, одеяла) должно производиться с обязательным выездом на место расположения объекта Заказчика.
2. Проведение камерной дезинфекции должно осуществляться по паровоздушному и пароформалиновому методам, с режимом температуры до 100ºС с обязательным контролем температурного режима времени экспозиции и контролем качества с применением биологических индикаторов согласно санитарно-эпидемиологическим правилам 
3. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться на установках, Дезинфекционных камерах (установки) — стационарные или передвижные санитарно-технические сооружения, предназначенные для дезинфекции и дезинсекции одежды, постельных принадлежностей, обуви и других вещей.
4. Услуга осуществляется с выдачей заключения бактериального контроля качества Дезинфекционной камеры (установки).
5. В случае порчи постельных принадлежностей восстановление нанесенного ущерба производится за счет Исполнителя.
6. Камерная дезинфекция проводится на месте расположения объекта Заказчика в присутствии представителя Заказчика  
[bookmark: _GoBack]Общее количество инвентаря: 100 комплект (по факту) в течение года. 
Срок оказания услуг: в течении 20 календарных дней после вступления в силу договора
