Техникалық ерекшелігі

жұмсақ мүкәммалды профилактикалық камералық дезинфекциялау жөнінде қызметтер көрсетуге (матрацтар, жастықтар, көрпелер)

Қызметтерді көрсету шарттары:

- Жұмсақ мүкәммалды (матрацтар, жастықтар, көрпелер) камералық дезинфекциялау бойынша қызметтер көрсету Тапсырыс берушінің объектісі орналасқан жерге міндетті түрде шыға отырып жүргізілуге тиіс.

- Камералық дезинфекция жүргізу санитариялық-эпидемиологиялық қағидаларға сәйкес биологиялық индикаторларды қолдана отырып, экспозиция уақытының температуралық режимін және сапаны бақылауды міндетті түрде бақылай отырып, 100ºС дейінгі температура режимімен бу-ауа және бу-формалин әдістері бойынша жүзеге асырылуы тиіс

- Жұмсақ мүкәммалды камералық дезинфекциялау киім — кешектерді, төсек-орын жабдықтарын, аяқ киімді және басқа да заттарды дезинфекциялауға және дезинсекциялауға арналған стационарлық немесе жылжымалы санитариялық-техникалық құрылыстар-қондырғыларда, дезинфекциялық камераларда (қондырғыларда) жүргізілуі тиіс.

- Қызмет Дезинфекциялау камерасының (қондырғысының) сапасын бактериялық бақылаудың қорытындысын бере отырып жүзеге асырылады.

- Төсек жабдықтары бүлінген жағдайда келтірілген залалды қалпына келтіру Орындаушының есебінен жүргізіледі.

- Камералық дезинфекция Тапсырыс берушінің объектісі орналасқан жерде Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі

Түгендеудің жалпы саны: 100 комплект  жыл бойы (факт бойынша).

Қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енгеннен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде.

Техническая спецификация

на оказание услуг по профилактической камерной дезинфекции мягкого инвентаря

(матрацы, подушки, одеяла).

Условия оказания услуг:

1. Оказание услуг по камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрацы, подушки, одеяла) должно производиться с обязательным выездом на место расположения объекта Заказчика.

2. Проведение камерной дезинфекции должно осуществляться по паровоздушному и пароформалиновому методам, с режимом температуры до 100ºС с обязательным контролем температурного режима времени экспозиции и контролем качества с применением биологических индикаторов согласно санитарно-эпидемиологическим правилам

3. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться на установках, Дезинфекционных камерах (установки) — стационарные или передвижные санитарно-технические сооружения, предназначенные для дезинфекции и дезинсекции одежды, постельных принадлежностей, обуви и других вещей.

4. Услуга осуществляется с выдачей заключения бактериального контроля качества Дезинфекционной камеры (установки).

5. В случае порчи постельных принадлежностей восстановление нанесенного ущерба производится за счет Исполнителя.

6. Камерная дезинфекция проводится на месте расположения объекта Заказчика в присутствии представителя Заказчика

Общее количество инвентаря: 100 комплект (по факту) в течение года.

Срок оказания услуг: в течении 20 календарных дней после вступления в силу договора