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Техническая спецификация закупаемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг
	Место оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ремонт лифта
	Произвести ремонт лифта с заменой блока управления дверями кабины; произвести замену платы индикации кнопки вызова 3 этажа; выполнить ремонт обрамления дверей шахты 1 и 2 этажей; провести необходимые работы по наладке и проверке работоспособности лифта после ремонта. В случае нанесения повреждения, ущерба имущества школы. Подрядчик восстанавливает в полном объёме за свой счет. По окончании работ Вывоз мусора за счет поставщика. Уборка территории поле выполненных работ за счет поставщика. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные ремонтные работы и установленные запасные части сроком не менее 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.
В случае выявления в течение гарантийного срока неисправностей, дефектов или недостатков, возникших по вине Исполнителя, некачественного выполнения ремонтных работ либо ненадлежащего качества установленных запасных частей, Исполнитель обязуется безвозмездно, за свой счет, устранить выявленные неисправности, выполнить необходимые ремонтные работы и/или заменить неисправные запасные части.

	г.Астана, улица С.Кубрина 21/1




Заместитель директора по АХЧ                            Сипульдина А.М.  


2026 ж. «___» _______________
Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

	№ р/н
	Қызметтердің атауы
	Техникалық ерекшелік, қызметтерге сипаттама

	1
	2
	3

	1
	Лифтіні жөндеу
	Лифтіні басқару кабинасының есіктерін басқару блогын ауыстыра отырып жөндеу; 3-қабаттағы шақыру түймесінің индикация тақшасын ауыстыру; 1 және 2-қабаттардағы шахта есіктерінің жиектерін жөндеу; жөндеу жұмыстарынан кейін лифтіні қажетті реттеу жұмыстарын жүргізу және оның жұмысқа жарамдылығын тексеру.Мектептің мүлкіне зақым немесе зиян келтірілген жағдайда, Мердігер келтірілген залалды толық көлемде өз қаражаты есебінен қалпына келтіруге міндетті.Жұмыстар аяқталғаннан кейін пайда болған құрылыс және басқа да қалдықтарды Жеткізуші өз қаражаты есебінен шығарады.Жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақты жинау Жеткізушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.Орындаушы орындалған жөндеу жұмыстарына және орнатылған қосалқы бөлшектерге Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушының кінәсінен, жөндеу жұмыстарының сапасыз орындалуынан немесе орнатылған қосалқы бөлшектердің тиісті сапада болмауынан туындаған ақаулар, жарамсыздықтар немесе кемшіліктер анықталған жағдайда, Орындаушы анықталған ақауларды өтеусіз, өз қаражаты есебінен жоюға, қажетті жөндеу жұмыстарын жүргізуге және/немесе ақаулы қосалқы бөлшектерді ауыстыруға міндетті.
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