                          Поверка оборудования 
                          Акушерскогинекологическое отделение 
	№ 
	Найменование 
	№нумерация 
	Срок до 

	1
	Весы Саша 
	59471
	До 05.05.26г

	2
	Весы Саша 
	59506
	До 05.05.26г

	3
	Bebу therm 8010
	ASHT0004 
	До 05.05.26г 

	4
	Монитор пацента 
	Д 801100038
	До05.05.26г

	5
	Пульксиметр 
	082304540   082304523
	До 05.05.26г

	6
	Фетальный монитор 
	FPO 200025  FPO200003
	До05.05.26г 

	7
	Холодильник 
	096cv10045586 096cv10045797 0969cv10045819
	До 05.05.26г

	8
	Отсасыватель медицинский 
	3961
	До05.05.26г 

	9
	Оксигенный концентратор 
	OZ  5-01TWO20200717-451
	До05.05.26г

	10
	Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи новорожденных 
	ОФТН-420/470-01
 Аксион №01069202 .
Атом №60360
	До   05.05.26г

	11
	Комплекс передвижной, для проведение ренимацонных мероприятий новорожденных 
	КРМ -01,типАист-2 №5
	До   05.05.26г

	12
	Градусник стеклянные 
	02239,44081,26008,45841,15441,
26408,20432,03843,01274 
	До   05.05.26г

	13
	Гигрометры 
	663939,10232,66923,663937
	До   05.05.26г

	14
	Инкубатор интенсивной теропии 
	ИДН-02№4762 
	До   05.05.26г





                          Поверка оборудования 
                                                   Лаборатория 
	№ 
	Найменование 
	№нумерация 
	Срок до 

	
	Биохимия 
	
	

	1
	Термометр  стекло 
	№01809 №34236 №99517
	До 05.05.26г

	2
	Гигрометр психром 
	№ ч 0228 
	До 05.05.26г 

	3
	КФК (КФК-2МП –УХЛ 4,2)
	№8901507
	До05.05.26г

	4
	Холодельник POZIS 
	QBM-01-00620
	До 05.05.26г

	5
	Дозаторы 
	15 шт 
	До05.05.26г 

	
	Кабинет забора крови 
	
	

	1
	Гигрометр
	№ 3814
	До05.05.26г 

	2
	Термометр стек 
	№ 16348 
	До05.05.26г

	
	Клиника 
	
	

	1
	Гигрометр
	№ п 6122
	До   05.05.26г

	2
	Термометр стек 
	№ 99000
	До   05.05.26г

	3
	Мини гем 540
	№ 812762 
	До   05.05.26г

	
	Моечная 
	
	

	1
	Шкаф сушильный ШС -80 
	№ 43633
	До 05.05.26г

	2
	Гигрометр
	№ у 218
	До 05.05.26г 

	3
	Термометр стек 
	№ 13247 
	До05.05.26г

	4
	Цилиндр 
	4шт 
	До 05.05.26г

	5
	Пипетки мерные 
	4шт 
	До05.05.26г 

	6
	Весы равноплечен .ручные 
	2шт 
	До 05.05.26г

	7
	Гири 
	2шт 
	До 05.05.26г 

	8
	Урометр (ареомерт )
	3шт 
	До05.05.26г

	
	Серология 
	
	

	1
	Гигрометр 
	№ д 3828
	До05.05.26г

	2
	Термостат суховоздушный  
	Т В -80-1, ТС-80 1701,ТС -1/80
	До05.05.26г

	
	Кабинет клинических анализов 
	
	

	1
	КФК 
	№ 8916908 
	До 05.05.26г 

	2
	Гигрометр 
	№ 6131
	До05.05.26г

	3
	Термометр стек
	№ 44044 № 81030 № 95966
	До 05.05.26г

	4
	Холодельник POZIS
	QBM-01-00619 
	До05.05.26г 

	
	Паазитология 
	
	

	1
	Термометр стек
	№ 10624 
	До05.05.26г 

	
	Бак .скопия чистая 
	
	

	1
	Гигрометр 
	№ 3861
	До 05.05.26г

	2
	Термостат суховоздушный  
	№ 99008
	До05.05.26г 

	
	Бак. Скопия 
	
	

	1
	Холодельник POZIS
	QBM-01-00624
	До05.05.26г

	2
	Гигрометр психром 
	№ 0204
	До 05.05.26г

	3
	Термометр стек
	№14215, № 44044
	До05.05.26г 













                          Поверка оборудования 
                                     Хирургическом  отделение 
	№ 
	Найменование 
	№нумерация 
	Срок до 

	1
	Медицинский термометр 
	97594
	До 05.05.26г

	2
	Медицинский термометр 
	13047
	До 05.05.26г

	3
	Медицинский термометр 
	01099
	До 05.05.26г 

	4
	Медицинский термометр 
	13924
	До05.05.26г

	5
	Медицинский термометр 
	21213
	До 05.05.26г

	6
	Медицинский термометр 
	95581
	До05.05.26г 

	7
	Медицинский термометр 
	46061
	До 05.05.26г

	8
	Гигрометр стеклянный 
	2,8441000ПС
	До05.05.26г 

	9
	Гигрометр стеклянный 
	661847
	До05.05.26г

	10
	Гигрометр стеклянный 
	3662
	До   05.05.26г

	11
	Гигрометр стеклянный 
	661842
	До   05.05.26г

	12
	Гигрометр стеклянный 
	5812
	До   05.05.26г

	13
	Гигрометр стеклянный 
	661850
	До   05.05.26г

	14
	Инкубатор интенсивной теропии 
	ИДН-02№4762 
	До   05.05.26г

	15
	Холодельник POZIS
	096CV10045621
	До05.05.26г

	16
	Холодельник POZIS
	096CV10045793 
	До   05.05.26г

	17
	Холодельник POZIS
	096CV10045858
	До   05.05.26г

	18
	Холодельник POZIS
	10019789
	До   05.05.26г

	19
	Холодельник POZIS
	096CV10045816
	До   05.05.26г

	20
	Холодельник POZIS
	096CV10045784
	До   05.05.26г

	21
	Холодельник POZIS
	096CV10045796
	До05.05.26г

	22
	Холодельник POZIS
	096CV10045795
	До   05.05.26г


                      
                          Поверка оборудования 
                                           Приемного покоя 
	№ 
	Найменование 
	№нумерация 
	Срок до 

	1
	Весы электронные медицинские ВЭМ -150-А3
	С95536 
	До 05.05.26г

	2
	Измеритель артериалного давление Bioprtss Aneroit 
	23064775
	До 05.05.27г

	3
	Инфузионный шприцовой насос Pertusor compact S
	89128
	До 05.05.27г 

	4
	Монитор пациента  ВМS
	D8NO800052
	До05.05.26г

	5
	Термометр технический стеклянный ТС-7М1
	97716
	До 05.05.28г

	6
	Элекстрокардиограф ЭКЗТЦ-3/6-04
	С142450041
	До05.05.26г 

	7
	Холодильник POZIS RS-416 
	096cv10045815
	До 05.05.26г

	8
	Пульсоксиметр пальчиковый LOX100A
	082804534
	До05.05.26г 

	9
	Электрокардиограф ЮКАРД 200
	К.202.07010.0042
	До05.05.26г

	10
	Ультрозвуковая диогночическая система S8комплекте 
	2720296
	До   05.05.27г

	11
	Пульсоксиметр пальчиковый LOX100A
	082804534
	До   05.05.26г

	12
	Ростмер РМ-диакомс 
	б/н
	До   05.05.26г

	13
	Анализатор паров этанола Aicostop2010
	А106550
	До   05.05.26г

	14
	Стелизатор воздушный ГП 40 СПУ 
	34347
	До   05.05.26г


                        

                          Поверка оборудования 
                                        Детское отделение
	№ 
	Найменование 
	№нумерация 
	Срок до 

	1
	Холодельник 
	096 CV10045790
	До 05.05.26г

	2
	Холодельник 
	096 CV10043616
	До 05.05.27г

	3
	Весы медицинские электронные 
	12903
	До 05.05.27г 

	4
	Гигрометр психрометрический 
	663928
	До05.05.27г

	5
	Гигрометр психрометрический
	663927
	До 05.05.27г

	6
	Термометр медицинский электронный цифровой 
	24049501
	До05.05.27г 

	7
	Термометр технический стеклянный 
	81185 
	До 05.05.28г

	8
	Термометр технический стеклянный
	00953
	До05.05.28г 

	9
	Термометр технический стеклянный
	13063
	До05.05.28г

	10
	Термометр технический стеклянный
	14646
	До   05.05.28г

	11
	Термометр технический стеклянный
	00800
	До   05.05.28г

	12
	Гигрометр психрометрический 
	70003
	До   05.05.28г

	13
	Гигрометр психрометрический 
	661853
	До   05.05.27г

	14
	Прибор для измерения артериалного давление 
	22125335
	До   05.05.27 г






                          Поверка оборудования 
                                          Поликлиника 
	№ 
	Найменование 
	№нумерация 
	Срок до 

	1
	Термометр комнатный 
	69411
	До 05.05.26г

	2
	Гальванизатор Поток -1
	120673
	До 05.05.26г

	3
	Гальванизатор Поток -1
	120140
	До 05.05.26г 

	4
	Аппарат УЗТ –терапии 
	1054
	До05.05.26г

	5
	Аппарат УЗТ –терапии
	1055
	До 05.05.26г

	6
	Аппарат УЗТ –терапии
	1052
	До05.05.26г 

	7
	Аппарат УЗТ –терапии УВЧ -70-01 АСтрело 
	0610040
	До 05.05.26г

	8
	Аппарат магнитотерапий ВТL-500 Combi
	
	До05.05.26г 

	9
	Облучатель ОУФК-01 Сольношко 
	8210590
	До05.05.26г

	10
	Облучатель УГН-1
	34543
	До   05.05.26г

	11
	Акпарат низкчастотной физотерапии Ампипульс -5
	11428
	До   05.05.26г

	
	Аптечная  склад  ПСМП 
	
	

	1
	Гигрометр 
	13066
	До   05.05.26г

	2
	Термометр комнатный 
	01030
	До   05.05.26г

	
	Мужской смотровой кабинет 
	
	

	1
	Термометр комнатный 
	04797
	До   05.05.26г

	
	Кабинет гинеколога 
	
	

	1
	Термометр комнатный
	08298
	До   05.05.26г





                          Поверка оборудования 
                                          Поликлиника 
	№ 
	Найменование 
	№нумерация 
	Срок до 

	
	Кабинет фотизиатра 
	
	

	1
	Термометр настенный 
	97595 
	До   05.05.26г

	2
	Термометр в сейфе 
	18899
	До   05.05.26г

	3
	Гигрометр 
	5845
	До   05.05.26г

	4
	Весы напольные 
	96042
	До   05.05.26г

	
	Кабинет зобора мокроты 
	
	

	1
	Термометр комнатый 
	34795
	До   05.05.26г

	2
	Холодильник 
	96CV10045820
	До   05.05.26г

	3
	Термометр холодельник 
	76461   90773
	До   05.05.26г

	
	Доброчебный кабинет 
	
	

	1
	Весы напольные 
	Massa -K
	До   05.05.26г

	2
	Ростомер 
	50743
	До   05.05.26г

	3
	Гигрометр 
	3600
	До   05.05.26г

	4
	Термометр 
	06357
	До   05.05.26г

	5
	Тонометр 
	24112038
	До   05.05.26г

	6
	Холодельник Pozis-416
	96CV10045814
	До   05.05.26г

	7
	Кордиометр -С
	142530015
	До   05.05.26г

	
	Склад прививочный кабинет 
	
	

	1
	Термометр 
	62293,41489,25533,43075,49027,70053,
40112,91409,79930,40646,43093,00015,7961934588,
40911,64021,16943,15241,
	До   05.05.26г

	2
	Гигрометр ВИТ -2 
	3595,13062,
	До 05.05.26г 


                          Поверка оборудования 
                                          Поликлиника 
	№ 
	Найменование 
	№нумерация 
	Срок до 

	
	Фильтр кабинет 
	
	

	1
	Ростометр 
	50745
	До   05.05.26г

	2
	Термометр стеклянный 
	009866
	До   05.05.26г

	3
	Термометр электронный 
	Сэ 0123
	До   05.05.26г

	4
	Термометр 
	61982, 84290, сэ0197
	До   05.05.26г

	
	Кабинет КРР
	
	

	1
	Весы датские 
	12899
	До   05.05.26г

	2
	Весы напольные 
	95532
	До   05.05.26г

	3
	Ростомер детский деревянная 
	Без номера 
	До   05.05.26г

	4
	Ростомер 
	50746
	До   05.05.26г

	5
	Кабинет №1термометр стеклянный 
	41611
	До   05.05.26г

	6
	Кабинет №2 термометр стеклянный
	94494
	До   05.05.26г

	7
	Аудиологический аппарат новый 
	S 2410000012175
	До   05.05.26г

	8
	Аудиологический аппарат  1с подставкой 
	3002211А 8-0413900
	До   05.05.26г

	9
	Аудиологический аппарат  2 с подставкой
	3005465 8-0413900
	До   05.05.26г

	10
	Аудиологический аппарат  3 с подставкой
	8-69-41000,8-0412900
	До 05.05.26г

	11
	Градусник электронный 
	130910
	До   05.05.26г




                         Поверка оборудования 
                                          Поликлиника 
	№ 
	Найменование 
	№нумерация 
	Срок до 

	
	УЗИ  кабинет 
	
	

	1
	Т. С.f-M1-ис
	79649
	До   05.05.26г

	2
	УЗИ аппарат Ecuве-9
	Ecuве-9
	До   05.05.26г

	3
	УЗИ аппарат Terason Echo
	Terason Echo
	До   05.05.26г

	4
	Термометр Т С -7Ь1-исп 1
	
	До   05.05.26г

	
	Прививчный кабинет 
	
	

	1
	Термометр 
	3678
	До   05.05.26г

	2
	Термометр  
	29121
	До   05.05.26г

	3
	Холодельник POZIS
	096CV10045832
	До   05.05.26г

	4
	Морозельник ENERG
	
	До   05.05.26г

	5
	Мороз ВС –В Д400
	
	До   05.05.26г

	
	Аптека 
	
	

	1
	Гигорметр ВИТ 1
	А775
	До   05.05.26г

	2
	Гигрометр ВИТ -2
	5850, С083, у 241, 6146; п305, h288. 6639354
	До   05.05.26г

	3
	Весы –ВЭМ -150-А3
	95611-А
	До   05.05.26г

	4
	Холодельник Pozis-416
	096CV10045857.96CCV10045831.096CV10045865
.096CV10045791.096CV10045792.096CV100785
	До 05.05.26г

	5
	Бирюса -6С-1
	0722404
	До   05.05.26г

	6
	Термометры для холодильника  ТС-7М1-исп 6
	40672,79015,41635,79185,74277,91514,44015,78954,
24729,49309,43089,26013,96711,42326,
	До 05.05.26г

	7
	Комнотные термометр ТС-7-М1-исп1 
	10646,12017,14634,15499,90121,08667,60947,
	До   05.05.26г

	
	Процедурный кабинет 
	
	

	1
	Гигрометр 
	13060
	До 05.05.26г

	2
	ТС -7М1-исп 1С
	
	До 05.05.26г

	3
	ТС -7М1-исп 6С
	79105
	До 05.05.26г

	4
	ТС -7М1-исп 6С
	34644
	До 05.05.26г

	
	ОГФ
	
	

	1
	Термометр комнатный 
	93844,13930,98094
	До 05.05.26г

	2
	Термометр для холодельника 
	394163,402439
	До 05.05.26г

	3
	Гигрометр 
	ВИТ 1661856,ВИТ 2663924
	28,05,26г

	
	Терапивтическое 
	Отделение 
	

	1
	Термометр  стекл процедурный кабинет 
	6007134538
	28,05,26г

	2
	Гигрометрпсихром проц кабинет
	628695
	05,26г

	3
	Холоделник POZIS 
	241000004346.    241000004329 не работает 
	28,05,26г

	4
	Термометр стеклянный 
	Палата №1, 06801.палата№2 09849, палата №10965
	

	5
	ОКС для подач увл 0
	2410000006717 2410000006715
	,05,26г

	6
	Электро отсос 
	241000003135
	,05,26г

	7
	Ингалятор OmRON c 101
	,без номера
	,05,26г

	8
	Ингалятор ULTRASONIC402A1
	2413311032
	,05,26г

	9
	Инфузамат
	241000005613
	05,26г

	10
	Тонометр д/измер АД 
	GB 102
	05,26г

	11
	холодельник
	Без номер 
	05,26г

	
	ЦСО 
	
	

	1
	Стелизатор СПГА -100
	1258
	05,26г

	2
	Стерлизатор ГП -80 СПУ
	34146
	05,26г

	3
	Стерлизатр ГП -80 СПУ 
	31144
	05,26г

	4
	Стерилизатор  СПГА-100-1-НН
	1257
	05,26г

	
	Мед отходы
	
	05,26г

	1
	Холодельник POZIS 
	096CV10045860.  027CV10024231
	05,26г

	
	ДЕЗ КАМЕРА 
	
	05,26г

	1
	Гигрометр психометрический QBM04-10-08141
	BNT663929
	05,26г

	2
	Дезенфекционная камера ВФЭ-210,9 СЗМО
	ВФЭ№24
	05,26г


                       Поверка оборудования сельский
	 № 
	Найменование 
	№нумерация 
	Срок до 

	
	ФАП Валиханова 
	
	

	1
	Гигрометр 
	663922,0546224
	До   05.05.26г

	2
	Термометр 
	
	До   05.05.26г

	3
	Ростометр 
	
	До   05.05.26г

	4
	Весы напольные 
	
	До   05.05.26г

	5
	Весы электронный детский 
	
	

	6
	Холодельник ВЕКО
	325000
	До   05.05.26г

	7
	Холодельник POZIS
	204CV20047791
	До   05.05.26г

	8
	Термометр для холодельника 
	663922,0546224
	До   05.05.26г

	9
	Термометр мед электронный
	
	До   05.05.26г

	10
	Глюкометр 
	07082025
	До   05.05.26г

	
	Зерноградское 
	
	

	1
	Холодельник Позис 
	018CV10170353  неработает 
	До   05.05.26г

	2
	Гигрометр 
	0546230
	До   05.05.26г

	3
	Градусники в холодельнике
	0546233,0546622005466224
	До   05.05.26г

	4
	Градусник терапив кааб 
	0546227
	До 05.05.26г

	5
	Градусник геникол кааб 
	0546226
	До   05.05.26г

	6
	Градусник процедур кабинет 0546228
	
	До 05.05.26г


                         Поверка оборудования сельский  
	№ 
	Найменование 
	№нумерация 
	Срок до 

	
	Тассуат 
	
	

	1
	Холодельник POZIS -416
	096CV10046614
	До   05.05.26г

	2
	Гигрометр психрометрический ВИТ -1
	661854
	До   05.05.26г

	3
	Тонометр медицинский 
	
	До   05.05.26г

	4
	Пульсокситер 
	0123
	До   05.05.26г

	5
	Весы напольные взрослье 
	РП-150мг 
	До   05.05.26г

	6
	Весы детское Саша 
	
	До   05.05.26г

	7
	Термомертры для холодельника
	03249,60461
	До   05.05.26г

	8
	Термометры кабинетные 
	69612,69500,61660,01979
	До   05.05.26г

	9
	Термометр для термоконтейнера 
	
	До   05.05.26г

	
	Термометр медицинская электронный 
	
	До   05.05.26г

	
	МП Шойындыкол 
	
	До   05.05.26г

	1
	Гигрометр 
	661845
	До   05.05.26г

	2
	Термометр комнаты 
	377959
	До   05.05.26г

	3
	Ростомор ВЗ 
	
	До   05.05.26г

	
	МП Бирсуат 
	
	

	1
	Термометр комнатный
	78824,17047,68903
	До05,026

	2
	Весы напольные 
	137001538
	До   05.05.26г

	3
	Весы электронный детское 
	А17765
	До   05.05.26г

	4
	Тонометр медицинский 
	
	До   05.05.26г

	5
	Холодельник POZIS 
	018CV10211139
	До   05.05.26г

	6
	Термометр для холодельника 
	92560,42070,13220
	До   05.05.26г

	7
	Пултсоксиметр 
	LoX1000A
	До   05.05.26г

	№ 
	Найменование 
	№нумерация 
	

	
	ФАП Гостелло 
	
	

	1
	Гигорметр 
	6639333
	До   05.05.26г

	2
	Термометр комнатный 
	10830,72098,
	До   05.05.26г

	3
	Ростомер 
	
	До   05.05.26г

	4
	Весы наполные
	031005581
	До   05.05.26г

	5
	Весы электронный детское 
	МК3,009,002
	До   05.05.26г

	6
	Холодельник POZIS 
	018CV10211320
	До   05.05.26г

	7
	Термометр для холодельника 
	 39836 ,01394,
	До   05.05.26г

	8
	Термометр мед эл 2шт
	
	До   05.05.26г

	9
	глюкометр
	
	До   05.05.26г

	10
	Пульксоксиметр 2шт
	
	До   05.05.26г

	
	ФАП Донское 
	
	

	1
	Гигорметр 
	0
	До   05.05.26г

	2
	Термометр комнатный 
	0
	До   05.05.26г

	3
	Ростомер 
	0
	До   05.05.26г

	4
	Весы наполные
	0
	До   05.05.26г

	5
	Весы электронный детское 
	0
	До   05.05.26г

	6
	Холодельник POZIS 
	142292313396 не работает 
	До   05.05.26г

	7
	Термометр для холодельника 
	11847
	До   05.05.26г

	8
	Термометр мед эл 2шт
	0
	До   05.05.26г

	9
	глюкометр
	0
	До   05.05.26г

	10
	Пульксоксиметр 2шт
	0
	До   05.05.26г

	11
	Жарочный шкаф
	142292400918
	До   05.05.26г

	№ 
	Найменование 
	№нумерация 
	Срок до 

	
	Львовский МП 
	
	

	1
	Холодельник Биюса -10С-1КШ-235/47
	10314646
	До   05.05.26г

	2
	Гигрометр психрометрический ВИТ -1
	663936
	До   05.05.26г

	3
	Тонометр медицинский 
	
	До   05.05.26г

	4
	пульсоксиметр
	0123
	До   05.05.26г

	5
	Весы напольные взрослье  
	РП-150МГ
	До   05.05.26г

	6
	Весы детские САША 
	
	До   05.05.26г

	7
	Термометр для холодельника 
	810254,81033
	До   05.05.26г

	8
	Термометр для термоконтейнера 
	80330
	До   05.05.26г

	9
	Термометр медицинский электронный 
	
	До   05.05.26г

	10
	Термометр кабинетные 
	65988,05200,45955,06804,
	До   05.05.26г

	
	Далабай
	
	

	1
	Холодельник POZIS
	241000000500
	

	2
	Гигрометр психрометрический ВИТ -2
	5875
	

	3
	Тонометр медицинский 
	
	

	4
	Пульсоксимететр 
	
	

	5
	Весы напольные взрослые 
	137000478
	

	6
	Весы детские САША 
	0134000653
	

	7
	Ростомер взрослый
	241000000490
	

	8
	Пеленнальный стол 
	241000000499
	

	9
	Ростомер детский
	2413311342
	

	10
	Термометр кабинетные 
	0474924,04163,76569,01754,
	

	
	Врачебная 
	Амбулатория  Тасты –талды 
	

	1
	Гигрометр
	5827
	

	2
	Термометр комнатный
	01771,79203,32005,05659,62523,01652,68009,
	

	3
	Ростомер 
	0130000378,0130000372
	

	4
	Весы напольные 
	01370000685
	

	5
	Весы электронные детский 
	0134000664
	

	6
	Тонометр медицинский 
	
	

	7
	Холодельник Бирюса 
	142292313384,14229313397
	

	8
	Термометр для холодельника 
	34030,80045,80266,11911
	

	9
	Термометр медицинский электронный 
	
	

	10
	Глюкометр 
	
	

	11
	Пульксоксиметр 68009
	68009
	

	12
	Электрокардиограф 
	К202,07010,0046,
	




























