Приложение 2

Техническая спецификация

Наименование работ:

Ремонт и техническое обслуживание уличного освещения.

Объем работ:

- Проведение текущего, а при необходимости – срочного ремонта элементов системы уличного освещения, а так же их замена;

- Техническое обслуживание светильников, опор, кабельных линий и других компонентов наружного освещения, а так же замена необходимых деталей (светильников, кабельных линии и др. компонентов) по требованию заказчика.

-Замена 8 светильников , а так же по мере необходимости более.

Условия выполнения:

- Все необходимые материалы, запасные части, детали и расходные материалы (лампы, светильники, крепления, кабель и др.) предоставляются за счет Поставщика;

- Поставщик объязан срочно проводить ремонтные работы по требованию заказчика;

- Работы выполняются в течение текущего года, начиная со дня заключения Договора, с обязательным соблюдением норм охраны труда, техники безопасности и действующего законодательства;

- Специалист – монтёр должен иметь допуск к работе электролиниями до 1000 КВ;

- Поставщик обязан обеспечить бесперебойную и исправную работу системы уличного освещения в течение срока действия Договора.

2 қосымша

Техникалық сипаттама

Жұмыстардың атауы:

Көше жарығын жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

Жұмыс көлемі:

- Көше жарықтандыру жүйесінің элементтеріне ағымдағы, ал қажет болған жағдайда шұғыл жөндеу жүргізу, сондай – ақ оларды ауыстыру;

- Шамдарға, тіректерге, кабельдік желілерге және сыртқы жарықтандырудың басқа компоненттеріне техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ Тапсырыс берушінің талабы бойынша қажетті бөлшектерді (шамдар, кабельдік желілер және басқа компоненттер) ауыстыру.

- 8 шамды ауыстыру , сондай-ақ қажет болған жағдайда көбірек.

Орындау шарттары:

- Барлық қажетті материалдар, қосалқы бөлшектер, бөлшектер мен шығын материалдары (шамдар, шамдар, бекітпелер, кабель және т. б.) жеткізушінің есебінен беріледі;

- Жеткізуші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шұғыл жөндеу жұмыстарын жүргізуге міндетті;

- Жұмыстар ағымдағы жылдың ішінде, шарт жасалған күннен бастап, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі нормаларын және қолданыстағы заңнаманы міндетті түрде сақтай отырып орындалады;

- Маман-монтер 1000 КВ дейінгі электр желілерімен жұмыс істеуге рұқсаты болуы тиіс;

- Өнім беруші шарттың қолданылу мерзімі ішінде көше жарықтандыру жүйесінің үздіксіз және жарамды жұмысын қамтамасыз етуге міндетті.