Приложение 2

Техническая спецификация
Наименование работ:  
Ремонт и техническое обслуживание уличного освещения.

Объем работ:  
- Проведение текущего, а при необходимости – срочного ремонта элементов системы уличного освещения, а так же их замена;  
- Техническое обслуживание светильников, опор, кабельных линий и других компонентов наружного освещения, а так же замена необходимых деталей (светильников, кабельных линии и др. компонентов) по требованию заказчика. 
-Замена 8 светильников , а так же по мере необходимости более.

Условия выполнения:  
- Все необходимые материалы, запасные части, детали и расходные материалы (лампы, светильники, крепления, кабель и др.) предоставляются за счет Поставщика; 
- Поставщик объязан срочно проводить ремонтные работы по требованию заказчика; 
- Работы выполняются в течение текущего года, начиная со дня заключения Договора, с обязательным соблюдением норм охраны труда, техники безопасности и действующего законодательства;  
- Специалист – монтёр должен иметь допуск к работе электролиниями до 1000 КВ; 
- Поставщик обязан обеспечить бесперебойную и исправную работу системы уличного освещения в течение срока действия Договора.




2 қосымша

Техникалық сипаттама
Жұмыстардың атауы:  
Көше жарығын жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

Жұмыс көлемі:  
- Көше жарықтандыру жүйесінің элементтеріне ағымдағы, ал қажет болған жағдайда шұғыл жөндеу жүргізу, сондай – ақ оларды ауыстыру;  
- Шамдарға, тіректерге, кабельдік желілерге және сыртқы жарықтандырудың басқа компоненттеріне техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ Тапсырыс берушінің талабы бойынша қажетті бөлшектерді (шамдар, кабельдік желілер және басқа компоненттер) ауыстыру. 
- 8 шамды ауыстыру , сондай-ақ қажет болған жағдайда көбірек.

Орындау шарттары:  
- Барлық қажетті материалдар, қосалқы бөлшектер, бөлшектер мен шығын материалдары (шамдар, шамдар, бекітпелер, кабель және т. б.) жеткізушінің есебінен беріледі; 
- Жеткізуші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шұғыл жөндеу жұмыстарын жүргізуге міндетті; 
- Жұмыстар ағымдағы жылдың ішінде, шарт жасалған күннен бастап, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі нормаларын және қолданыстағы заңнаманы міндетті түрде сақтай отырып орындалады;  
- Маман-монтер 1000 КВ дейінгі электр желілерімен жұмыс істеуге рұқсаты болуы тиіс; 
[bookmark: _GoBack]- Өнім беруші шарттың қолданылу мерзімі ішінде көше жарықтандыру жүйесінің үздіксіз және жарамды жұмысын қамтамасыз етуге міндетті.
