ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На оказание услуг по откачке канализационных стоков

1. Наименование услуги: Откачка и вывоз канализационных стоков.

2. Место оказания услуг: Республика Казахстан, область Абай, Бескарагайский район, село Канонерка, улица Маяковского, 29 КГУ «Канонерская средняя школа».

3. Количество: 15 (пятнадцать) откачек.

4. Единица измерения: Откачка.

5. Цель оказания услуг: Обеспечение надлежащего санитарно-технического состояния канализационной системы, предотвращение переполнения канализационного накопителя и своевременное удаление канализационных стоков.

6. Технические требования к услугам:

Исполнитель обязан обеспечить подачу специализированной ассенизационной машины, оборудованной вакуумным насосом и герметичной цистерной.

Выполнить откачку канализационных стоков из канализационного накопителя, выгребной ямы или иного канализационного сооружения по адресу, указанному в настоящей технической спецификации.

Обеспечить сбор канализационных стоков без разлива и загрязнения прилегающей территории.

Осуществить транспортировку и слив канализационных стоков в специально предназначенном для этого месте в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Соблюдать санитарные, экологические требования и правила техники безопасности при выполнении услуг.

Обеспечить исправность используемого оборудования и специализированного транспорта.

7. Порядок оказания услуг:

Услуги оказываются по заявкам Заказчика в течение срока действия договора. Дата и время выполнения каждой откачки согласовываются сторонами дополнительно.

8. Требования к качеству услуг:

Услуги должны быть оказаны качественно и в согласованные сроки, с соблюдением действующих санитарно-экологических норм и требований законодательства Республики Казахстан.

9. Порядок приёмки услуг:

Приёмка оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании акта оказанных услуг с указанием фактически выполненного количества откачек.

10. Объём закупаемых услуг:

15 (пятнадцать) откачек канализационных стоков.

11. Результат оказания услуг:

Своевременная откачка, вывоз и надлежащая передача на слив канализационных стоков в количестве, предусмотренном настоящей технической спецификацией, по адресу: область Абай, Бескарагайский район, село Канонерка, улица Маяковского, 29. КГУ «Канонерская средняя школа».

# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Кәріз ағынды суларын сорып шығару қызметтерін көрсетуге арналған

1. Қызметтің атауы: Кәріз ағынды суларын сорып шығару және тасымалдау.

2. Қызмет көрсетілетін орын: Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Канонерка ауылы, Маяковский көшесі, 29-үй, «Канонерка орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

3. Саны: 15 (он бес) рет сорып шығару.

4. Өлшем бірлігі: Рет.

5. Қызмет көрсетудің мақсаты: Кәріз жүйесінің тиісті санитариялық-техникалық жағдайын қамтамасыз ету, кәріз жинақтағышының толып кетуіне жол бермеу және кәріз ағынды суларын уақтылы шығару.

6. Қызмет көрсетуге қойылатын техникалық талаптар:

- Орындаушы вакуумдық сорғымен және герметикалық цистернамен жабдықталған арнайы ассенизаторлық автокөліктің берілуін қамтамасыз етуге міндетті.

- Осы техникалық ерекшелікте көрсетілген мекенжай бойынша кәріз жинақтағышынан, қазылған шұңқырдан немесе басқа да кәріз құрылыстарынан ағынды суларды сорып шығаруды жүзеге асыру.

- Ағынды суларды жинау кезінде олардың төгілуіне және іргелес аумақтың ластануына жол бермеу.

- Кәріз ағынды суларын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес арнайы бөлінген орынға тасымалдауды және төгуді қамтамасыз ету.

- Қызмет көрсету кезінде санитариялық және экологиялық талаптарды, сондай-ақ қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау.

- Пайдаланылатын жабдықтар мен арнайы автокөліктің жарамды күйде болуын қамтамасыз ету.

7. Қызмет көрсету тәртібі:

Қызметтер Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша шарттың қолданылу мерзімі ішінде көрсетіледі. Әрбір сорып шығару жұмысының күні мен уақыты Тараптардың өзара келісімі бойынша айқындалады.

8. Қызметтердің сапасына қойылатын талаптар:

Қызметтер сапалы әрі келісілген мерзімдерде көрсетілуге, Қазақстан Республикасының қолданыстағы санитариялық-экологиялық нормалары мен заңнамасының талаптарына сәйкес орындалуға тиіс.

9. Қызметтерді қабылдау тәртібі:

Көрсетілген қызметтерді қабылдау Тапсырыс беруші тарапынан нақты орындалған сорып шығару саны көрсетілген көрсетілген қызметтер актісі негізінде жүзеге асырылады.

10. Сатып алынатын қызметтердің көлемі:

Кәріз ағынды суларын 15 (он бес) рет сорып шығару.

11. Қызмет көрсету нәтижесі:

Осы техникалық ерекшелікте көзделген көлемде кәріз ағынды суларын уақтылы сорып шығару, тасымалдау және арнайы белгіленген орынға төгу қызметтерін көрсету.

Қызмет көрсету мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Канонерка ауылы, Маяковский көшесі, 29-үй, «Канонерка орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.