ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На оказание услуг по откачке канализационных стоков

1. Наименование услуги: Откачка и вывоз канализационных стоков.
2. Место оказания услуг: Республика Казахстан, область Абай, Бескарагайский район, село Канонерка, улица Маяковского, 29 КГУ «Канонерская средняя школа».
3. Количество: 15 (пятнадцать) откачек.
4. Единица измерения: Откачка.
5. Цель оказания услуг: Обеспечение надлежащего санитарно-технического состояния канализационной системы, предотвращение переполнения канализационного накопителя и своевременное удаление канализационных стоков.
6. Технические требования к услугам:
Исполнитель обязан обеспечить подачу специализированной ассенизационной машины, оборудованной вакуумным насосом и герметичной цистерной.
Выполнить откачку канализационных стоков из канализационного накопителя, выгребной ямы или иного канализационного сооружения по адресу, указанному в настоящей технической спецификации.
Обеспечить сбор канализационных стоков без разлива и загрязнения прилегающей территории.
Осуществить транспортировку и слив канализационных стоков в специально предназначенном для этого месте в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
Соблюдать санитарные, экологические требования и правила техники безопасности при выполнении услуг.
Обеспечить исправность используемого оборудования и специализированного транспорта.
7. Порядок оказания услуг:
Услуги оказываются по заявкам Заказчика в течение срока действия договора. Дата и время выполнения каждой откачки согласовываются сторонами дополнительно.
8. Требования к качеству услуг:
Услуги должны быть оказаны качественно и в согласованные сроки, с соблюдением действующих санитарно-экологических норм и требований законодательства Республики Казахстан.
9. Порядок приёмки услуг:
Приёмка оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании акта оказанных услуг с указанием фактически выполненного количества откачек.
10. Объём закупаемых услуг:
15 (пятнадцать) откачек канализационных стоков.
11. Результат оказания услуг:
Своевременная откачка, вывоз и надлежащая передача на слив канализационных стоков в количестве, предусмотренном настоящей технической спецификацией, по адресу: область Абай, Бескарагайский район, село Канонерка, улица Маяковского, 29. КГУ «Канонерская средняя школа».











ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Кәріз ағынды суларын сорып шығару қызметтерін көрсетуге арналған
1. Қызметтің атауы: Кәріз ағынды суларын сорып шығару және тасымалдау.
2. Қызмет көрсетілетін орын: Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Канонерка ауылы, Маяковский көшесі, 29-үй, «Канонерка орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
3. Саны: 15 (он бес) рет сорып шығару.
4. Өлшем бірлігі: Рет.
5. Қызмет көрсетудің мақсаты: Кәріз жүйесінің тиісті санитариялық-техникалық жағдайын қамтамасыз ету, кәріз жинақтағышының толып кетуіне жол бермеу және кәріз ағынды суларын уақтылы шығару.
6. Қызмет көрсетуге қойылатын техникалық талаптар:
· Орындаушы вакуумдық сорғымен және герметикалық цистернамен жабдықталған арнайы ассенизаторлық автокөліктің берілуін қамтамасыз етуге міндетті.
· Осы техникалық ерекшелікте көрсетілген мекенжай бойынша кәріз жинақтағышынан, қазылған шұңқырдан немесе басқа да кәріз құрылыстарынан ағынды суларды сорып шығаруды жүзеге асыру.
· Ағынды суларды жинау кезінде олардың төгілуіне және іргелес аумақтың ластануына жол бермеу.
· Кәріз ағынды суларын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес арнайы бөлінген орынға тасымалдауды және төгуді қамтамасыз ету.
· Қызмет көрсету кезінде санитариялық және экологиялық талаптарды, сондай-ақ қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау.
· Пайдаланылатын жабдықтар мен арнайы автокөліктің жарамды күйде болуын қамтамасыз ету.
7. Қызмет көрсету тәртібі:
Қызметтер Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша шарттың қолданылу мерзімі ішінде көрсетіледі. Әрбір сорып шығару жұмысының күні мен уақыты Тараптардың өзара келісімі бойынша айқындалады.
8. Қызметтердің сапасына қойылатын талаптар:
Қызметтер сапалы әрі келісілген мерзімдерде көрсетілуге, Қазақстан Республикасының қолданыстағы санитариялық-экологиялық нормалары мен заңнамасының талаптарына сәйкес орындалуға тиіс.
9. Қызметтерді қабылдау тәртібі:
Көрсетілген қызметтерді қабылдау Тапсырыс беруші тарапынан нақты орындалған сорып шығару саны көрсетілген көрсетілген қызметтер актісі негізінде жүзеге асырылады.
10. Сатып алынатын қызметтердің көлемі:
Кәріз ағынды суларын 15 (он бес) рет сорып шығару.
11. Қызмет көрсету нәтижесі:
Осы техникалық ерекшелікте көзделген көлемде кәріз ағынды суларын уақтылы сорып шығару, тасымалдау және арнайы белгіленген орынға төгу қызметтерін көрсету.
Қызмет көрсету мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Канонерка ауылы, Маяковский көшесі, 29-үй, «Канонерка орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

