
Техникалық сипаттама
5517 әскери бөлімнің пластикалық терезелерін дайындау және орнату жөніндегі жұмыстарға

Потенциалды өнім беруші жұмыстың келесі түрлерін жүргізуге міндетті: 1. Ғимараттағы терезе ойықтарының дәл өлшемдерін алу, саны 7 дана, өлшемі 1850*1050 мм болатын бұрылы-ашылатын механизмі бар металлпластикалы терезелерді дайындау үшін.
2. Металлпластикалық терезелерді дайындау. 
3. Орнатылған терезелерді демонтаждау. 
4. Дайындалған терезелерді монтаждау. 
5. Терезелерді демонтаждау және монтаждауға жұмсалған барлық шығындар үшін өнім беруші өзі жауап береді. 
6. Дайындалған металлпластикалық терезелерге, сондай-ақ демонтаждау және монтаждау жұмыстарына кепілдік 1 жылдан кем емес. 
7. Жұмыстарды бастағанға дейін кемінде 5 күн бұрын мамандардың тізімін, сондай-ақ жұмыстарды жүргізуге арналған техниканы ұсыну, тізімге куәлік көшірмесін, техниканың техникалық паспортын қоса беру. 
8. Жұмыс жүргізілетін мекенжай: Орал қ., Жуков көшесі, 6. 
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Потенциальный поставщик обязан провести следующие виды работ:
1. Провести точные замеры оконных проемов в здании, для изготовления металлопластиковых окон с поворотно-откидным механизмом в количестве 7 штук, размером 1850*1050 мм.
2. Изготовить металлопластиковые окна.
3. Провести демонтаж установленных окон.
4. Провести монтаж изготовленных окон.
5. За все затраты на демонтаж и монтаж окон поставщик отвечает сам.
6. Гарантия на изготовленные металлопластиковые окна, а также на рабаты по демонтажу и монтажу не менее 1 года.
7. Представить список специалистов, а также технику для проведения работ, приложить к списку копию удостоверение, тех паспорт техники не менее чем за 5 дней до начала работ.
8. Адрес проведения работ:, г. Уральск, Жукова 6.
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