Техническая спецификация обслуживания газовых котлов и газового оборудования
На обслуживание газовых котлов и газового оборудования, приборов учета газа Аппарата акима Кенесского сельского округа Таласского района, Жамбылской области
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	КГУ «Аппарат акима Кенесского сельского округа Таласского района»
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Что входит в обслуживание .

1. Проверка проводки: Обнаружение, устранение электрических проблем.
1. Очищение фильтров: Предотвращение засорения, обеспечение нормальной работы.
1. Настройка горелки: Гарантия эффективного сгорания топлива.
1. Проверка насоса: Оценка работоспособности ключевого компонента.
1. Качество выполняемых работ.
1. В процессе обслуживания газовых котлов специалисты проверяют, очищают горелку, контролируют состояние теплообменника, проверяют систему зажигания, регулируют давление газа.
1. Ежемесячное профилактическое обслуживание, объезд котельных. 
1. В случае неисправности – незамедлительный выезд и устранение неисправности.
1. Обученный персонал для проведения ремонтных работ.
Перечень необходимых работ при обслуживании газовых котлов и газового оборудования.
Обеспечение контроля и ремонта газовых сетей, котлов и газового оборудования.
1. Проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, газового оборудования, принятие по их немедленному устранению.
1. Проверку целостности и укомплектованности газового оборудования.
1. Проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах.
1. Проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличии притока воздуха для горения.
1. Проверку работоспособности автоматики безопасности газового оборудования, её наладку и регулировку.  
1. Очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования.
1. Выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования.
1. Инструктаж операторов по правилам безопасной работы с газовым оборудованием с записью в журнал.
1. Срок обслуживания  до 31.12.2026 года.
1. В случае возникновения аварийной ситуации, выезд по заявке заказчика в течение 1-го часов.
1. Ежеквартальная проверка газоанализатором состав дымовых газов а именно СО, О2 с предоставлением распечатки.
1. Содержание в рабочем состоянии газового оборудования и приборов учета
В соответствии со статьей №72 Закона РК «О гражданской защите» иметь аттестацию на право проведения работ в области промышленной безопасности.Подвид деятельности :-Проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.


Газ қоңдырғылары мен газ қазандықтарына, газ есептеуіштерге қызмет көрсетудің техникалық ерекшілігі
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Қызметке не кіреді .
1. Сымдарды тексеру: Электр ақауларын анықтау, жою. 
2. Сүзгілерді тазарту: бітелудің алдын алу, қалыпты жұмысты қамтамасыз ету. 
3. Оттықты орнату: жанармайдың тиімді жануына кепілдік.
 4. Сорғыны тексеру: негізгі компоненттің жұмысын бағалау.
5. Орындалатын жұмыстардың сапасы. 
6. Газ қазандықтарына қызмет көрсету барысында мамандар оттықты тексереді, тазартады, жылу алмастырғыштың күйін бақылайды, тұтану жүйесін тексереді, газ қысымын реттейді.
Жасалынатынжұмыссапасы.
             7.Қазандықтарды аралау, ай сайынғы профилактикалық тексеріс. 
8. Ақау туындаған жағдайда тез арада ақауды жою.
       9. Жөңдеу жұмыстарын жүргізуге әдейі оқытылған қызметкер.
Газ құрылғылары мен газ қазандықтарына қызмет көрстеу кезінде талап етілетін жұмыс тізімі.
Газ жабдықтары,газ қазандықтары және газ желілерін жөндеу кезінде бақылауды қамтамасыз ету.
1. Газ құбырларының және арматураның герметикалық қосылыстары, газ жабдықтарын, қабылдау, ақауларды  дереу жою.
2. Газ жабдықтарының тұтастығын жасақталуын тексеру.
3. Газ құбырларындағыкрандар орнатылған жұмыс қабілеттілігін тексеру және майлау.
4. Түтін және желдету арналарында жай-күйі жалғастырушы құбырларын, газ жабдықтарын түтінінде арна болған кезде ауаның жануын тексеру.
5. Газ жабдықтарының автоматикасының жұмысқа қауіпсіздігін тексеру, оны баптау және реттеу.  
6. Оттықтарды ластанудан реттеу процесі газ жағу барлық жұмыс режимдеріндетазалау.
7. Газ жабдықтарының жекелеген тораптар мен бөлшектерін анықтау қажеттілігі мен ауыстыру  немесе жөндеу.
8. Операторларды қаіпсіздік ережелері бойынша   газ жабдығымен таныстыру  және журналға белгілеу.
9. Қызмет көрсету мерзімі 2026 жыл 31 желтоқсанға дейін
10. Апатты жағдай туған жағдайда тапсырыс берушінің сұранысы негізінде 1 сағат аралығында жету.
11. Тоқсан сайын тексеру газ талдағышпен құрамы түтін газдарының атап айтқанда, СОО2 басып шығарылған түрін ұсыну. 
12. Газ құрылғылары мен есеп құралдарын жұмыс істеуін қамтамасыз ету
«Азаматтық қорғаныс » Занының № 72 бабына сүйене отырып  өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына ие  аттестаттау  болуы тиіс.
Қызмет түрі :-Газ пайдалану жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.


