
Техническая спецификация
на метрологические испытания оборудований и приборов (средств измерений)
Услуги по проведению метрологической аттестации средств измерений
КГКП "Ясли-сад"Айгөлек" отдела образования города Жезказгана  БИН 990140000867  на 2026 год
г. Жезказган, ул. Жанасова 37

	№
 п/п
	Наименование средств измерений
	количество

	1
	Весы электронные ВЭУ-150 с-50/100д
	3

	2
	Весы электронные медицинские ВЭМ-150.2-А3 "Масса-К"
	2

	3
	Холодильник
	6

	4
	Ростомер
	1

	5
	Гигрометр
	3

	
	
	



Основные требования к поставщику услуги.
Услуги по проведению метрологической аттестации средств измерений
Аттестат аккредитации или лицензии от комитета технического регулирования и метрологии министерство индустрии и новых технологий РК.
Наличие  разрешение на - Выдача сертификата о метрологической аттестации средств измерений.
Наличие испытательных и калибровочных  лабораторий.
Приступить к исполнению трудовых обязанностей  с  даты  подписания сторонами Договора.
Срок исполнения: Срок исполнения согласовать с Заказчиком и По Заявке Заказчика.
Соблюдать трудовую дисциплину;
Выполнить работы своими инструментами и материалами. При этом доставка всех необходимых для осуществления работ оборудования и материалов (лейблы)  осуществляется Подрядчиком за свой счет.
Указанные нами перечень средств измерений для поверки, должны быть в области аккредитации исполнителя. Поверители должны иметь сертификат (свидетельство) об аттестации действующий. Положительный результат поверки должен удостоверяться оттиском поверительного клейма (лейбл, пломба), и (или) сертификатом о поверке СИ, при отрицательном результате извещением о непригодности. Необходимо приложить сертификаты о поверке измерительных приборов, эталонов, светофильтров, которые должны быть заявлены в сведениях о квалификации поставщика и которые будут применяться при выполнении услуг по поверке средств измерений.
 Метрологическая аттестация средств измерений проводится в соответствии с СТ РК 2.30-2019 «ГСИ РК. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений». Метрологическая аттестация средств измерений состоит из следующих этапов: - рассмотрение технических документов, представляемых на метрологическую аттестацию средств измерений и аттестацию их программного обеспечения в соответствии СТ РК 2.46; - экспериментальные исследования средств измерений; - опробование методики поверки средств измерений; - проведение аттестации программного обеспечения в соответствии с СТ РК 2.46 (при необходимости); - оформление результатов метрологической аттестации средств измерений; - оформление результатов аттестации программного обеспечения в соответствии с СТ РК 2.46 (при необходимости).












Деректер тізімі
жабдықтар мен аспаптарды (өлшеу құралдарын) метрологиялық сынау үшін
Өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау бойынша қызметтер
Жезқазған қаласы білім бөлімінің «Айгөлек» бөбекжай-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі БСН 990140000867 2026 ж.
Жезқазған қ. Жанасова 37
	№
 п/п
	Наименование средств измерений
	количество

	1
	Весы электронные ВЭУ-150 с-50/100д
	1

	2
	Весы электронные медицинские ВЭМ-150.2-А3 "Масса-К"
	1

	3
	Холодильник
	6

	4
	Ростомер
	1

	5
	Гигрометр
	3

	
	
	




Қызмет көрсетушіге қойылатын негізгі талаптар.
Өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау бойынша қызметтер
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің аккредиттеу туралы куәлігі немесе лицензиясы.
Рұқсаттың болуы - Өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау сертификатын беру.
Сынақ және калибрлеу зертханаларының болуы.
Тараптар Шартқа қол қойған күннен бастап еңбек міндеттерін орындауға кірісіңіз.
Орындау уақыты: Орындау уақыты Тапсырыс берушімен және Тапсырыс берушінің өтініші бойынша келісілуі керек.
Еңбек тәртібін сақтау;
Жұмысты өзіңіздің құралдарыңызбен және материалдарыңызбен орындаңыз. Бұл ретте жұмысқа қажетті барлық жабдықтар мен материалдарды (жапсырмаларды) жеткізуді Орындаушы өз қаражаты есебінен жүзеге асырады.

           Тексеру үшін біз көрсеткен өлшем құралдарының тізімі мердігерді аккредиттеу саласында болуы керек. Тексерушілердің жарамды аттестаттау сертификаты болуы керек. Салыстырып тексерудің оң нәтижесі салыстыру белгісінің таңбасымен (жапсырмамен, мөрмен) және (немесе) өлшем құралын салыстырып тексеру куәлігімен, теріс нәтиже болған жағдайда жарамсыздығы туралы хабарламамен куәландырылуы тиіс. Өлшеу құралдарын, эталондарды, жарық сүзгілерін салыстырып тексеру сертификаттарын қоса беру қажет, олар жеткізушінің біліктілігі туралы ақпаратта көрсетілуі тиіс және өлшем құралдарын салыстырып тексеру бойынша қызметтерді орындау кезінде пайдаланылатын болады.
 
             Өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау ҚР СТ 2.30-2019 «ҚР МСҚ. Өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау тәртібі». Өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау келесі кезеңдерден тұрады: - ҚР СТ 2.46 сәйкес өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттауға және олардың бағдарламалық құралдарын сертификаттауға ұсынылған техникалық құжаттарды қарау; - өлшеу құралдарын эксперименттік зерттеулер; - өлшем құралдарын тексеру әдістемесін сынау; - ҚР СТ 2.46 сәйкес бағдарламалық қамтамасыз етуді сертификаттауды жүргізу (қажет болған жағдайда); - өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау нәтижелерін тіркеу; - ҚР СТ 2.46 сәйкес бағдарламалық қамтамасыз етуді сертификаттау нәтижелерін тіркеу (қажет болған жағдайда).


