ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на разработку проектно-сметной документации
на текущий ремонт офиса

| № | Параметр / Параметр | Русский язык | Қазақ тілі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Наименование работ 1. Жұмыстардың атауы | Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт офисного помещения. | Кеңсе үй-жайын ағымдағы жөндеуге жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу. |
| 2 | 2. Заказчик 2. Тапсырыс беруші | ТОО «Қазақ газеттері». | «Қазақ газеттері» ЖШС. |
| 3 | 3. Адрес объекта 3. Нысанның мекенжайы | Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абылайхана, 58А. | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абылайхан даңғылы, 58А. |
| 4 | 4. Содержание работ 4. Жұмыстардың мазмұны | Выполнить обследование объекта, уточнить фактическое состояние помещений и инженерных сетей, определить объемы текущего ремонта и разработать комплект документации, необходимый Заказчику для организации и выполнения ремонтных работ. | Нысанды тексеру, үй-жайлар мен инженерлік желілердің нақты жай-күйін анықтау, ағымдағы жөндеу көлемдерін айқындау және Тапсырыс берушіге жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және орындау үшін қажетті құжаттама кешенін әзірлеу. |
| 5 | 5. Состав документации 5. Құжаттаманың құрамы | Предусмотреть: ведомость объемов ремонтных работ/дефектный акт; архитектурно-строительные решения в необходимом объеме; решения по инженерным системам при необходимости; локальные сметные расчеты; пояснительную записку; спецификации материалов и оборудования при необходимости; иные документы, необходимые для выполнения текущего ремонта. | Мыналарды қарастыру: жөндеу жұмыстары көлемдерінің ведомосы/ақау актісі; қажетті көлемде сәулет-құрылыс шешімдері; қажет болған жағдайда инженерлік жүйелер бойынша шешімдер; жергілікті сметалық есептер; түсіндірме жазба; қажет болған жағдайда материалдар мен жабдықтардың спецификациялары; ағымдағы жөндеуді орындауға қажетті өзге де құжаттар. |
| 6 | 6. Обмеры и обследование 6. Өлшеу және тексеру | Исполнитель выполняет необходимые обмерные работы, фотофиксацию и обследование помещений с учетом фактического состояния объекта. | Орындаушы қажетті өлшеу жұмыстарын, фотофиксацияны және нысанның нақты жай-күйін ескере отырып үй-жайларды тексеруді орындайды. |
| 7 | 7. Требования к документации 7. Құжаттамаға қойылатын талаптар | Документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативными требованиями Республики Казахстан, с учетом назначения объекта и фактических условий эксплуатации. Документы передаются Заказчику в согласованном формате. | Құжаттама Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына, нысанның мақсатына және пайдалану жағдайларына сәйкес әзірленуі тиіс. Құжаттар Тапсырыс берушіге келісілген форматта беріледі. |
| 8 | 8. Срок выполнения 8. Орындау мерзімі | 15 календарных дней с даты подписания договора. | Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн. |
| 9 | 9. Материалы Заказчика 9. Тапсырыс берушінің материалдары | При наличии Заказчик предоставляет Исполнителю исходные документы, имеющиеся технические материалы и доступ к объекту для проведения обследования и обмеров. | Қолда болған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушыға бастапқы құжаттарды, бар техникалық материалдарды және тексеру мен өлшеу жұмыстарын жүргізу үшін нысанға қолжетімділікті ұсынады. |
| 10 | 10. Согласование 10. Келісу | Разработанные материалы подлежат согласованию с Заказчиком. Выявленные в ходе согласования замечания Исполнитель устраняет в рамках настоящего задания. | Әзірленген материалдар Тапсырыс берушімен келісілуге жатады. Келісу барысында анықталған ескертулерді Орындаушы осы тапсырма шеңберінде жояды. |
| 11 | 11. Контактные данные 11. Байланыс деректері | Тел.: 8 705 660 91 57; 87085507037. | Тел.: 8 705 660 91 57; 87085507037. |

Примечание: состав и объем документации уточняются по результатам обследования объекта и исходным данным, предоставленным Заказчиком.