# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работы по перенастройке и настройке системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования.

## 1. Цель выполнения работ

Восстановление стабильной работы существующей системы видеонаблюдения, состоящей из 8 видеокамер, включая 2 видеокамеры с автономным питанием от солнечных батарей, путём настройки нового модулятора (модуля) и устранения периодических сбоев в работе оборудования.

## 2. Перечень выполняемых работ

- Провести диагностику существующей системы видеонаблюдения, состоящей из 8 видеокамер.

- Проверить работоспособность 6 основных видеокамер, монитора, видеорегистратора и соединительных линий.

- Выполнить настройку нового модулятора (модуля) системы видеонаблюдения, обеспечить совместимость и корректную передачу видеосигнала от подключённого оборудования.

- Провести диагностику и перенастройку 2 видеокамер с автономным питанием от солнечных батарей, устранить причины периодического отключения и потери видеосигнала в пределах возможностей имеющегося оборудования.

- Проверить настройки подключения видеокамер, параметры передачи сигнала и сетевые настройки для обеспечения стабильной работы системы.

- Выполнить настройку даты, месяца, года, времени и часового пояса на оборудовании видеонаблюдения.

- Настроить удалённый доступ к системе видеонаблюдения через мобильный телефон Заказчика.

- Обеспечить возможность просмотра изображения со всех доступных видеокамер на мобильном телефоне в режиме реального времени.

- Проверить корректность отображения даты, месяца, года и времени на видеозаписях и при просмотре камер через мобильное приложение, если такая функция поддерживается оборудованием.

- Провести итоговое тестирование системы видеонаблюдения, проверить стабильность работы камер и правильность передачи изображения после выполнения настроек.

## 3. Требования к результату работ

По завершении работ Исполнитель должен обеспечить:

- работоспособность всех 8 видеокамер при условии исправности оборудования;

- корректную настройку нового модулятора (модуля);

- устранение выявленных причин периодических сбоев и потери видеосигнала;

- стабильную работу 2 солнечных видеокамер в пределах возможностей их питания и связи;

- корректную установку даты, месяца, года и времени;

- возможность удалённого просмотра камер через мобильный телефон Заказчика;

- проверку работы системы после завершения настройки.

## 4. Условия выполнения и приёмки работ

Работы выполняются на существующем оборудовании Заказчика. Приёмка осуществляется после проверки работоспособности видеокамер, монитора, видеорегистратора, нового модуля и мобильного приложения.

При выявлении необходимости замены оборудования, аккумуляторов, блоков питания, кабелей или иных комплектующих такие работы и материалы предварительно согласовываются с Заказчиком.

По результатам выполнения работ оформляется акт выполненных работ в установленном порядке.