
Техническая спецификация
Изготовление дефектного акта и сметы по текущему ремонту лестничного маршала, подвал (отдельные сметы электричество, отопление, отделочные работы), группа Арлан, группа Аққу, группа Арыстан
Объект Заказчика: КГКП «Ясли-сад «Еркетай» отдела образования города Шахтинска управление образования Карагандинской области. 
Место нахождения объекта: Карагандинская область город Шахтинск проспект Абая Кунанбаева 58Б
Вид работы: Изготовление дефектного акта и сметы по текущему ремонту лестничного маршала, подвал (отдельно электричество, отопление, отделочные работы), группа Арлан, группа Аққу, группа Арыстан
КГКП «Ясли-сад «ЕРКЕТАЙ»
Срок  выполнения работы: 20 календарных дней с момента пописания договора.
Поставщик обязуется без субпорядных организации составить дефектный акт и сметную документацию  путем проведения обследования помещений, подлежащего текущему ремонту с выездом по месту нахождения объекта для замеров совместно с уполномоченными представителями Заказчика. При составлении сметы Поставщик должен принять во внимание все требования и замечания Заказчика по видам работ, материалам, которые необходимо включить в смету.
Сметная документация, разработанная Поставщиком, должна соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. 
Сметная документация включает в себя:
- дефектная ведомость;
- локальная смета (локальный сметный расчет);
- локальная смета (локальный сметный расчет с ресурсами и материалами);
- сводный сметный расчет.
Поставщик предоставляет Заказчику результат выполненных работ, а именно разработанную сметную документацию и составленный дефектный акт в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе за подписью и печатью Исполнителя и в 1 (одном) экземпляре в электронном формате. А также прайс листы и ценовые предложения при наличие таких данных в сметной документации.
Выезд специалиста (сметчика) на территорию заказчика Карагандинская область город Шахтинск проспект Абая Кунанбаева 58Б  расчеты, замеры, обследования для составления дефектного акта за счет поставщика. Поставщик, составленный дефектный акт согласовывает с Заказчиком, после чего на основании согласованного дефектного акта разрабатывает сметную документацию. Сметная документация согласовывается с заказчиком, при необходимости заказчик вправе внести изменения. Все подробности согласовать обязательно с Заказчиком. Все расходы (транспортные, командировочные) за счет Поставщика.
Сметный расчет необходимо составить в актуальных текущих ценах 2026года.
Смета должна быть выполнена в специализированной программе по составлению сметной документации.

Техникалық сипаттама
«Еркетай» бөбекжайы» КМҚК бойынша Баспалдақ Маршалы, жертөле (бөлек электр, жылыту, әрлеу жұмыстары әрқайсысына жеке жеке смета), Арлан тобы, Аққу тобы, Арыстан тобы ағымдағы жөндеу бойынша ақау актісі мен сметасын дайындау
Тапсырыс берушінің нысаны: Қарағанды облысының білім басқармасы Шахтинск қаласының білім бөлімінің "Еркетай "бөбекжайы" КМҚК. 
Объектінің орналасқан жері: Қарағанды облысы Шахтинск қаласы Абай Құнанбаев даңғылы 58Б
Жұмыс түрі: "«Еркетай» бөбекжайы» КМҚК бойынша Баспалдақ Маршалы, жертөле (бөлек электр, жылыту, әрлеу жұмыстары әрқайсысына жеке жеке смета), Арлан тобы, Аққу тобы, Арыстан тобы ағымдағы жөндеу бойынша ақау актісі мен сметасын дайындау
[bookmark: _GoBack]Жұмысты орындау мерзімі: шарт жазылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн.
Өнім беруші Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерімен бірлесіп өлшеу үшін объектінің орналасқан жеріне барып, ағымдағы жөндеуге жататын үй-жайларға тексеру жүргізу арқылы қосалқы тәртіпсіз ұйымдарсыз ақау актісін және сметалық құжаттаманы жасауға міндеттенеді. Сметаны жасау кезінде Өнім беруші сметаға енгізу қажет жұмыс түрлері, материалдар бойынша Тапсырыс берушінің барлық талаптары мен ескертулерін назарға алуы тиіс.
Өнім беруші әзірлеген сметалық құжаттама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс.
Сметалық құжаттама мыналарды қамтиды:
- ақаулы ведомость;
- жергілікті смета (жергілікті сметалық есеп);
- жергілікті смета (ресурстар мен материалдармен жергілікті сметалық есеп);
- жиынтық сметалық есеп.
Өнім беруші Тапсырыс берушіге Орындалған жұмыстардың нәтижесін, атап айтқанда әзірленген сметалық құжаттаманы және жасалған ақаулы актіні орындаушының қолы мен мөрімен қағаз жеткізгіште 2 (екі) данада және электрондық форматта 1 (бір) данада ұсынады. Сондай-ақ сметалық құжаттамада осындай деректер болған кезде баға парақтары мен баға ұсыныстары.
Маманның (сметашының) Тапсырыс берушінің аумағына шығуы Қарағанды облысы Шахтинск қаласы Абай Құнанбаев даңғылы 58Б жеткізушінің есебінен ақаулы актіні жасау үшін есептеулер, өлшеулер, тексерулер. Өнім беруші жасалған ақаулы актіні Тапсырыс берушімен келіседі, содан кейін келісілген ақаулы актінің негізінде сметалық құжаттаманы әзірлейді. Сметалық құжаттама Тапсырыс берушімен келісіледі, қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші өзгерістер енгізуге құқылы. Барлық мәліметтерді Тапсырыс берушімен келісу керек. Жеткізушінің есебінен барлық шығыстар (көлік, іссапар).
Сметалық есеп 2026 жылдың ағымдағы бағасымен жасалуы керек.
Смета сметалық құжаттаманы жасау жөніндегі мамандандырылған бағдарламада орындалуы тиіс.

