Приложение 2

Техническая спецификация

Обслуживание системы канализации, очистка источных труб и колодцев, подготовка к зимнему периоду Общежитие здания Государственное коммунальное казенное предприятие "Талдыкорганский музыкальный колледж имени К.Байсеитова" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"
      Услуга включает в себя по очистки труб канализационных и колодцев по 
территории 
Услуги включают:

1. Промывка наружных сетей (труба канализационная ПВХ, диаметр 110 мм.) путем системы «крот» 5 колодцев, протяженность трассы 200 метров;

2. Очистка 5 колодцев вручную;
3. Пожарный гидрант монтаж
4. Привлечение ассенизаторской машины и т.д.
5. Все расходы по техническому обслуживанию канализационных систем (за счет Исполнителя). 
2-қосымша

Техникалық сипаттама

Кәріз жүйесіне техникалық қызмет көрсету, ағынды су құбырлары мен кәріз құдықтарын тазалау, қысқы пайдалану кезеңіне дайындау.
      Қызмет кәріз құбырлары мен құдықтарды тазалауды қамтиды

Қызметтерге мыналар кіреді:

1. Сыртқы желілерді жуу (диаметрі 110 мм болатын ПВХ кәріз құбыры) «Крот» жүйесі арқылы, 5 құдық, трассаның ұзындығы – 200 метр;

2. 5 ұңғыманы қолмен тазалау;
3. Ассенизаторлық машинаны және т.б. тарту.
4. Кәріз жүйелеріне қызмет көрсету бойынша барлық шығындар (Мердігер есебінен).
5. Пожарный гидрант монтаж
