Техникалық сипаттама

Техническая спецификация

1. Жалпы мәліметтер / Общие сведения

| Қазақша | Орысша |
| --- | --- |
| Тапсырыс беруші | Заказчик |
| С.Әбдіжаппаров атындағы ЖББМИ КММ | КГУ «СОШ им. С. Абдижаппарова» |
| Объект | Объект |
| Интернат жатақханасының медкабинеті, ішкі дәретхана және жуыну бөлмесі | Медкабинет, внутренний туалет и душевая комната интерната |
| Негіздеме | Основание |
| 2026 жылғы 28 тамызда жер асты су құбырларының жарылуына байланысты қалпына келтіру жұмыстары | Восстановительные работы в связи с разрывом подземных водопроводных труб 28 августа 2026 года |

2. Жалпы міндеттемелер / Общие обязательства

| № | Қазақша | Орысша |
| --- | --- | --- |
| 1 | Барлық материалдарды мердігер өз есебінен сатып алып, объектіге әкеліп, толықтай орнатуға және монтаждауға міндетті. Тапсырыс беруші ешқандай материал бермейді. | Все материалы подрядчик приобретает за свой счет, доставляет на объект, полностью устанавливает и монтирует. Заказчик материалы не предоставляет. |
| 2 | Объект мектеп-интернат болғандықтан мердігер кез келген халаты (сапасыз, ұқыпсыз) жұмыстар үшін толық материалдық, қаржылық және заңды жауапкершілікте болады. | Поскольку объект является школой-интернатом, подрядчик несет полную материальную, финансовую и юридическую ответственность за любые халатные (некачественные) работы. |
| 3 | Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай (тауарлар мен жұмыстарға). | Гарантийный срок – не менее 12 месяцев (на товары и работы). |

3. Сатып алынатын тауарлар / Закупаемые товары

| № | Атауы (қазақша) | Наименование (орысша) | Сипаттамасы / Характеристика | Саны | Негізгі техникалық талаптар / Основные технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кафель | Кафель (плитка) | 60×60 см | 32 м² | Керамикалық немесе керамогранит, ылғалға төзімді, жуыну бөлмесіне арналған |
| 2 | Пластик труба | Пластиковая труба | 32 мм | 20 м | Полипропилен (PPR) немесе PE, қысымға төзімді (≥10 бар), суық/ыстық суға арналған |
| 3 | Муфта | Муфта | 32 мм | 10 шт | Пластик, 32 мм трубаға сәйкес |
| 4 | Паварот (бұрыш) | Угол (поворот) | 32 мм | 12 шт | Пластик, 90° бұрыш, 32 мм |
| 5 | Трайник | Тройник | 32×20 мм | 10 шт | Пластик, 32×20 мм |
| 6 | Крайник (кран) | Кран | 32 мм | 10 шт | Шаровой кран, 32 мм, латунь немесе пластик |
| 7 | Крайник (кран) | Кран | 20 мм | 10 шт | Шаровой кран, 20 мм |
| 8 | Кафельный клей | Клей для плитки | — | 15 шт (қап) | Ылғалға төзімді, ішкі жұмыстарға арналған |
| 9 | Шибенка тас | Щебень | — | 1 камаз | Құрылыс щебні (фракция 5–20 мм) |
| 10 | Сгон | Сгон | 25 мм | 6 шт | Болат немесе латунь, 25 мм |
| 11 | Американка муфта | Американка (разъемная муфта) | 25 мм | 6 шт | Латунь немесе пластик, 25 мм |

4. Қауіпсіздік ережелері / Правила безопасности

| № | Қазақша | Орысша |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жұмысшылар арнайы киіммен және қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Нұсқаулық жүргізілуі міндетті. | Работники должны быть обеспечены спецодеждой и средствами защиты. Инструктаж обязателен. |
| 2 | Жұмыс аймағы қоршалып, ескерту белгілері орнатылады. Оқушылар мен қызметкерлердің кіруіне тыйым салынады. | Рабочая зона ограждается, устанавливаются предупреждающие знаки. Вход учащихся и персонала запрещен. |
| 3 | Жұмыстарды мүмкіндігінше оқушылар болмаған уақытта жүргізу. | Работы по возможности выполнять в отсутствие учащихся. |
| 4 | Су құбырларын жөндеу кезінде су толық өшіріліп, жүйе қысымнан босатылуы тиіс. | При ремонте водопровода вода полностью отключается, система освобождается от давления. |
| 5 | Жұмыс аяқталған соң объект толық таза күйінде тапсырылады, қалдықтар жиналады. | После завершения работ объект сдается в полностью чистом состоянии, отходы убираются. |
| 6 | Қауіпсіздік ережелерін бұзған жағдайда тапсырыс беруші жұмысты тоқтатуға және шартты бұзуға құқылы. | При нарушении правил безопасности заказчик вправе остановить работы и расторгнуть договор. |

5. Қосымша шарттар / Дополнительные условия

| Қазақша | Орысша |
| --- | --- |
| Барлық тауарлар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс. | Все товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении. |
| Жеткізу және жұмыс орны – интернат жатақханасы аумағы. | Место поставки и выполнения работ – территория интерната. |
| Қабылдау-тапсыру актісі тапсырыс берушінің өкілімен бірге рәсімделеді. | Акт приема-передачи оформляется совместно с представителем заказчика. |
| Мердігер жоғарыдағы барлық талаптарды қабылдайтынын растайды. | Подрядчик подтверждает принятие всех вышеуказанных требований. |