Техническая спецификация
Поверка на пригодность счетчика воды в количестве 3 штуки; (ДУ-80)
- Поверка средств измерений должна происходить на оборудовании, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами;
- Результатом поверки является признание средств измерений пригодным или непригодным к применению;
- По итогам услуг выдаётся свидетельство о поверке по установленной законодательством форме и протокол поверки или извещение о непригодности.
- Поставщик обязан предоставить  Аттестат аккредитации на право поверки вышеуказанных средств измерения
Поставщик самостоятельно проводит демонтаж и монтаж счетчика воды
а также его доставку к месту проведения поверки и обратно. 


Техникалық сипаттама
3 дана мөлшерінде су есептегішінің жарамдылығына тексеру жүргізу; (ДУ-80)
- Өлшеу құралдарын тексеру бекітілген нормативтік құжаттарға сәйкес қолданыстағы тексеру туралы куәлігі бар жабдықта жүргізілуі тиіс;
- Тексеру нәтижесі өлшеу құралдарын қолдануға жарамды немесе жарамсыз деп тану болып табылады;
- Қызметтердің қорытындысы бойынша заңнамада белгіленген нысан бойынша тексеру туралы куәлік және тексеру хаттамасы немесе жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі.
- Өнім беруші жоғарыда көрсетілген өлшеу құралдарын тексеру құқығына аккредиттеу аттестатын беруге міндетті
Жеткізуші су есептегішін бөлшектеуді және монтаждауды өз бетінше жүргізеді
сондай-ақ оны тексеру жүргізілетін жерге және кері жеткізу.
