| ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- | --- |
| Жылыту маусымына әзірлік паспортын алу мақсатында мектептің 2026-2027 жылдардағы күзгі-қысқы жағдайдағы жұмысқа дайындығына энергетикалық сараптама жүргізу | На услугу проведение энергетической экспертизы о готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях 2026-2027 года для получения Паспорта готовности к отопительному сезону |
| "Атырау облысы Дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының «Ақкөл балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Атырауская область, Курмангазинский район, с.Акколь, А.Иманов көшесі,36 | Коммунальное государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Ақкөл» Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области» Атырауская область, Курмангазинский район, с.Акколь, ул.А.Иманова, 36 |

| Техникалық сипаттама | Техническая характеристика |
| --- | --- |
| 1. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары. Қызмет көрсету мерзімі – , шарттың әрекет ету мерзімі қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін. Қызметті көрсету орны – Атырауская область, Курмангазинский район, с.Акколь, А.Иманов,36. Қызметті әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар: Жеткізуші қызметтерді Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі «Электр энергетикасы туралы» №588-II Заңына, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Энергия өндіруші, энергия беруші ұйымдардың күзгі-қысқы кезеңдегі жұмысқа әзірлік паспортын алу қағидаларына және Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы №59 бұйрығымен бекітілген энергетикалық сараптама жүргізу қағидаларына сәйкес көрсетуі тиіс. 2. Энергетикалық сараптаманы Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 24 мамырдағы «Энергетикалық сараптаманы жүзеге асыру үшін сараптама ұйымдарына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №218 бұйрығына сәйкес сараптама ұйымы жүргізуі тиіс, 3. Сараптама нәтижелері: электр жабдығы мен электр желілері үшін-тұтынушыларға электр энергиясын беруді қамтамасыз етуге арналған негізгі және қосалқы жабдықтардың, ғимараттар мен құрылыстардың ( ) техникалық жай-күйі туралы энергетикалық сараптаманың қорытындысы; жылу пайдаланатын қондырғылар мен жылу желілері үшін - энергетикалық желілерге (мектеп немесе балабақша) сараптама жүргізу және олардың күзгі-қысқы кезеңдегі жұмысқа дайындығын тексеру жөніндегі қорытынды; | 1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационныехарактеристики Срок оказания услуги –, срок действия договора с датыподписания по 31.12.2026г. Место оказания услуги – Атырауская область, Курмангазинский район, с.Акколь, ул.А.Иманова,36 , Требования кпотенциальному поставщику услуги: Поставщик должен оказать услуги в соответствии сЗаконом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №588-II «Об электроэнергетике»,Правиламиполученияэнергопроизводящими, энергопередающимиорганизациямипаспорта готовности к работе в осенне-зимний период, утвержденными приказомМинистра энергетики Республики Казахстан от 2 февраля 2015 года No55 и Правиламипроведения энергетической экспертизы, утвержденнымиПриказом Министра энергетикиРеспублики Казахстан от 3 февраля 2015 года №59. 2. Энергетическую экспертизу должна проводить экспертная организация всоответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 24 мая 2016 года №218 «Об утверждении Требований кэкспертным организациям для осуществленияэнергетической экспертизы», 3. Результаты экспертизы: для электрооборудования и электрических сетей – заключениемэнергетической экспертизы о техническом состоянии основного и вспомогательногооборудования, зданий и сооружений ( ) к обеспечению передачи электрической энергиипотребителям.для теплоиспользующих установок и тепловых сетей - заключением попроведению экспертизы энергетических сетей (Школа или детсад)и проверки их готовности к работе в осенне-зимний период |

| «Қызмет көрсетуші»: Атырау облысынан болуы тиіс | «Услугодатель»: Должен быть из Атырауской области |
| --- | --- |
| «Тапсырыс беруші»: "Атырау облысы Дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының «Ақкөл балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Ақкөл» Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области» |