Техническая спецификация

- Адрес Заказчика: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Амангельды 134.

- Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей согласно таблице.

- Обслуживание баллонов осуществляется после непосредственного применения и не реже, чем каждые 5 лет. Проверяется наличие отметки с датой последней перезарядки. Требование о перезарядке ОП в авто исполняется каждый год, а если хранение агрегата осуществляется вне салона, то ежегодно, как и для производств.

- Все расходы, связанные с данной услугой, осуществляются за счет средств Поставщика, в том числе замена и переустановка кранов, манометров и других деталей огнетушителей при необходимости.

| п/п | Наименование услуг/товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переосвидетельствование огнетушителей ОП 5 | шт | 19 |
| 2 | Переосвидетельствование огнетушителей ОП 8 | шт | 1 |
| 3 | Перезарядка огнетушителей ОП 2 | шт | 6 |
| 4 | Переосвидетельствование огнетушителей ОУ 5 | шт | 2 |

Техникалық ерекшелік

## 1. Тапсырыс берушінің мекенжайы: Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Амангелді көшесі, 134.

## 2. Өрт сөндіргіштерді кестеге сәйкес қайта куәландыру және қайта зарядтау.

## 3. Баллондарға қызмет көрсету тікелей қолданылғаннан кейін және кемінде 5 жыл сайын жүзеге асырылады. Соңғы рет қайта зарядталған күні көрсетілген белгінің болуы тексеріледі. Автокөліктегі ҰӨ-ні қайта зарядтау туралы талап жыл сайын орындалады, ал егер агрегатты салоннан тыс жерде сақтау жүзеге асырылса, онда өндіріс орындарындағы сияқты жыл сайын.

## 4. Осы қызметке байланысты барлық шығыстар Өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады, оның ішінде крандарды, манометрлерді және де басқа өрт сөндіргіштердің бөлшектерін қажеттілік кезінде ауыстыру және қайта орнату.

| р/с | Қызметтің/тауардың атауы | Өлш. бірл. | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Өрт сөндіргіштерді қайта куәландыру ҰӨ 5 | дана | 19 |
| 2 | Өрт сөндіргіштерді қайта куәландыру ҰӨ 8 | дана | 1 |
| 3 | Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау ҰӨ 2 | дана | 6 |
| 4 | Өрт сөндіргіштерді қайта куәландыру КӨ 5 | дана | 2 |