

Техническая спецификация

Наименование работы: Демонтаж старого счетчика и монтаж нового счетчика ( замена 1-фазного прибора учета) в количестве 3 штуки
Срок оказания работы: в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в силу, согласно п.4.ст.17 Закона о ГЗ.
Место проведения работ: Костанайская область, Карасуский район, с. Новопавловка пер Школьный,7

Поставщик производит следующие работы:
·  Отключить систему электроснабжения;  
·  Вызов специалиста из электроснабжающей организации для снятия пломбы и фиксации данных; 
·  Снятие старого прибора учета;
·  Установка нового прибора учета;
· Проверка надежности контактов и электробезопасности; 
· Произвести работы по подключению электроснабжения;
· Проверка работы счетчика;
·  Установка пломбы на новый счетчик специалистом из электроснабжающей организации.
·  Составление акта ввода в эксплуатацию, где указаны данные нового прибора, показания и дата следующей поверки.
Работы будут приняты по итогу выполнения всех вышеуказанных работ без нанесения ущерба организации, иметь лицензию на соответствующие виды работ.
Произвести работы согласно Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении Правил пользования электрической энергией».

















Техникалық сипаттама

Жұмыс атауы: Ескі есептегішті бөлшектеу және 3 дана мөлшерінде жаңа есептегішті монтаждау ( 1 фазалы есептеу құралын ауыстыру) 
Жұмыс көрсету мерзімі: 4-тармаққа сәйкес шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.ГЗ туралы Заңның 17-бабы.
Жұмыс орны: Қостанай облысы, Карасу ауданы, Новопавлов ауылы, пер Школьный,7

Жеткізуші келесі жұмыстарды орындайды:

- Электрмен жабдықтау жүйесін өшіру;  
- Пломбаны алу және деректерді тіркеу үшін электрмен жабдықтаушы ұйымнан маман шақыру; 
- Ескі есептеу құралын алу;
- Жаңа есептеу құралын орнату;
- Контактілердің сенімділігі мен электр қауіпсіздігін тексеру; 
- Электрмен жабдықтауды қосу бойынша жұмыстар жүргізу;
- Есептегіштің жұмысын тексеру;
- Электрмен жабдықтау ұйымының маманы жаңа есептегішке пломба орнатуы.
- Жаңа аспаптың деректері, көрсеткіштері және келесі тексеру күні көрсетілген пайдалануға беру актісін жасау.
[bookmark: _GoBack]Жұмыс ұйымға зиян келтірместен жоғарыда аталған барлық жұмыстарды орындау қорытындысы бойынша қабылданады, тиісті жұмыс түрлеріне лицензиясы болуы тиіс.
"Электр энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 бұйрығына сәйкес жұмыстар жүргізілсін.








