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ГОСТ 23747-88 Бір қанатты шыны есік және балкондық есік жұбын дайындау және орнату жұмыстарына арналған техникалық сипаттама.

[bookmark: _GoBack]Орындау мерзімі:15 жұмыс күні.
Жұмыстарды орындау орны: Алматы қ., Сәтбаев көшесі, 22-үй.
Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Жеткізушінің міндеттері: Жеткізушінің міндеттері есіктерді дайындау және орнатуы:
· 1 - бір қанатты, шыны есік, өлшемі 900 × 2070 мм;
· 1  балкондық есік жұбы, өлшемі 900 × 2500 мм, 70 сериялы 5 камералы профильден (R70), ақ түсті, толық жинақталған, күрделі құлпы және күрделі жабу механизмі бар;
    Өндіру жұмыстары басталғанға дейін Жеткізуші ART BUILDING/CONSTRUCTION CENTER БОҒ (Бас оқу ғимараты) 215 есік ойықтарына және ТКМҒ (Тау кен металлургия ғимаратында) бақылау өлшемдерін жүргізуге міндетті.
Алюминий есікті дайындау кезінде жоғары сапалы, сертификатталған материалдар пайдаланылуы тиіс. Өнім беруші пайдаланылатын материалдар мен дайын бұйымдарға сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.
Орындалатын жұмыстардың сапасына өндіріс технологиясы мен қолданыстағы нормативтік талаптарды сақтай отырып, толық көлемде кепілдік беріледі. Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші анықталған кемшіліктер мен ақауларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті. Кемшіліктерді жою мерзімі хабарлама алынған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспауға тиіс.
Монтаждау, құрылыс қалдықтарын шығару және жұмыс жүргізілетін орынды тазалау жөніндегі барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.
Түстері Тапсырыс берушімен алдын ала келісілгеннен кейін ғана бекітіледі.
Жұмыстар Тапсырыс берушімен келісілген түрде орындалуы қажет. Тауардың техникалық сипаттамасына қатысты барлық сұрақтар бойынша мына ұялы телефон арқылы хабарласуға болады: 8 708-401-23-73 – Халелов Естай Баянович.
Жеткізуші жұмыстарды орындау барысында орындалатын жұмыстардың техникалық регламенттердің талаптарына, стандарттардың ережелеріне немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Жеткізуші пластик бұйымдарға берілген сәйкестік сертификатын ұсынуы тиіс.
Құрметті әлеуетті өнім берушілер! Осы сатып алуға қатысу арқылы әлеуетті өнім беруші осы техникалық ерекшелікте көрсетілген шарттар мен талаптарға келісетінін растайды.
Электрондық актілерге, шарттарға, төлемге және шарттың орындалуына қатысты барлық мәселелер бойынша мына жұмыс телефоны арқылы хабарласуыңызды сұраймыз: 8 (727) 292-69-37 – МСҚ бөлімі.
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