Техническая характеристика услуги

Наименование услуги:

           Услуги электрика по техническому обслуживанию электрических сетей и аналогичного электрического оборудования в зданиях ГУ «Аппарат акима Райымбекского района».
Место оказания услуг:

           Здания и сооружения ГУ «Аппарат акима Райымбекского района», а также подведомственные объекты согласно перечню, предоставляемому Заказчиком.

1. Общие требования
Исполнитель должен обеспечить качественное и бесперебойное техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок и аналогичного электрического оборудования зданий Заказчика в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и техническими требованиями Республики Казахстан.
К оказанию услуг привлекается квалифицированный персонал, имеющий соответствующую группу по электробезопасности, необходимую категорию и подтвержденный опыт выполнения аналогичных работ.

2. Перечень основных услуг
В рамках оказания услуги Исполнитель должен осуществлять:
· технический осмотр и профилактическое обслуживание электрических сетей и электрооборудования;
· проверка состояния трансформатора, электрических кабелей, проводов, соединений, распределительных коробок и электроустановочных изделий;
· осмотр и техническое обслуживание электрических щитов, распределительных устройств, автоматических выключателей, устройств защитного отключения и иных защитных аппаратов;
· выявление неисправностей, повреждений и нарушений в работе электрических сетей и оборудования;
· устранение выявленных неисправностей в пределах технического задания и имеющихся материалов;
· проверку надежности и состояния контактных соединений;
· замену неисправных выключателей, розеток, патронов, автоматических выключателей и иных аналогичных элементов — при необходимости;
· обслуживание внутреннего и наружного электрического освещения;
· замену неисправных ламп, светильников, выключателей и других элементов осветительных сетей;
· проверку работоспособности аварийного и эвакуационного освещения;
· проверку состояния заземляющих устройств и защитных проводников в пределах предоставленных Заказчиком технических возможностей;
· проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение коротких замыканий, перегрева и иных аварийных ситуаций;
· выполнение мелких ремонтных работ электрических сетей и оборудования;
· оперативное реагирование на заявки Заказчика о неисправностях электрических сетей и оборудования;
· проведение необходимых измерений и проверок электрических параметров в пределах компетенции Исполнителя и условий договора;
· ведение журнала выполненных работ и фиксацию выявленных неисправностей и способов их устранения;
· предоставление Заказчику информации о техническом состоянии обслуживаемых электрических сетей и оборудования и выявленных дефектах, требующих капитального ремонта либо замены.



3. Материалы и запасные части
Все необходимые для выполнения ремонтных услуг основные услуги, запасные части, расходные материалы, ремкомплекты и вспомагательные материалы поставляются и заменяются за счет средств Поставщика.



























Қызметтің техникалық сипаттамасы

Қызмет атауы:
«Райымбек ауданы әкімінің аппараты» ММ ғимараттарында электр желілерін және ұқсас электр жабдықтарын техникалық қызмет көрсету жөніндегі электрик қызметтері.

Қызмет көрсету орны:
«Райымбек ауданы әкімінің аппараты» ММ ғимараттары мен құрылыстары, сондай-ақ Тапсырыс беруші ұсынатын тізбеге сәйкес ведомстволық бағынысты объектілер.

1. Жалпы талаптар
· Орындаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен техникалық талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші ғимараттарының электр желілеріне, электр қондырғыларына және ұқсас электр жабдықтарына сапалы әрі үздіксіз техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге тиіс.
· Қызметтерді тиісті электр қауіпсіздігі тобы, талап етілетін санаты және ұқсас жұмыстарды орындауда дәлелденген тәжірибесі бар білікті мамандар көрсетеді.

2. Негізгі қызметтер тізбесі
Қызмет көрсету шеңберінде Орындаушы мыналарды жүзеге асыруға тиіс:
· электр желілері мен электр жабдықтарына техникалық тексеру және профилактикалық қызмет көрсету;
· трансформаторлардың, электр кабельдерінің, сымдардың, қосылыстардың, тарату қораптарының және электр орнату бұйымдарының күйін тексеру;
· электр щиттерін, тарату құрылғыларын, автоматты ажыратқыштарды, қорғаныс өшіру құрылғыларын және өзге де қорғаныс аппараттарын қарап шығу және техникалық қызмет көрсету;
· электр желілері мен жабдықтары жұмысындағы ақауларды, зақымдар мен бұзушылықтарды анықтау;
· техникалық тапсырма мен қолда бар материалдар шегінде анықталған ақауларды жою;
· түйіспелі қосылыстардың сенімділігі мен күйін тексеру;
· қажет болған жағдайда ақаулы ажыратқыштарды, розеткаларды, патрондарды, автоматты ажыратқыштарды және өзге де ұқсас элементтерді ауыстыру;
· ішкі және сыртқы электр жарықтандыруына қызмет көрсету;
· ақаулы шамдарды, жарықтандырғыштарды, ажыратқыштарды және жарықтандыру желілерінің басқа да элементтерін ауыстыру;
· авариялық және эвакуациялық жарықтандырудың жұмыс қабілеттілігін тексеру;
· Тапсырыс беруші ұсынған техникалық мүмкіндіктер шегінде жерге тұйықтау құрылғылары мен қорғаныс өткізгіштерінің күйін тексеру;
· қысқа тұйықталулардың, қызып кетудің және өзге де авариялық жағдайлардың алдын алуға бағытталған профилактикалық іс-шараларды жүргізу;
· электр желілері мен жабдықтарының ұсақ жөндеу жұмыстарын орындау;
· Тапсырыс берушінің электр желілері мен жабдықтарының ақаулары туралы өтінімдеріне жедел ден қою;
· Орындаушының құзыреті мен шарт талаптары шегінде электрлік параметрлердің қажетті өлшеулері мен тексерулерін жүргізу;
· орындалған жұмыстар журналын жүргізу және анықталған ақаулар мен оларды жою тәсілдерін тіркеу;
· Тапсырыс берушіге қызмет көрсетілетін электр желілері мен жабдықтарының техникалық жай-күйі және күрделі жөндеуді немесе ауыстыруды талап ететін анықталған ақаулар туралы ақпарат беру.




3. Материалдар мен қосалқы бөлшектер
Жөндеу көрсету қызметтерін орындау үшін қажетті барлық негізгі қызметтер, қосалқы бөлшектер, шығын материалдары, жөндеу жиынтықтары және қосалқы материалдар жеткізушінің қаражаты есебінен жеткізіледі және ауыстырылады.













































 Жамбыл облысы
 ПД ТҚЕБ бастығы 	
 полиция подполковнигі
 Е. Бекеевке


                                                                 Баянат

 	Қызметтік қажеттілікке байланысты ПД балансындағы электр энергиясымен қамтамасыз ету жүйелерінің (трансформаторлар, электр кабельдері, сымдар, қосылыстар, тарату қораптары және электро бұйымдары) үздіксіз әрі қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында, Сізден электр энергиясына қызмет көрсету жұмыстарын 3 517 241 (үш миллион бес жүз он жеті мың екі жүз қырық бір) теңге сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алуларды жүргізуге рұқсат беруіңізді сұраймын.


Жамбыл облысы ПД
ТҚЕБ КҚТ аға инспекторы
полиция капитаны						   	                М. Қырғызбаев

