Приложение 2

Техническая спецификация

| Наименование | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| Опечатывающее устройство на дверь (деревянную, металлическую) с установкой. | 65 | Алюминиевый корпус (чашка) с двумя отверстиями на дне для крепления на поверхности с помощью саморезов. Наружный диаметр чашки - не менее 30 мм.; Внутренний диаметр – не менее 26 мм.; Толщина материала – не менее 2 мм.; Высота не менее 15 мм. Ключевой элемент – откидная стальная планка – не менее 90 мм. |

Қосымша 2

Техникалық сипаттама

| Атауы | Саны, дана. | Техникалық сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| Орнатумен есікке (ағаш, металл) мөрлеу құрылғысы. | 65 | Алюминий корпусы (шыныаяқ) өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен бетіне бекіту үшін түбінде екі тесік бар. Шыныаяқтың сыртқы диаметрі кемінде 30 мм.; Ішкі диаметрі-кемінде 26 мм.; Материалдың қалыңдығы-2 мм-ден кем емес; Биіктігі 15 мм-ден кем емес. Негізгі элемент-жиналмалы болат жолақ-кем дегенде 90 мм. |