 Техническая спецификация
1. Общие условия
1.1 Услуги по техническому обслуживанию энергетических коммуникаций и оборудования должны осуществляться в соответствии с СН РК 4.02-05-2013 и СП РК 4.02-105-2013 «Котельные установки», СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», СНиП РК 4.01.02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и другими техническими Нормативами Республики Казахстан.
1.2. Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдать действующие в Республике Казахстан ГОСТ, СанПиН, Правила техники безопасности, Правилами пожарной безопасности и охраны труда.

Наименование и краткая характеристика

Дополнительная характеристика
Возмещение коммунальных расходов на теплоснабжение (здание морга)
Место: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, ж/м Жанаконыс, здание 158
Условия поставки – период отопительного сезона по 31.12. 2026г.

2. Требования к Исполнителю и к качеству оказания услуг.
2.1. Исполнитель должен обладать всеми необходимыми материальными, трудовыми ресурсами и разрешительными документами для оказания услуг по техническому обслуживанию и обеспечением теплом здания.
2.2. Исполнитель оказывает услуги в отопительный период.
2.3. В соответствии с действующими нормами и нормативами, Исполнитель должен иметь в штате достаточное количество квалифицированных работников.

3.Перечень объектов и услуг по техническому обслуживанию энергетических коммуникаций и оборудования смотреть в приложении к данной технической спецификации.
3.1. Текущее функционирование объектов обеспечивается ежедневным техническим обслуживанием, планово-предупредительными работами и текущим ремонтом с соблюдением требований правил эксплуатации и техники безопасности.
3.2. Обслуживание котельной 
Обслуживание котельной проводится согласно разработанному и утверждённому регламенту технического обслуживания и ремонта котлов и вспомогательного оборудования котельной в части технического обслуживания и текущего ремонта.
Работы оформляются ведением ежесменного журнала работ котлов.
Обслуживание и эксплуатация системы отопления выполняется проведением технического обслуживания оборудования согласно техническому паспорту оборудования, инструкции по эксплуатации заводов-изготовителей, представленных Заказчиком,
Проведение ежедневного мониторинга работы системы отопления (в период отопительного сезона) здания с оформлением журнала осмотра и учета неисправностей, по форме, представленной Заказчиком)

Техникалық ерекшелік

1. Жалпы шарттар
1.1. Энергетикалық коммуникациялар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметтер ҚР СН 4.02-05-2013 және ҚР СП 4.02-105-2013 «Қазандық қондырғылары», ҚР СП 3.05-103-2014 «Технологиялық жабдықтар және технологиялық құбырлар», ҚР СНиП 4.01.02-2009 «Сумен жабдықтау. Сыртқы желілер мен құрылыстар» және Қазақстан Республикасының басқа да техникалық нормативтеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
1.2. Өнім беруші қызмет көрсету кезінде Қазақстан Республикасында қолданыстағы МСТ (ГОСТ), СЭНҚ (СанПиН), Техника өрдеусіздігі қағидаларын, Өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидаларын сақтауға міндетті.
Атауы мен қысқаша сипаттамасы
	Өнімнің/қызметтің сипаттамасы
	Қосымша сипаттама

	Жылумен жабдықтау шығындарын өтеу (морг ғимараты)
	Орналасқан жері: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жаңақоныс т/м, 158-ғимарат.



Жеткізу шарттары: Жылыту маусымының кезеңі 31.12.2026ж қоса алғанда.






2. Өнім берушіге және қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптар
2.1. Өнім беруші энергетикалық коммуникацияларға техникалық қызмет көрсету және ғимаратты жылумен қамтамасыз ету қызметтерін көрсету үшін барлық қажетті материалдық, еңбек ресурстарына және рұқсат құжаттарына ие болуы тиіс.
2.2. Өнім беруші қызметтерді жылыту кезеңінде көрсетеді.
2.3. Қолданыстағы нормалар мен нормативтерге сәйкес Өнім берушінің штатында жеткілікті мөлшерде білікті жұмыскерлері болуы тиіс.
3. Энергетикалық коммуникациялар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету объектілері мен қызметтерінің тізбесі
(Осы техникалық ерекшелікке қосымшадан қараңыз)
3.1. Объектілердің ағымдағы жұмыс істеуі пайдалану және техника өрдеусіздігі қағидаларының талаптарын сақтай отырып, күнделікті техникалық қызмет көрсету, жоспарлы-алдын алу жұмыстары және ағымдағы жөндеу арқылы қамтамасыз етіледі.
3.2. Қазандыққа қызмет көрсету
· Қазандыққа қызмет көрсету қазандықтар мен қазандықтың қосалқы жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жөніндегі әзірленген және бекітілген регламентке сәйкес жүргізіледі.
· Жұмыстар қазандықтардың жұмысының күн сайынғы ауысымдық журналын жүргізу арқылы ресімделеді.
· Жылыту жүйесіне қызмет көрсету және оны пайдалану Тапсырыс беруші ұсынған жабдықтың техникалық паспорты, зауыт-дайындаушылардың пайдалану жөніндегі нұсқаулығы негізінде жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жүргізу арқылы орындалады.
· Ғимараттың жылыту жүйесі жұмысына күн сайын мониторинг жүргізу (жылыту маусымы кезеңінде) Тапсырыс беруші ұсынған нысан бойынша тексеру және ақауларды есепке алу журналын ресімдеу арқылы жүзеге асырылады.




