

Приложение 2

Техническая спецификация 

Наименование: Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений.
Место выполнения работ: область Жетісу, Алакольский район, город Ушарал, ул К. Шуаков 52
Работы по текущему ремонту нежилых помещений необходимо выполнить в соответствии с прилагаемой сметной документации. Работы должны выполняться в соответствии с государственными нормативными требованиями по санитарной, экологической, противопожарной, производственной безопасности, а также согласно строительным нормам и правилам Республики Казахстан.
	Обязательные условия:
1. В случае повреждения инженерных сетей (электрические, телефонные кабеля, и т.д), произошедших по причине производимых Поставщиком работ, либо по упущению Поставщика, все затраты по восстановлению нанесенного ущерба берет на себя Поставщик.
2. Утвержденные приказом уполномоченные представители Заказчика в любое время имеют право проверить качество выполняемых ремонтных работ. В случае обнаружения дефектов уполномоченными представителями Заказчика, поставщик обязуется устранить дефект в течение 3 рабочих дней. Устранение дефектов осуществляется Поставщиком за счет собственных средств.
3. В стоимость работ по текущему ремонту входит стоимость выполнения всех видов работ, включая приобретение новых материалов, оборудования и др. 
4. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте Заказчика и обязан создать все условия для безопасности рабочих и сохранности здания. 
5. Цвет, качество, форма, дизайн материалов согласовывается с Заказчиком после заключения договора. По требованию Заказчика, Поставщик должен незамедлительно приостановить поставку материалов, произвести их замену, если их качество не будет соответствовать ранее согласованным показателям и/ или требованиям стандартов и нормативов РК.
6. [bookmark: _GoBack]Все затраты, связанные с проведением работ по текущему ремонту, входят в общую стоимость работ.
7. Поставщик предоставляет гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев, с момента подписания акта приемки работ Заказчиком.
Срок выполнения работ - 30 календарных дней с момента вступления договора в законную силу.
Оплата Заказчиком будет произведена по факту выполненных работ. 



2-қосымша

Техникалық сипаттамасы

Атауы: Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың
Жұмыстарды орындау орны: Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қаласы, К. Шуақов көшесі, 52
Тұрғын емес үй жайларды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар қоса беріліп отырған сметалық құжатқа сәйкес орындалуы тиіс. Жұмыстар санитарлық, экологиялық, өртке қарсы, өндірістік қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік нормативтік талаптарға сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес орындалуы тиіс.
Міндетті шарттар:
1. Инженерлік желілер (электр, телефон кәбілдері және т.б.) өнім беруші жүргізген жұмыстар себебінен немесе өнім берушінің жіберіп алуы бойынша бүлінген жағдайда, келтірілген залалды қалпына келтіру жөніндегі барлық шығындарды өнім беруші өз мойнына алады.
2. Бұйрықпен бекітілген Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері кез келген уақытта орындалатын жөндеу жұмыстарының сапасын тексеруге құқылы. Ақауларды Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері анықтаған жағдайда, өнім беруші ақауды 3 жұмыс күні ішінде жоюға міндеттенеді. Ақауларды жоюды жеткізуші өз қаражаты есебінен жүзеге асырады.
3. Ағымдағы жөндеу жұмыстарының құнына жаңа материалдар, жабдықтар және т. б. сатып алуды қоса алғанда, жұмыстың барлық түрлерін орындау құны кіреді.
4. Өнім беруші Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыс өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толық жауап береді және жұмысшылардың қауіпсіздігі мен ғимараттың сақталуы үшін барлық жағдайларды жасауға міндетті. 
5. Материалдардың түсі, сапасы, нысаны, дизайны шарт жасалғаннан кейін Тапсырыс берушімен келісіледі. Тапсырыс берушінің талабы бойынша өнім беруші, егер олардың сапасы бұрын келісілген көрсеткіштерге және/ немесе ҚР стандарттары мен нормативтерінің талаптарына сәйкес келмесе, материалдарды жеткізуді дереу тоқтата тұруға, оларды ауыстыруды жүргізуге тиіс.
6. Жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты барлық шығындар жұмыстың жалпы құнына кіреді.
7. Өнім беруші орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімін Тапсырыс беруші жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойған сәттен бастап 12 айға ұсынады.
Жұмыстарды орындау мерзімі-шарт заңды күшіне енген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.
Тапсырыс беруші төлемді орындалған жұмыстар фактісі бойынша жүргізеді.
