№ 2 қосымша

### Техникалық ерекшелік

### еден жабындарын төсеу жұмыстарын орындауға арналған

## 1. Жалпы мәліметтер

- Жұмыстардың атауы: Еден жабындарын төсеу жұмыстары

- Жұмыстарды орындау орны: Ақмола облысы, Көкшетау қ., Темірбеков көшесі, 30, № 2 оқу ғимараты, 2-қабат, № 206 кабинет.

- Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

- Жеткізу/орындау шарттары: барлық жұмыстар Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен орындалады. Барлық қажетті материалдарды жеткізу және қабатқа көтеру де Өнім берушінің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

## 2. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі

| № | Жұмыстардың/материалдардың атауы мен сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Көлемі/саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалдарды көтеру және маяктар бойынша цемент тұтастырғышын жасау • Тұтастырғыштың қалыңдығы: 50 мм. • Барлық ілеспе дайындық жұмыстарын және материалдарды көтеруді, оның ішінде қажет болған жағдайда ескі цемент тұтастырғышын бөлшектеуді қамтиды | м² | 55 |
| 2 | Материалдарды көтеру және өздігінен тегістелетін (құйма) еден жасау • Қабаттың қалыңдығы: 10 мм-ге дейін. • Материалдар мен жұмыстарды Өнім беруші қамтамасыз етеді. | м² | 55 |
| 3 | Материалдарды көтеру және ламинаттан еден жабынын төсеу • Түсі: Тапсырыс берушінің өкілімен келісілсін • Қалыңдығы: кемінде 8 мм. • Тозуға төзімділік класы: 33-тен төмен емес. • Ерекшеліктері: төрт жақты фаска. • Құлыптау жүйесі: TC-Lock. • Құлыптау жүйесінің өңделуі: Tech-3S. • Барлық материалдарды (төсем мен шығын элементтерін қоса алғанда), жиынтықтаушы бөлшектерді және жұмыстарды Өнім беруші қамтамасыз етеді. | м² | 57 |
| 4 | Жиынтықтаушы бөлшектерімен бірге ПВХ-дан жасалған еден ернеуліктерін орнату • Ернеуліктің ені: 80 мм. • Жалпы ұзындығы: 33 қума метр • Жиынтықтаушы бөлшектерді (бұрыштық қосылыстар, бітеуіштер, жалғағыштар) және бекіткіштерді қамтиды. Материалдар мен жұмыстарды Өнім беруші қамтамасыз етеді. | Қума метр | 33 |

## 3. Сапаға және материалдарға қойылатын талаптар

- Стандарттарға сәйкестігі: пайдаланылатын барлық құрылыс және әрлеу материалдары (цемент қоспасы, тегістегіш, ламинат, ернеуліктер, жиынтықтаушы бөлшектер) жаңа, жоғары сапалы болуы және қауіпсіздік талаптарына, МЕМСТ пен ҚР СТ-ға (немесе баламалы техникалық регламенттерге) сәйкес келуі тиіс.

- Сапа кепілдігі: Өнім беруші орындалған жұмыстар мен пайдаланылған материалдарға орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.

- Қоқысты жинау және әкету: Өнім беруші құрылыс қоқысын күн сайын өз күшімен және өз қаражаты есебінен жинауға, сондай-ақ барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін оны әкетуге міндетті.