Техническая спецификация

Работы по изготовлению и монтажу пластиковых окон

Место выполнения работ – г. Павлодар, ул. Щедрина 63

Сроки выполнения работ – 15 календарных дней

Окна металлопластиковое, из качественного ПВХ, белого цвета.

Гарантия не менее 24 месяцев с момента завершения работ.

ГОСТ 30970-2002.

Изготовление и установка пластикового окна по адресу ул. Щедрина 63, Приемный покой.

Общее количество 2 окона.

Размеры окон: 1800*1750 мм, должны быть выполнены с полным открыванием, окна двухкамерные с тройным остеклением, сложное открывание, с откосами с двух сторон, подоконник.

В стоимость входят изготовление, демонтаж старого и установка нового окна, откосы с двух сторон, подоконники (до 60 см), москитные сетки и отливы.

Доставка, демонтаж старых и установка новых окон за счет поставщика услуг. Все используемые материалы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ и СНиП РК.

Согласовать с заказчиком все виды работ, график работ, время проведения, количество работников, автотранспорт.

Техникалық ерекшелік

Пластикалық терезелерді жасау және монтаждау жөніндегі жұмыстар

Жұмыстарды орындау орны - Павлодар қ., Щедрин к-сі, 63

Жұмыстарды орындау мерзімі - 15 күнтізбелік күн

Терезелері сапалы ПВХ-дан жасалған, ақ түсті металлопластикалық.

Кепілдік жұмыс аяқталған сәттен бастап кемінде 24 ай.

МЕМСТ 30970-2002.

Щедрин көшесі, 63 мекенжайы бойынша пластикалық терезе жасау және Щедрин көшесі, 63 мекенжайы бойынша пластикалық терезе жасау және орнату.

Жалпы саны 2 терезе.

Терезелердің өлшемдері: 1800 * 1750 мм, толығымен ашылып, екі камералы үш жақты әйнектелген терезелер, екі жағынан еңістері бар күрделі ашылып, терезе алды болуы тиіс.

Құнына ескісін дайындау, бөлшектеу және жаңа терезе орнату, екі жағынан еңістер, терезе алды (60 см дейін), москиттік торлар мен құйылыстар кіреді.

Қызмет көрсетушінің есебінен ескі терезелерді жеткізу, бөлшектеу және жаңаларын орнату. Барлық пайдаланылатын материалдар ҚР МемСТ және ҚНжЕ нормативтік құжаттарына сәйкес келуі тиіс.

Тапсырыс берушімен барлық жұмыс түрлерін, жұмыс кестесін, өткізу уақытын, жұмыскерлер санын, автокөлікті келісу.