Приложение 2 к Договору 
 от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Услуги по поверке средств измерений
	Поставщик услуг должен выполнить услугу качественно, в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами, регламентирующими данный вид услуг. По окончанию оказания услуг по поверке средств измерений, в случае положительных результатов поверки, Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты (лейблы) о поверке средств измерений. В случае признания средств измерений непригодными к применению - извещение о непригодности средств измерений.

Требования к Поставщику: - Обеспечить качество поверки в соответствии с требованиями нормативных документов. Положительные результаты поверки удостоверяются путем нанесения на СИ оттисков поверительных клейм (пластиковых пломб и (или) самоклеющихся лейбл). При отрицательном результате извещением о непригодности. - «Поставщик» несет ответственность за несвоевременную и некачественную поверку СИ в соответствии с действующим законодательством РК. В случае некачественной поверки СИ, обнаруженной в течение 3-х дней, «Поставщик» в пятидневный срок производит бесплатную экспертную поверку. - «Поставщик» обеспечивает сохранность приборов преданных ему «Заказчиком», и несет полную материальную ответственность за их утрату или повреждение в размере реального ущерба. 
1. Услуги включают все сопутствующие услуги, расходы в случае необходимости связанные с оказанием услуги: расходные материалы, комплектующие, сопутствующие и транспортные расходы на перевозку оборудования Заказчика, в том числе: командировочные расходы.
2. Услуги осуществляются поставщиком по месту дислокации Заказчика, то есть без отправки средств измерений поставщику услуг. (при невозможности поверить в офисе Заказчика, средства измерения поверяются в офисе Исполнителя).                                                                                                               
3. По окончании оказанных услуг потенциальный поставщик обязан предоставить свидетельство о поверке на каждое средство измерения отдельно. 
4. Оказанные услуги принимаются представителем Заказчика и оформляются актом выполненных работ, оказанных услуг. Услуга предоставляется по мере необходимости по заявке Заказчика до 31.12.2026 года, согласно таблицы (график поверки СИ) № 1.
5. Поверка проводиться в течении года (ежемесячно). Проверяющая организация должна иметь документ подтверждающий аттестацию аккредитации. Средства измерения и оборудования поверяются в лабораторных условиях у подрядчика.  










2026 ж.  «___» _______________№ ___
Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	№ р/с
	Қызметтердің атауы
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	1
	2
	3

	
	Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру қызметтері
	Қызмет көрсетуші қызметті Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын осы қызмет түрін регламенттейтін нормалар мен ережелерге қатаң сәйкестікте сапалы орындауы тиіс. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру бойынша қызмет көрсету аяқталғаннан кейін салыстырып тексеру оң нәтижелері болған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге өлшем құралдарын салыстырып тексеру туралы сертификаттарды (лейблдерді) ұсынуға міндетті. Өлшем құралдары қолдануға жарамсыз деп танылған жағдайда - өлшем құралдарының жарамсыздығы туралы хабарлама.

Жеткізушіге қойылатын талаптар: - нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес тексеру сапасын қамтамасыз ету. Салыстырып тексерудің оң нәтижелері өлшем құралдарына салыстырып тексеру таңбаларының (пластикалық пломбалар және (немесе) өзі жапсырылатын лейбл) бедерлерін салу арқылы куәландырылады. Нәтижесі теріс болған жағдайда жарамсыздығы туралы хабарлама жібереді. - "Жеткізуші" ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес өлшеу құралдарын уақтылы және сапасыз тексеру үшін жауап береді. 3 күн ішінде анықталған өлшеу құралдарын сапасыз тексеру жағдайында "Жеткізуші" бес күндік мерзімде тегін сараптамалық тексеру жүргізеді. - "Жеткізуші "өзіне берілген" Тапсырыс беруші " аспаптарының сақталуын қамтамасыз етеді және олардың жоғалғаны немесе бүлінгені үшін нақты залал мөлшерінде толық материалдық жауаптылықта болады.
1. Қызметтер барлық ілеспе қызметтерді, қажет болған жағдайда Қызметтерді көрсетумен байланысты шығыстарды: Тапсырыс берушінің жабдығын тасымалдауға арналған шығыс материалдарын, жиынтықтауыштарды, ілеспе және көлік шығыстарын, оның ішінде: іссапар шығыстарын қамтиды.
2. Қызметтерді жеткізуші тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша, яғни өлшеу құралдарын қызмет жеткізушісіне жіберместен жүзеге асырады. (егер Тапсырыс берушінің кеңсесінде сену мүмкін болмаса, өлшеу құралдары Орындаушының кеңсесінде тексеріледі).
3. Көрсетілген қызметтер аяқталғаннан кейін әлеуетті өнім беруші әрбір өлшеу құралына тексеру туралы куәлікті жеке ұсынуға міндетті.
4. Көрсетілген қызметтерді Тапсырыс берушінің өкілі қабылдайды және орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісімен ресімделеді. Қызмет Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қажеттілігіне қарай № 1 кестеге (ТИ тексеру кестесі) сәйкес 31.12.2026 жылға дейін ұсынылады. 
5. Тексеру жыл бойы (ай сайын) жүргізіледі. Инспекциялық ұйымның аккредиттеу аттестаттауын растайтын құжаты болуы керек. Өлшеу құралдары мен жабдықтарды зертханалық жағдайда мердігер тексереді.

	
	

	
	



