ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _GoBack]1. На оказание услуг по поверке газового счетчика «DKZ G 40» (ротационный) и корректора объема газа «m-ELCOR»  по адресу г.Актобе ул.ШЕРНИЯЗА ЖАРЫЛГАС-УЛЫ, 18. (год последней проверки 20.10.2021 до 28.10.2026г.)
2. Наличие всех необходимых разрешительных документов (сертификатов, разрешений) в соответствии с законодательством РК на услуги по поверке средств измерений газового счетчика.
3. В рамках оказания услуг Поставщик осуществляет демонтаж и монтаж газового счетчика «DKZ G 40» и корректора объема газа «m-ELCOR» подготовка к поверке счетчика газа с выдачей сертификата о поверке.

4. После демонтажа Поставщик обеспечивает упаковку, сохранность и транспортировку оборудования в поверочную лабораторию аккредитованного юридического лица, имеющую соответствующую область аккредитации на проведение поверки данных средств измерений.

5. Услуги должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию поверке средств измерений (наличие аттестата аккредитации поверочной лаборатории).

6. По результатам положительной поверки Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие пригодность средств измерений к дальнейшей эксплуатации, в том числе сертификат о поверке в установленной форме, сроком на 5 лет. При отрицательных результатах выдается извещение о непригодности. 

7. Поставщик несет полную материальную ответственность за приборы, полученные им для поверки и обязаны возместить их стоимость в случае повреждения, утраты и т.д.

8. По завершении оказания услуг Поставщик предоставляет Заказчику:

- газовый счетчик DKZ G 40 после проведения поверки;
- корректор объема газа m-ELCOR после проведения поверки;
- сертификат(ы) о поверке при положительном результате поверки;
- извещение о непригодности — в случае отрицательного результата поверки;
- документы, подтверждающие выполнение монтажных и пусконаладочных работ;
- акт выполненных работ;
- иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.




ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1.Ақтөбе қаласы, Шернияз Жарылғас-ұлы көшесі, 18 мекенжайы бойынша "DKZ G 40" (ротациялық) газ есептегішін және "m-ELCOR" газ көлемінің түзеткішін тексеру бойынша қызметтер көрсетуге. (соңғы тексеру жылы 20.10.2021 ж. 28.10.2026 ж. дейін)

2. ҚР заңнамасына сәйкес газ есептегішінің өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі қызметтерге барлық қажетті рұқсат құжаттарының (сертификаттардың, рұқсаттардың) болуы.

3. Қызмет көрсету шеңберінде Өнім беруші "DKZ G 40" газ есептегішін және "m-ELCOR" газ көлемін түзеткішті бөлшектеуді және монтаждауды жүзеге асырады.

4. Бөлшектенгеннен кейін Өнім беруші осы өлшеу құралдарын тексеруді жүргізуге тиісті аккредиттеу саласы бар аккредиттелген заңды тұлғаның тексеру зертханасына жабдықты буып-түюді, сақтауды және тасымалдауды қамтамасыз етеді.

5. Қызметтерді өлшеу құралдарын тексеруге тиісті біліктілігі бар мамандар (тексеру зертханасын аккредиттеу аттестатының болуы) жүргізуі тиіс.

6. Оң тексеру нәтижелері бойынша өнім беруші өлшеу құралдарының одан әрі пайдалануға жарамдылығын растайтын құжаттарды, оның ішінде белгіленген нысанда тексеру туралы сертификатты Тапсырыс берушіге 5 жыл мерзімге береді. Теріс нәтижелер болған кезде жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі.

7. Жеткізуші тексеру үшін алған аспаптары үшін толық материалдық жауаптылықта болады және бүлінген, жоғалған және т. б. жағдайда олардың құнын өтеуге міндетті.

8. Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынады:

- тексеру жүргізілгеннен кейін dkz G 40 газ есептегіші;
-тексеру жүргізілгеннен кейін m-elcor газ көлемінің түзеткіші;
- тексеру нәтижесі оң болған кезде тексеру туралы сертификат (лар);
— жарамсыздығы туралы хабарлама-тексеру нәтижесі теріс болған жағдайда;
- монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарының орындалғанын растайтын құжаттар;
- орындалған жұмыстар актісі;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шарттың талаптарында көзделген өзге де құжаттар.

