
Техническая спецификация закупаемых услуг 

Основными требованиям к проведению услуг по поверке средств измерений является исполнение Закона РК «Об обеспечении единства измерений».

	П/п №
	Наименование СИ
	ТИП
	Количество

	1
	Поверка счетчика холодный воды
	М-Т 50 Ду-25 Qn3.5
	1

	2
	Поверка счетчика холодный воды
	Ду-15 TU-4 (UNI-15)
	1

	3
	Поверка счетчика холодный воды
	Ду50 Qn=15,0м3/ч
	1

	4
	Поверка счетчика холодный воды
	Ду50 Qn=15,0м3/ч
	1



Срок оказания услуги:
- 15 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком.  
По результатам поверки выдать сертификат о поверке, либо извещение о непригодности.
Поставщик должен предоставить копию аттестата аккредитации на поверку вышеуказанных средств измерений.


Инженер по БиОТ						Сайлаубаев М.К.

















Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі 
Өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі қызметтерді жүргізуге қойылатын негізгі талаптар "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" ҚР Заңының орындалуы болып табылады.
	№
	Атауы	
	Түрі
	Саны

	1
	суық су есептегіш
	М-Т 50 Ду-25 Qn3.5
	1

	2
	суық су есептегіш
	Ду-15 TU-4 (UNI-15)
	1

	3
	суық су есептегіш
	Ду50 Qn=15,0м3/ч
	1

	4
	суық су есептегіш
	Ду50 Qn=15,0м3/ч
	1



Қызмет көрсету мерзімі:
- Тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
Тексеру нәтижелері бойынша тексеру туралы сертификат немесе жарамсыздығы туралы хабарлама беріңіз.
Әлеуетті өнім беруші жоғарыда көрсетілген өлшеу құралдарын тексеру үшін аккредиттеу аттестатының көшірмесін ұсынуы тиіс.

Қауіпсіздік инженері						Сайлаубаев М.К.




