ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындауға арналған
Нысан: Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Луговое ауылындағы спорт мектебі ғимаратының сыртқы есіктерін ауыстыру және киім ауыстыратын бөлмені жөндеу.
Негіздеме: 2026 жылғы бағалармен жасалған ұсынылған № 02-01-01 смета және сметада аталған ақау актісі.
1. Сатып алу нысанасы
Аталған нысанда спорт мектебі ғимаратының сыртқы есіктерін ауыстыру және киім ауыстыратын бөлмені жөндеу жөніндегі және басқа да жұмыстар кешенін орындау. Нәтижесі — сметада көзделген көлемде пайдалануға жарамды есік ойықтары мен жөнделген бөлме.
2. Жұмыстардың құрамы
№ 02-01-01 жергілікті сметаға және ақау актісіне дәл сәйкес бөлшектеу, монтаждау және әрлеу жұмыстарын орындау. Бөлшектелетін элементтер қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып алынып тасталуға тиіс. Жаңа бұйымдарды орнату және іргелес беттерді қалпына келтіру тиісті сапада жүргізіледі.
3. Материалдар мен жинақтауыштар
Егер шартта өзгеше көзделмесе, сметада қарастырылған барлық материалдарды, бұйымдарды, бекіткіштерді, шығыс материалдарын және қажетті конструкцияларды мердігер қамтамасыз етеді. Материалдар жаңа, мақсатына сай қолдануға жарамды, ақаусыз және қолданылатын міндетті талаптарға сәйкес болуы тиіс. Нақты түрлері, өлшемдері мен сипаттамалары сметаға және тапсырыс берушімен келісілген техникалық шешімдерге сәйкес келуге тиіс. 
4. Жұмыстарды жүргізу тәртібі
Жұмыстар басталғанға дейін тапсырыс берушімен нысанға кіру тәртібін, операциялардың реттілігін және қолданыстағы конструкцияларды, инженерлік желілер мен мүлікті қорғау шараларын келісу. Ғимарат пайдаланушыларының қауіпсіздігін, жұмыс аймағын қоршауды, қалдықтарды жинау мен белгіленген тәртіппен шығаруды қамтамасыз ету. Жөндеу аймағынан тыс ғимарат элементтерін бүлдіруге жол бермеу; мердігердің кінәсінен туындаған зақымдарды жою.
5. Сапа және бақылау
Жұмыстарды осы жұмыс түріне қолданылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының, құрылыс, санитариялық және өрт қауіпсіздігі талаптарына сай орындау. Есіктердің дұрыс орнатылуын, бекітпелердің сенімділігін, фурнитураның жұмыс істеуін, қалпына келтірілген беттердің тегістігі мен бүтіндігін қамтамасыз ету. Заңнамада көзделген жағдайларда тапсырыс берушінің талабы бойынша пайдаланылған материалдарға қатысты құжаттарды ұсыну.
6. Нәтижені қабылдау
Нақты орындалған жұмыс көлемдерін смета мен шарт бойынша тексеру үшін тапсырыс берушіге ұсыну. Анықталған кемшіліктерді келісілген мерзімде жою. Тапсыру-қабылдау шартта және қолданылатын қағидаларда көзделген құжаттармен ресімделеді. Жұмыстар аяқталған соң жұмыс аймағын тазалап, нысанды қауіпсіз күйде тапсыру.
7. Орындау мерзімі мен орны
Орындау орны: Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Луговое ауылы, спорт мектебінің ғимараты. Жұмыстарды орындаудың нақты мерзімі мен нысанға кіру режимін тапсырыс беруші сатып алу шарттарында және шартта көрсетеді; 
Тапсырыс беруші толтыратын жолдар: тапсырыс берушінің атауы Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Балалар мен жасөспірімдер дене шынықтыру клубы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі; орындау мерзімі  келісім әрекет еткен күннен 15 күнтізбелік күн ішінде; кепілдік міндеттемелер  12 ай.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по текущему ремонту
Объект: замена наружных дверей и ремонт раздевального помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т. Рыскулова, Жамбылской области.
Основание: предоставленная локальная смета № 02-01-01, составленная в ценах 2026 года, и дефектный акт (упомянут в смете).
1. Предмет закупки
Выполнение комплекса работ по замене наружных дверей и ремонту раздевального помещения здания спортивной школы и иных работ  по указанному объекту. Результат — пригодные к эксплуатации дверные проёмы и отремонтированное помещение в объёме, предусмотренном сметой.
2. Состав работ
Выполнить демонтажные, монтажные и отделочные операции в точном соответствии с локальной сметой № 02-01-01 и дефектным актом. Демонтируемые элементы удалить с соблюдением требований безопасности. Установка новых изделий и восстановление прилегающих поверхностей выполняются с надлежащим качеством.
3. Материалы и комплектующие
Все материалы, изделия, крепёж, расходные материалы и необходимые конструкции, предусмотренные сметой, обеспечивает подрядчик, если договором не установлено иное. Материалы должны быть новыми, пригодными для назначенного применения, без дефектов и соответствовать применимым обязательным требованиям. Конкретные типы, размеры и характеристики должны соответствовать смете и согласованным с заказчиком техническим решениям. 
4. Порядок производства работ
До начала работ согласовать с заказчиком доступ, последовательность операций и меры защиты существующих конструкций, инженерных сетей и имущества. Обеспечить безопасность пользователей здания, ограждение рабочей зоны, уборку и вывоз отходов в установленном порядке. Не допускать повреждений элементов здания вне зоны ремонта; возникшие по вине подрядчика повреждения устранить.
5. Качество и контроль
Работы выполнять по применимым требованиям законодательства Республики Казахстан, строительным, санитарным и противопожарным требованиям в части, относящейся к данному виду работ. Обеспечить правильность установки дверей, надёжность креплений, работоспособность фурнитуры, ровность и целостность восстановленных поверхностей. По требованию заказчика представить документы на применённые материалы в предусмотренных законодательством случаях.
6. Приёмка результата
Предъявить заказчику фактически выполненные объёмы для проверки по смете и договору. Устранить выявленные недостатки в согласованные сроки. Оформление сдачи-приёмки осуществляется документами, предусмотренными договором и применимыми правилами. После окончания работ убрать рабочую зону и передать объект в безопасном состоянии.
7. Срок и место выполнения
Место выполнения: Жамбылская область, район Т. Рыскулова, село Луговое, здание спортивной школы. Конкретный срок выполнения и режим допуска на объект заказчик указывает в условиях закупки и договоре.
Поля для заполнения заказчиком: наименование заказчика Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеский физкультурный клуб" отдела физической культуры и спорта акимата района Т. Рыскулова; срок выполнения В течение 15 календарных дней после подписания договора; гарантийные обязательства 12 месяцев.
