2026-2027 жылдарға салыстырып тексеруге арналған негізгі құралдардың тізімі

| № | Өлшем құралдарының атауы | Саны Дана | Тексеру күні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Анестезиологиялық жұмыс станциясы (наркозды-тыныс алу аппараты) Leon Plus | 2 | қазан |
|  | Орындау нұсқаларындағы HICO пациентті жасанды терморегуляциялауға арналған аппарат | 2 | қазан |
|  | Отоакустикалық эмиссияны (БАӘ) тіркеуге арналған аудиологиялық жабдық | 2 | қазан |
|  | Affiniti 50, Affiniti 70 орындау нұсқаларында керек-жарақтары бар ультрадыбыстық диагностикалық жүйе | 2 | қазан |
|  | BD Phoenix M 50 автоматтандырылған микробиологиялық құпия жүйесі | 1 | қазан |
|  | PrisMax бүйрек алмастыру терапиясына арналған аппарат (PX206072) | 1 | қазан |
|  | Дефибриллятор - Efficia мониторы DFM100 керек-жарақтары бар | 4 | қазан |
|  | Орта құлаққа арналған клиникалық анализатор MADSEN Zodiac | 1 | қазан |
|  | Есту органдарына арналған отоакустикалық эмиссияны тіркеу жүйесі MADSEN AccuScreen | 1 | қазан |
|  | Hamilton G-5, Biovent, Savina 300, Aeros 4500, Спирон 501, Oxylog, VE300, CV600, MEDUMAT Standart 2, HAMILTON Medical AG ИВЛ аппараты | 25 | қазан |
|  | Fabius, Fadius Plus, WATO EX-65, SV 600 наркозды-тыныс алу аппараты | 11 | қазан |
|  | Митар01-Р-Д (1) кереует жанындағы реанимациялық монитор, 6 арналы МПР-03 Тритон (1) реаниматологының кереует жанындағы тасымалданатын анестезиялық монитор, бас сүйек ішіндегі қысымды өлшеуге арналған монитор, интраоперациялық мониторингке арналған жүйе, Leon Plus-қа пациенттің көп функциялы кереует жанындағы мониторы | 6 | қазан |
|  | Natally жылытқышы бар жаңа туған нәрестелерге арналған ашық реанимациялық жүйе | 6 | қазан |
|  | Пациент мониторы YM6000-POBE MedianaCO, IMEC10, IMEC8, Vista120, inteliVue MX400, Q3, EliteV8, Leon Plus | 53 | қазан |
|  | Жүйе объективті. есту функциясы 2015 ж. Chart Ep | 1 | қазан |
|  | «УОМЗ» ДФР-02 дефибриллятор-мониторы, | 8 | қазан |
|  | PRIMEDIC DEFI (М110), AED-M M 250, жабдықтары бар дефибриллятор corpuls | 4 | қазан |
|  | Жаңа туған нәрестелерге арналған инкубатор: Isollette, Giraffe, ашық реанимациялық орын Babytherm-8010 | 4 | қазан |
|  | Электроэнцефалограф «Сономед-315» ЭЭГ, ВП, ЭМГ зерттеуге арналған компьютерлік кешен «Нейрон спектор-5», «Нейрон-Спектр-4» (2) | 3 | қазан |
|  | 12 арналы электрокардеограф SE-12 Express. Cardio Care 2000 электрокардеографы, 12 арналы электрокардеограф. ЭКГ қол және авт. Миниат режимдерінде. ЭК12Т-01- «РД «, Е80 | 5 | қазан |
|  | Артериялық қысымның амбулаториялық мониторы АВРМ-05 | 1 | қазан |
|  | Ультрадыбыстық диагностикалық медициналық портативті VIVIDi жүйесі | 1 | қазан |
|  | RADIUS жылжымалы рентгендік диагностикалық қондырғы | 1 | қазан |
|  | Missouri XD2001 инжекторы | 1 | қазан |
|  | SonoAseR7 диагностикалық ультрадыбыстық жүйесі | 1 | қазан |
|  | Жартылай автоматты биохимиялық ¬ Humalyzer Primus анализаторы, биохимиялық автоматты анализатор CS-T180, BS 240 PRO | 3 | қазан |
|  | «Epoc» қан талдау жүйесі | 1 | қазан |
|  | Фотоэлектрлік концентрациялық колориметр КФК-2 | 1 | қазан |
|  | Тамшуыр дозаторы Колор, Ленпипет, ДПОПц-1, Biohit, Sartorius | 20 | қазан |
|  | Балалар ростомері РМ-1, РДМ-01 | 10 | қазан |
|  | OMRON, BL-ASM-1 қан қысымын өлшеуге арналған аспап | 13 | қазан |
|  | Техникалық МВП-УУ2 манометрлері, МВӨЗ, МВӨЗ-У, МТП-100, ОБМ-1, ЭКМ, ДМ, ДМ2010Cr, МП2-Уф, ТМ5, МРа, МП100, МТП-160, МДМ-25, МДМ-250, М-1/4С | 36 | қазан |
|  | ИТУХЛ оттегі манометрлері, ТМ2 | 20 | қазан |
|  | МК-6,2-А11 таразысы 6 кг-ға дейін, МК-3.2-А11 таразысы 3 кг-ға дейін MW-120, MW-300, ВК-300, ВК-600 | 7 | қазан |
|  | Торсионды таразылар ВТ-500 | 1 | қазан |
|  | ИРФ-454524 рефрактометрі | 1 | қазан |
|  | Электрондық балалар таразысы, ересектер ВЭМ-150, үстелге қоятын медициналық электронды ВМЭН -200-50-/100, 1,6 жастағы балалар үшін ТВЕС ВЭНД -01, жаңа туған сәбилер үшін Саша | 19 | қазан |
|  | рН-метр рН-150 МИ | 1 | қазан |
|  | Пульсоксиметр LOX 100 A, саусақ | 48 | қазан |
|  | Медициналық электрондық сандық термометр Biotherm | 127 | қазан |
|  | «Arlan» сынама көзілдірік линзаларының жиынтығы | 1 | қазан |
|  | Finecare FIA Meter Plus талдағышы | 1 | қазан |
|  | Гір жинағы-4-1111,10 | 1 | қазан |
|  | Жылыту температурасын автоматты түрде ұстап тұратын неонаталды үстел СНОУМ3, PANDA жылытатын реанимация үстелі ашық реанимация кешені | 2 | қазан |
|  | Фототерапияға арналған қондырғы Bilitron 3006 BTP моделі жиынтығында | 1 | қазан |
|  | Сервобақылауы бар, керек-жарақтар жиынтығы және электр реттегіші бар Amenic ашық реанимациялық жүйесі | 1 | қазан |
|  | «Нейро-ИОМ» керек-жарағы бар интраоперациялық нейромонитор | 1 | қазан |
|  | Автоматты шприц сорғы SP8800 Ampall Co, Инфузиялық сорғы, Инфузиялық сорғы AITECS 3017, AITECS 2016, AITECS 2017, SP-12SPro, Perfuzor, CompactS | 47 | қазан |
|  | BARK VibroLUNG керек-жарақтары бар виброакустикалық аппарат | 1 | қазан |
|  | Шыны электрод ЭСК -10603 | 1 | қазан |
|  | Техникалық сұйықтық термометр ТТЖ-М | 4 | қазан |
|  | Техникалық шыны термометр ТТМ | 1 | қазан |
|  | Керек-жарақтары бар BTL-08 Spiro Pro спирометрі | 1 | қазан |
|  | Техникалық шыны термометр ТС-7-М1 | 360 | қазан |
|  | ВИТ-2, ВИТ-1 гигрометрі | 105 | қазан |

2026 -2027 жылға негізгі құралдарды аттестаттау

| № | Өлшем құралдарының атауы | Саны Дана | Тексеру күні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ағын-1 гальванизация аппараты | 27 | қазан |
|  | УВЧ-терапия аппараты, УВЧ-66, УВЧ-30, УВЧ-60, УВЧ-80 | 15 | қазан |
|  | Луч-3 СМВ-терапиясы | 1 | қазан |
|  | Ранет ДМВ-терапиясына арналған аппарат | 1 | қазан |
|  | Искра-1 дарсонвализациясына арналған ап-ат | 2 | қазан |
|  | Төмен жиілікті терапия аппараттары: Амплипульс-4, Амплипульс-5Бр | 3 | қазан |
|  | Электротерапиялық: МЕТА-1, Endomed 684V, электр ЭС-10-5 арналған аппарат | 3 | қазан |
|  | ДТ 50-3 «Тонус-1» диадинамикалық токпен емдеуге арналған ап-ат | 1 | қазан |
|  | Магниттік терапияға арналған Ап-ат: Полюс-101, Каскад, MAGNETOBOX,, Алмаг-01, Милта Ф-8-01 | 6 | қазан |
|  | Ультрадыбыстық терапия Ап-аты: ЛОР-3, УЗТ-3.02Д УЗТ-3.01Г, УЗТ-1.3.01Ф, УЗТ-1.02Ф | 6 | қазан |
|  | АСЭмМ-01/6 Элэскулап-Мед Теко стимуляция және электротерапия аппараты | 2 | қазан |
|  | Ультратон ТНЧ-10-1 | 1 | қазан |
|  | Аса жоғары жиіліктерге арналған ап-ат. терапия және индуктотермия Curapuls 670 | 1 | қазан |
|  | Магнитотерапия ап-аты Полимаг-02 | 2 | қазан |
|  | Ультрадар-МедТеко дарсонвализациялауға және ультротональды терапияға арналған аппарат | 4 | қазан |
|  | Ап-ат НЧ электротерапия Радиус-01 | 4 | қазан |
|  | Электротерапия және магниттік терапия аппараты Premium BTL-4000 физеотерапиялық аппарат | 1 | қазан |
|  | Лазерлік терапия модулі бар BTL-4000Smart ультрадыбыстық терапия аппараты | 1 | қазан |
|  | НИИМИ ТС-80 термостаты, СПУ, ТС-1/80 ТС-80М-2 | 17 | қазан |
|  | Құрғақ ауа шкафы ШС-80, ШСС-80п, СПУ ШС-80-01, | 20 | қазан |
|  | Мұздатқыш камерасы бар фармацевтикалық тоңазытқыш MPR-214F | 1 | қазан |
|  | «САТУРН-90» емдік-күйік және төсекке қарсы КМ-05-01 | 1 | қазан |
|  | Жаңа мұздатылған плазманы мұздатқыш РП 2-01- «БФА» | 1 | қазан |
|  | Radius R-9 DIM жылжымалы рентген диагностикалық қондырғысы | 1 | қазан |
|  | Құрғақ ыстық шкаф ГП-80, СПУ, ГП-40, ШС-80, Memmert | 9 | қазан |
|  | ГК-100-3М, ВК-7501, ВКа-75-ПЗ, ГП-80, HMTS-80E, ГП320- «ПЗ «, AZieca AC бу стерилизаторы. | 9 | қазан |
|  | AMECOSY жылытатын матрасик, жаңа туған нәрестелердің қарқынды терапия жүйесі VA MATRIX SC, РОМАНОК-03 жылыту жүйесі, PANDA жылытатын реанимация үстелі | 4 | қазан |
|  | Intelekt Advanced Color+EMG зияткерлік физиотерапиялық жүйесі | 1 | қазан |
|  | Тоңазытқыш жабдықтар (Samsung, Бирюса, LG, MIDEA, daewoo, Stinol, NORD, POZIS, Памир, INDEZIT, Аристон) | 92 | қазан |
|  | Тұғыры бар микробиологиялық қауіпсіздік ламинарлық бокс ЛБ-1К | 1 | қазан |
|  | Микробиологиялық қауіпсіздік БМБ-11- «Ламинар-С» ламинарлық бокс | 1 | қазан |
|  | ЭХВЧ 350-03 жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 7 | қазан |
|  | ВФЭ-2/0,9 СЗМО дезинфекциялық камерасы | 2 | қазан |

Исп: Кушанова М.С.

87057456800

Список основных средств на поверку 2026-2027 годы

| № | Наименование средств измерений | Кол-во штук | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Анестезиологическая рабочая станция(наркозно-дыхательный аппарат) Leon Plus | 2 | Октябрь |
|  | Аппарат для исскуственной терморегуляции пациента HICO в вариантах исполнения | 2 | Октябрь |
|  | Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) | 2 | Октябрь |
|  | Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями,в вриантах исполнения Affiniti 50, Affiniti 70 | 2 | Октябрь |
|  | Автоматизированная микробиологичсекая система BD Phoenix M 50 | 1 | Октябрь |
|  | Аппарат для заместительной почечной терапии PrisMax (PX206072) | 1 | Октябрь |
|  | Дефибриллятор -монитор Efficia DFM100 c принадлежностями | 4 | Октябрь |
|  | Клинический анализатор для среднего уха MADSEN Zodiac | 1 | Октябрь |
|  | Система регистрации отоакустической эмиссии для органов слуха MADSEN AccuScreen | 1 | Октябрь |
|  | Аппарат ИВЛ Hamilton G-5, Biyovent, Savina 300, Aeros 4500,Спирон 501, Oxylog, VE300,CV600 , MEDUMAT Standart 2, HAMILTON Medikal AG | 25 | Октябрь |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный Fabius, Fadius Plus, WATO EX-65, SV 600 | 11 | Октябрь |
|  | Монитор прикроватный реанимационный Митар01-Р-Д(1), монитор прикроватный переносной анестез.реаниматолога 6канальный МПР-03 Тритон(1),монитор для измерения внутричерепного давления, система для интраоперационного мониторинга, многофункциональный прикроватный монитор пациента к Leon Plus | 6 | Октябрь |
|  | Открытая реанимационная система для новорожденных с обогревом Natally | 6 | Октябрь |
|  | Монитор пациента YM6000-POBE MedianaCO,IMEC10, IMEC8, Vista120,inteliVue MX400,Q3,EliteV8,Leon Plus | 53 | Октябрь |
|  | Система объективн, ислед. слуховой функции 2015 г.Chart Ep | 1 | Октябрь |
|  | Дефибриллятор –монитор ДФР-02 «УОМЗ», PRIMEDIC DEFI(М110), AED-M M 250, Дефибриллятор corpuls с принадлежностями | 8 | Октябрь |
|  | Инкубатор для новорожденных: Isollette, Giraffe, открытое реанимационное место Babytherm-8010 | 4 | Октябрь |
|  | Электроэнцефалограф «Сономед-315» Комплекс компьюторный для исследования ЭЭГ,ВП ,ЭМГ «Нейрон спектор-5», «Нейрон-Спектр -4» (2) | 4 | Октябрь |
|  | Комплекс аппаратно-програмный « Валента» ДК -01-000 со спирографией,комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента» Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру Cardio Mera | 3 | Октябрь |
|  | Электрокардеограф 12-каналь-ный SE-12 Express, Электрокардеограф Cardio Care 2000, электрокардеограф 12-канальный с регис. ЭКГ в ручную и автом. режимах миниат.ЭК12Т-01-«РД»,Е80 | 5 | Октябрь |
|  | Амбулаторный монитор артериального давления АВРМ-05 | 1 | Октябрь |
|  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная VIVIDi | 1 | Октябрь |
|  | Передвижная рентгендиагностическая установка RADIUS | 1 | Октябрь |
|  | Инжектор Missouri XD2001 | 1 | Октябрь |
|  | Система диагностическая ультразвуковая SonoAseR7 | 1 | Октябрь |
|  | Полуавтоматический биохимический анализатор Humalyzer Primus, анализатор биохимический автоматический CS-T180,BS 240 PRO | 3 | Октябрь |
|  | Система анализа крови «Epoc» | 1 | Октябрь |
|  | Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 | 1 | Октябрь |
|  | Дозатор пипеточный Колор ,Ленпипет ,ДПОПц-1, Biohit , Sartorius | 20 | Октябрь |
|  | Ростомер детский РМ-1,РДМ-01 | 10 | Октябрь |
|  | Прибор для измерения артериального давления OMRON,BL-ASM-1 | 13 | Октябрь |
|  | Манометры технические МВП-УУ2, МВПЗ, МВПЗ –У,МТП-100, ОБМ-1, ЭКМ, ДМ ,ДМ2010Cr, МП2-Уф,ТМ5,МРа,МП100,МТП-160,МДМ-25,МДМ-250,М-1/4С | 36 | Октябрь |
|  | Манометры кислородные ИТУХЛ, ТМ2 | 20 | Октябрь |
|  | Весы МК- 6,2-А11 до 6 кг,МК-3.2-А11 до 3 кг МW-120, МW-300 , ВК-300, ВК-600 | 7 | Октябрь |
|  | Весы торсионные ВТ-500 | 1 | Октябрь |
|  | Рефрактометр ИРФ-454524 | 1 | Октябрь |
|  | Весы электронные детские, взрослые ВЭМ-150, настольные медицинские электронные ВМЭН -200-50-/100, для детей 1,6 лет ТВЕС ВЭНД -01,для новорожденных Саша | 19 | Октябрь |
|  | рН-метр рН-150 МИ | 1 | Октябрь |
|  | Пульсоксиметр LOX 100 A, пальчиковый | 48 | Октябрь |
|  | Термометр медицинский электронно- цифровой Biotherm | 127 | Октябрь |
|  | Набор пробных очковых линз «Arlan» | 1 | Октябрь |
|  | Анализатор Finecare FIA Meter Plus | 1 | Октябрь |
|  | Набор гирь-4-1111,10 | 1 | Октябрь |
|  | Стол неонотальный с автоматическим поддерживанием температуры обогрева СНОУМ3,стол реанимации с подогревом PANDA комплекс реанимационный открытый | 2 | Октябрь |
|  | Установка для фототерапии модель Bilitron 3006 BTP в комплекте | 1 | Октябрь |
|  | Открытая реанимационная система Amenic с сервоконтролем, с комплектом принадлежностей и электр.регул.высоты | 1 | Октябрь |
|  | Нейромонитор интраоперационный с принадлежностями «Нейро-ИОМ» | 1 | Октябрь |
|  | Автоматический шприцевой насос SP8800 Ampall Co, Инфузионная помпа,насос инфузионный AITECS 3017, AITECS 2016, AITECS 2017,SP-12SPro, Perfuzor, CompactS | 47 | Октябрь |
|  | Аппарат виброакустический с принадлежностями BARK VibroLUNG | 1 | Октябрь |
|  | Электрод стеклянный ЭСК -10603 | 1 | Октябрь |
|  | Термометр технический жидкостный ТТЖ-М | 4 | Октябрь |
|  | Термометр технический стеклянный ТТМ | 1 | Октябрь |
|  | Спирометр BTL-08 Spiro Pro с принадлежностями | 1 | Октябрь |
|  | Термометр технический стеклянный ТС-7-М1 | 360 | Октябрь |
|  | Гигрометр ВИТ-2,ВИТ-1 | 105 | Октябрь |

Аттестация основных средств на 2026 -2027г.

| № | Наименование средств измерений | Кол-во штук | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппарат гальванизации Поток - 1 | 27 | Октябрь |
|  | Аппарат УВЧ – терапии, УВЧ-66, УВЧ-30,УВЧ-60,УВЧ-80 | 15 | Октябрь |
|  | СМВ-терапии Луч-3 | 1 | Октябрь |
|  | Аппарат для ДМВ-терапии Ранет | 1 | Октябрь |
|  | Ап-ат для дарсонвализации Искра-1 | 2 | Октябрь |
|  | Ап-ты низкочастотной терапии : Амплипульс-4, Амплипульс -5Бр | 3 | Октябрь |
|  | Электротерапевтический : МЕТА-1, Endomed 684V, аппарат для электросном ЭС-10-5 | 3 | Октябрь |
|  | Ап-ат для лечения диадинамическими токами ДТ 50-3 "Тонус-1" | 1 | Октябрь |
|  | Ап-ат для магнито-терапии : Полюс-101, Каскад, MAGNETOBOX,,Алмаг-01,Милта Ф-8-01 | 6 | Октябрь |
|  | Ап-ат ультразвуковой терапии : ЛОР -3, УЗТ-3.02Д УЗТ-3.01Г, УЗТ-1.3.01Ф,УЗТ-1.02Ф | 6 | Октябрь |
|  | Аппарат стимуляции и электротерапии АСЭмМ-01/6 Элэскулап-Мед Теко | 2 | Октябрь |
|  | Ультратон ТНЧ-10-1 | 1 | Октябрь |
|  | Ап-ат для ультравысокочастот. терапии и индуктотермии Curapuls 670 | 1 | Октябрь |
|  | Ап-ат магнитотерапии Полимаг-02 | 2 | Октябрь |
|  | Аппарат для дарсонвализации и ультротональной терапии «Ультрадар-МедТеко» | 4 | Октябрь |
|  | Ап-ат НЧ электротерапии Радиус-01 | 4 | Октябрь |
|  | Аппарат физеотерапевтический BTL-4000 Premium аппарат электротерапии и магнитной терапии | 1 | Октябрь |
|  | Аппарат физеотерапевтический BTL-4000Smart аппарат ультразвуковой терапии с модулем лазерной терапии | 1 | Октябрь |
|  | Термостат ТС-80 «НИИМИ", ТС-1/80 СПУ, ТС-80М-2, Водяной термостат ТПС | 17 | Октябрь |
|  | Шкаф суховоздушный ШС-80, ШСС-80п, ШС-80-01 СПУ, | 20 | Октябрь |
|  | Фармацевтический холодильник с морозильной камерой MPR-214F | 1 | Октябрь |
|  | Кровать лечебно-ожоговая и противо пролежневая КМ-05-01 «САТУРН-90» | 1 | Октябрь |
|  | Размораживатель свежезамороженной плазмы РП 2-01-«БФА» | 1 | Октябрь |
|  | Передвижная рентген диагностическая установка Radius R-9 DIM | 1 | Октябрь |
|  | Сухожаровой шкаф ГП-80, СПУ, ГП-40,ШС-80, Memmert | 9 | Октябрь |
|  | Стерилизатор паровой ГК-100-3М, ВК-7501,ВКа-75-ПЗ,ГП-80, HMTS-80E, ГП320-"ПЗ",AZieca AC. | 9 | Октябрь |
|  | Матрасик с подогревом AMECOSY, система интенсивной терапии новорожденных ВА MATRIX SC,система обогрева РОМАНОК-03,стол реанимации с подогревом PANDA | 4 | Октябрь |
|  | Интелектуальная физиотерапевтическая система Intelekt Advanced Color+EMG | 1 | Октябрь |
|  | Холодильное оборудование(Samsung, Бирюса, LG, MIDEA, daewoo, Stinol, NORD, POZIS, Памир, INDEZIT,Аристон) | 92 | Октябрь |
|  | Бокс ламинарный микробиологической безопасности с подставкой ЛБ-1К | 1 | Октябрь |
|  | Бокс ламинарный микробиологической безопасности БМБ-11-«Ламинар-С» | 1 | Октябрь |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ 350-03 Фотек | 7 | Октябрь |
|  | Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 СЗМО | 2 | Октябрь |

Исп: Кушанова М.С.

87057456800